## Факт2020
Объем материалов, необходимых для оказания услуг по передаче эл/энергии на 2020 год Факт:на сумму 2383,58т.р.
№ | Наименование
1 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ЗОИ 16-95/2,5-35 ECOLINE ИЭК
2 | КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ
3 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL MN 1500/LR6 AA
4 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ MN 2400/LR03 BP12
5 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ Duracell MN1400/LR14 BP2
6 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ "DAEWOO"
7 | ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ LED 18Вт G13 4000K 1200мм Т8
8 | светильник светодиодный
9 | ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ L 36W/765 36Вт OSRAM
10 | СВЕТИЛЬНИК IEK ДБА 3928 380х70х79 IP20 аккумуляторный 15ч 12Вт
11 | РОЗЕТКА с заземлением наружная 250В 16А белая
12 | ВИЛКА УГЛОВАЯ с заземлением черная 16А 250В
13 | СВЕТИЛЬНИК PSL 02 80w 5000k IP 65GRAC 85-265
14 | КАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3*2,5
15 | КАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3*,15
16 | КАБЕЛЬ ВВГнг(А)-LS 3*4
17 | КАБЕЛЬ ВВГ нг -LS 3х6
18 | ПРОВОД СИП-2 3х16+1х25
19 | КРОНШТЕЙН КР-3 для уличного светильника с переменным углом
20 | КРОНШТЕЙН СА 1500
21 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕНОСНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НЕПТУН-3 для проверки защит
22 | АППАРАТ ИСПЫТАНИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ АИД-70М
23 | ВОЛЬТАМПЕРФАЗОМЕТР ВФМ-3
24 | АВТОТРАНСФОРМАТОР SUNTEK 30000ВА - ЛАТР трехфазный 0-430 Вольт (40А)
25 | ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ ТМ-2501
26 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ "САТУРН-М3 с номинальным током до 800 А с БПВА.305621.003 и ко
27 | КОНТАКТ ВТЫЧНОЙ НЕПОДВИЖНЫЙ КРУ-2-10 нож нижний 630А
28 | КОНТАКТ ВТЫЧНОЙ НЕПОДВИЖНЫЙ КРУ-2-10 нож верхний 630А
29 | ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ЗАБ 16-25 (РА25х100) IEK
30 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗОИ 16-70/1.5-10
31 | КОНТАКТ дугогасительный подвижный,300А,напайка 8х35х45 БТЛИ.670.001-10.02
32 | КОНТАКТ дугогасительный неподвижный,300А,напайка 8х35х45 БТЛИ.670.001-15.02 )
33 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ 35-95/6-35 для подкл. СИП с голым проводом
34 | ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ЗАБ 16-25 (РА25х100) IEK
35 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ЗОИ 16-70/1.5-10
Начальник ЦЭС И.А.Кузнецов