## Факт 2021
Объем материалов, необходимых для оказания услуг по передаче эл/энергии за 2021 год Факт: на сумму 1650т.р.
№ | Наименование |  | 80066.75
1 | АВТОТРАНСФОРМАТОР SUNTEK 30000ВА ЛАТР однофазный 0-300 В (120А) |  | 82015.81
2 | ГИЛЬЗА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ ГА 16-5,4 |  | 806901.53
3 | ГИЛЬЗА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ ГА 25-7 |  | 191315.18
4 | ГИЛЬЗА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ ГА 35-8 |  | 8162.83
5 | НАКОНЕЧНИК НШАМ штырьевой 16мм |  | 60264.19
6 | НАКОНЕЧНИК НШАМ штырьевой 25мм |  | 323366.76
7 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ ЩРн-П-6 IP41 пластиковый прозрачная дверь MKP12-N-06-40-20 |  | 30054.98
8 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Меркурий 230 AR-02 R трехфазный однотарифный, 10(100), кл.точ. 1.0/2.0, Щ, |  | 2406.42
9 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТИ-А 100/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 | Материал | 1584554.45
10 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТИ-А 150/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 | Инструмент | 62031
11 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТИ-А 200/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5 | Сумма | 1646585.45
12 | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТТИ-А 50/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5
13 | ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ЗАБ 16-25 (РА25х100) IEK
14 | Муфта кабельная концевая ЗКНТп-10-150/240 6КВТ
15 | Муфта кабельная концевая ЗКНТп-10-70/120 6КВТ
16 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Меркурий 230 AR-01 R трехфазный однотарифный, 5(60), кл.точ. 1.0/2.0, Щ, Ж
17 | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Меркурий 230 AR-02 R трехфазный однотарифный, 10(100), кл.точ. 1.0/2.0, Щ,
18 | ИЗОЛЯТОР ШИНЫ SM-25 Н25хD27хМ6мм
19 | ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ЛИНЕЙНАЯ LED-T8-П-PRO 20Вт 230В G13 4000К 1620Лм 1200мм
20 | ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ST8B-1.2M 18Вт 830 230V
21 | НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ
22 | НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ
23 | НАКОНЕЧНИК АЛЮМИНИЕВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ
24 | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЬЕВОЙ ВТУЛОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ (НШВИ) 2,5мм2
25 | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЬЕВОЙ ВТУЛОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ (НШВИ) 4мм
26 | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЬЕВОЙ ВТУЛОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ (НШВИ) 6мм
27 | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЬЕВОЙ ВТУЛОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ (НШВИ) 10мм
28 | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЬЕВОЙ ВТУЛОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ (НШВИ) 16мм
29 | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЬЕВОЙ ВТУЛОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ (НШВИ-2) 2,5х10
30 | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЬЕВОЙ ВТУЛОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ (НШВИ-2) 6,0х14
31 | ПРОВОД ПВ3 (ПУГВ) 10 белый
32 | ИЗОЛЯТОР УГЛОВОЙ СИНИЙ TDM SQ0810-0005
33 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ PWP-С2 1200 40w 6500K 3600Lm IP65
34 | ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ PLED-Super-Power-A65 20w E27 3000K 230в
35 | ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ A60 шар 15Вт 230В 6500К E27
36 | ЛАМПА ДНАТ-250
37 | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЬЕВОЙ ВТУЛОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ (НШВИ-2) 2*4мм2 / НШвИ (2) 4,0-12
38 | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЬЕВОЙ ВТУЛОЧНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ (НШВИ-2) 2*10мм2 / НШвИ (2) 2,5х10
39 | НАКОНЕЧНИК ШТЫРЬЕВОЙ ДВОЙНОЙ (НШВИ-2) 2*16мм2 / НШВИ(2) 10-14
40 | Кабель ВВГ 3х2,5
41 | провод
42 | КОНТАКТНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ ПАСТА КВТ 100г/ КВТКПП
43 | ГИЛЬЗА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМЛ 16 -6 луженая
44 | ГИЛЬЗА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМЛ 25-8 луженая
45 | ГИЛЬЗА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ГМЛ 35-9 луженая
46 | СВЕТИЛЬНИК PSL 02 80w 5000k IP 65GRAC 85-265
47 | лампа светодиодная
48 | УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4/1,6-220 (косвенного нагрева)
49 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/АВТОМАТ АП-50Б 3МТ У3-500v; 50-60Hz: ток - 16 А
50 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/АВТОМАТ АП-50Б 3МТ У3-500v; 50-60Hz: ток - 25 А
51 | ПУСКАТЕЛЬ КМИ-22510 25А 230В/АС3 1но IEK
52 | ПУСКАТЕЛЬ КМИ-23210 32А 230В/АС3 1но IEK
53 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-100 10кА 3р 80А ( 3-х полюсный )
54 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/АВТОМАТ ВА47-29 1р 1А "В" ( одно полюсный )
55 | ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ ПРОХОДНОЙ ИП-10/1600-7.5 без шин
56 | КАБЕЛЬ ВВГ 4*16нг
57 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL MN 1500/LR6 AA
58 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL LR03 Ultra BL4
59 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL LR20 BL2
60 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ТРОФИ 3R12 SR1
61 | ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ DURACELL LR14 BL2
62 | НОЖ КОНТАКТНЫЙ НЕПОДВИЖНЫЙ НИЖНИЙ 5УИ.566014.01 на 1600А
63 | НОЖ КОНТАКТНЫЙ НЕПОДВИЖНЫЙ НИЖНИЙ 5УИ.566014.01 на 1600А
64 | РОЗЕТКА КОНТАКТНАЯ 5АХ.569005 с шиной 1600А
65 | КАБЕЛЬ однопроволочный 0,4кВ ВВГнг(А)-LS 4х 1,5ок-0,66 ГОСТ
66 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДКУ-50W IP65 5600Лм 5000К Jazzway
67 | РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РУ-РЭПУ-12-10101 0,1А (постоянный ток)
68 | КАБЕЛЬ ВВГнгLS (4х4) однопроволочный 0,4кВ ГОСТ 16442-80/Кабель ВВГ 4*4нг ок-LS ГОСТ
69 | КАБЕЛЬ ВВГнгLS (4х25) многопроволочный 0,4кВ ГОСТ 16442-80/Кабель ВВГ 4*25нг-LS ГОСТ мж
70 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГЕРМЕТИЧНАЯ 80х80х40 ip54/Коробка расп. для о/п квадр. 6 вводов IP54 85x85
71 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЙ /ВС-20-1-0-A Выключатель одноклавишный для открытой устано
72 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ПОЛУГЕРМЕТИЧНЫЙ/Выключатель 2-кл. открытой установки IP44 10А белый "Селиг
73 | АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ ALCLR-22 3 положения (Ч) переключатель IEK
74 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29-NRG 2P 25A 4,5kA характеристика С ТЭ
75 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА 47-29-NRG 1P 16A 4,5kA характеристика С ТЭ
76 | Электродвигатель
77 | розетка
78 | РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-53/60Д 100:200 шкала 15-30
79 | МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ
80 | Пленка полиэтиленовая 1500мм (полотно)60мкм, вторичка
81 | СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ триумф 6500К
82 | набор наконечников
83 | КАБЕЛЬ АВБбШв 4х10
84 | ГИЛЬЗА ГА10IEK
85 | ТРУБКА ТУТ клеевая 12/4
86 | БАЛЛОН С ГАЗОМ 40мл
87 | ТРУБКА ТУТ клеевая 33/8
88 | РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ (3 гнезда) O/У с з/к без шторок 16А 250B,БЕЛЫЙ PA16-011B
89 | КАБЕЛЬ однопроволочный 0,4кВ ГОСТ ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)-0,66
90 | КОРПУС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩРн-12з (265х310х120мм) IP31 GENERICA МКМ14-N-12-31-Z-G
91 | КОНТАКТОР КМИ малогабаритный 25А катушка управления 230В АС 1НО
92 | КОНТАКТОР КМИ малогабаритный 32А катушка управления 230В АС 1НО ККМ21-025-230-10
93 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ трехполюсный 25А С ВА47-29 4.5кА ККМ21-032-230-10 MVA20-3-025-C
94 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ однополюсный 25А С ВА47-29 4.5кА MVA20-1-025-C
95 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ однополюсный 16А С ВА47-29 4.5кА MVA20-1-016-C
96 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ трехполюсный 16А С ВА47-29 4.5кА MVA20-3-016-C
97 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ трехполюсный 63А С ВА47-29 4.5кА MVA20-3-063-C
98 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ однополюсный 10А С ВА47-29 4.5кА MVA20-1-010-C
99 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ трехполюсный 100А С ВА47-100 С 10кА MVA40-3-100-C
100 | ЭМАЛЬ
101 | ПРОВОД МЕДНЫЙ ПВ-1 4 синий
102 | ПРОВОД МЕДНЫЙ ПВ-1 2,5 синий
103 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ М6*40
104 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ М6*60
105 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ М8*100
106 | САМОРЕЗ 4,2*32 острый
107 | БОЛТ М6*30*1(5,8) оц
108 | БОЛТ М6*30*1(5,8) оц
109 | БОЛТ М8*25*1,25(5,8) оц
110 | БОЛТ М8*30*1,25(5,8) оц
111 | ГАЙКА М6(5) ГОСТ5915
112 | ГАЙКА М8*1,25
113 | Маркер нитро-краска белый 2 мм ATTACHE
114 | ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА РУЧНОЕ (300х12,5Х6ВФ)
115 | ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА РУЧНОЕ (300х12,5Х6ВФ)
116 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПЛОСКИЙ ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок-1 ГОСТ
117 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ПЛОСКИЙ ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ
118 | КАБЕЛЬ ВВГнг(А) -LS 4Х16-0,66
119 | трансформатор
120 | ПРИБОР ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЛАЖНОСТИ, АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ testo 622
121 | ФОНАРЬ ПРОЖЕКТОР ЭРА
122 | СВЕТИЛЬНИК ДБА
123 | Дальномер лазерный
124 | Тестер /указатель напряжения
125 | АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 517.0.2.00 ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12Л2
126 | ДРЕЛЬ ДУ-810 ЭРМ2 Зубр
127 | ПОЛОТНА НОЖОВОЧНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛА РУЧНЫЕ (300х12,5 Х6ВФ)
128 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 16,5х184х125
129 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 16,0х178х120
130 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 12,5х151х101
131 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 12х151х101
132 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 10,5х133х87
133 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 10,0х133х87
134 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 8,5х117х75
135 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 8,0х117х75
136 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 6,8х109х69
137 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 6,5х101х63
138 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 6,0х93х57
139 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 5,5х93х57
140 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 5,0х86х52
141 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 4,5х80х47
142 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 4,0х75х43
143 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 3,5х70х39
144 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 3,2х65х36
145 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 3,0х61х33
146 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 2,5х57х30
147 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 2,2х49х24
148 | СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ 1,5х40х18
149 | СВЕРЛО ЦЕНТРОВОЧНОЕ ТИП А ф3,15 Р6М5К5
150 | Указатель напряжения
151 | ВОРОТОК С ПЛАВАЮЩЕЙ ГОЛОВКОЙ 1/2" L=305мм JTC-3718
152 | ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ GTI-100
153 | БЕНЗОПИЛА STIGA SPR 276-10
154 | ДИСК ОТРЕЗНОЙ
155 | НАБОР НОЖЕЙ ННРК для резки кабеля
156 | ДРЕЛЬ УДАРНАЯ
157 | ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КВТ ПГР-300
158 | НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ КВТ НС-100
159 | ГОРЕЛКА ПРОПАНОВАЯ ПГ 57760 КВТ
160 | БИТА ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА КОВАННАЯ PH2, 100мм
161 | БИТА ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА PH2 50 мм, 2 шт.
Начальник ЦЭС И.А.Кузнецов