ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ МАТЕРИАЛОВ,

необходимых для оказания услуг по передаче э/энергии на 2017г.

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Объем закупок | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Силовые трансформаторы и аппаратура на напряжение выше 1000В |  |  |  |
| 1 | Ввод для трансформатора | шт | 10 | 36350,00 |
| 2 | Трансформаторное масло | тн | 5 | 41,75/кг |
| 3 | Селикагель | кг | 250 | 56,00 |
| 4 | Нитрокраска серебрянка | кг | 100 | 21,15 |
| 5 | Крепеж | кг | 10 | 50,00 |
| 6 | Вакуумные выключатели в комплекте | шт | 4 | 1300000 |
| 7 | Техпластина | кг | 70 | 36,61 |
| 8 | Реле времени РВ-128 | шт | 5 | 1906,78 |
| 9 | РВ-235 | шт | 5 | 1906,78 |
| 10 | РВ-225 | шт | 5 | 1906,78 |
| 11 | Реле промежуточное РП-23 | шт | 5 | 694,92 |
| 12 | РП-25 | шт | 5 | 141,53 |
| 13 | Реле указательное РУ-21 | шт | 5 | 688,98 |
|  | Аппаратура до 1000В |  |  |  |
| 1 | Подшипник 324 | шт | 6 | 2875,0 |
| 2 | Подшипник 3242 | шт | 6 |  |
| 3 | Подшипник 323 | шт | 6 |  |
| 4 | Подшипник 3232 | шт | 6 | 1500 |
| 5 | Гофра (16 | м | 200 | 2,63 |
| 6 | (25 | м | 200 | 6,0 |
| 7 | Крепеж | кг | 5 | 40,0 |
| 8 | Лампа д/светильника светодиодная ф. Новигатор NLL-G-T8-18-230 | шт | 100 | 570,00 |
| 9 | Лампа ДНАТ-100 | шт | 20 | 146,19 |
| 10 | Счетчик эл. энергии ПСЧ | шт | 20 | 1271,00 |
| 11 | Трансформатор тока ТПОЛ-10 | шт | 10 | 12500 |
|  | Электрические сети |  |  |  |
| 1 | Провод ВВГ 3х1,5 | м | 200 | 15,25 |
| 2 | Провод ВВГ 3х2,5 | м | 200 | 29,19 |
| 3 | Муфта кабельная соединительная | шт | 10 | 1325 |
| 4 | Муфта кабельная концевая | шт | 10 | 1362,5 |
| 5 | Смола эпоксидная | кг | 50 | 61,00/кг |
| 6 | Электроды МР-3 (4 | кг | 10 | 42,75 |
| 7 | Лента сигнальная | м | 250 | 3,83 |
| 8 | Изолента | кг | 2 | 137,4 |
| 9 | Сталь лист ( =1,5 | кг | 120 | 77,00 |

Начальник ЦЭиКЭС									А.Г.Кузнецов