|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По состоянию на 25.05.2020 |  |  |  |  |  |
|  | **Основные нормативные документы, которыми руководствуется регулируемая организация при осуществлении регулируемой деятельности по теплоснабжению** |
| № | Вид документа | Дата | Номер | Редакция | Название | Примечание |
| 1 | ГОСТ 10585-2013 |   |   | 01.07.2020 | Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия» с изменением № 2 |   |
| 2 | ГОСТ 14249-89 |   |   |   | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность |   |
| 3 | ГОСТ 15150-69 |   |   |   | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |   |
| 4 | ГОСТ 19431-84 |   |   |   | Энергетика и электрификация. Термины и определения |   |
| 5 | ГОСТ 20995-75 |   |   |   | Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара |   |
| 6 | ГОСТ 24005-80 |   |   |   | Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования |   |
| 7 | ГОСТ 25720-83 |   |   |   | Котлы водогрейные. Термины и определения |   |
| 8 | ГОСТ 26691-85 |   |   |   | Теплоэнергетика. Термины и определения |   |
| 9 | ГОСТ 9544-2015 |   |   |   |  «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» |   |
| 10 | ГОСТ Р 51379-99 |   |   |   | Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы |   |
| 11 | ГОСТ Р 51649-2014 |   |   |   | Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия |   |
| 12 | Инструкция Главгосэнергонадзора Минэнерго СССР | 12.07.1989 |   |   | Типовая инструкция по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства потребителей электрической и тепловой энергии |   |
| 13 | ОДМ 218.6.019-2016 |   |   |   |  «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» |   |
| 14 | Письмо ФАС России  | 28.06.2019 | ИА/54920/19 |   | О правоприменительной практике в процессе формирования договорных отношений в сфере теплоснабжения |   |
| 15 | Постановление Госгортехнадзора России | 08.12.1997 | 49 |   | РД 10-165-97 «Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов» |   |
| 16 | Постановление Госгортехнадзора России | 09.02.1998 | 5 |   | РД 10-179-98 «Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов» |   |
| 17 | Постановление Госгортехнадзора России | 19.08.1998 | 49 |   | РД 10-319-99 «Типовая инструкция по безопасному ведению работ для персонала котельных» |   |
| 18 | Постановление Госгортехнадзора России | 30.07.1999 | 61 |   | РД 10-304-99 «Типовая инструкция для ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов» |   |
| 19 | Постановление Госгортехнадзора России | 14.02.2001 | 8 |   |  РД 10-400-01 «Нормы расчёта на прочность трубопроводов тепловых сетей» |   |
| 20 | Постановление Госгортехнадзора России |   |   |   |  РД 39-139-95 «Типовая инструкция по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства потребителей электрической и тепловой энергии» |   |
| 21 | Постановление Госкомсанэпиднадзора России | 01.10.1996 | 21 |   | СанПиН 2.2.4.548-96. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений |   |
| 22 | Постановление Минздрава РФ | 13.07.2001 | 18 | 27.03.2007 |  СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |   |
| 23 | Постановление Минтруда РФ | 12.05.2003 | 27 |   |  ПОТ Р М-026-2003 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций» |   |
| 24 | ПП РФ | 20.11.2000 | 878 | 17.05.2016 |  Правила охраны газораспределительных сетей |   |
| 25 | ПП РФ | 06.04.2011 | 246 | 26.12.2017 | Об осуществлении федерального государственного метрологического надзора |   |
| 26 | ПП РФ | 03.11.2011 | 882 | 16.03.2019 | Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и актуализации схем теплоснабжения»  |   |
| 27 | ПП РФ | 22.02.2012 | 154 | 16.03.2019 | О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения |   |
| 28 | ПП РФ | 08.08.2012 | 808 | 14.02.2020 | Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ |   |
| 29 | ПП РФ | 06.09.2012 | 889 | 05.09.2018 | О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей |   |
| 30 | ПП РФ | 22.10.2012 | 1075 | 05.09.2019 | О ценообразовании в сфере теплоснабжения |   |
| 31 | ПП РФ | 13.05.2013 | 406 | 30.04.2020 | О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |   |
| 32 | ПП РФ | 05.07.2013 | 570 | 12.07.2018 | О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования |   |
| 33 | ПП РФ | 18.11.2013 | 1034 | 13.02.2019 | Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя |   |
| 34 | ПП РФ | 16.05.2014 | 452 |   | Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 |   |
| 35 | ПП РФ | 05.07.2018 | 787 | 22.05.2019 | Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения |   |
| 36 | ПП РФ | 05.07.2018 | 787 | 22.05.2019 | О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации |   |
| 37 | Приказ Госстроя РФ | 21.04.2000 | 92 |   |  МДС 41-3.2000 «Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации»  |   |
| 38 | Приказ Госстроя РФ | 06.09.2000 | 203 |   | МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации |   |
| 39 | Приказ Госстроя РФ | 13.12.2000 | 285 |   | МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» |   |
| 40 | Приказ Госстроя РФ | 12.08.2003 |   |   | Методические рекомендации по техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения |   |
| 41 | Приказ Госстроя РФ | 12.08.2003 |   |   | Рекомендуемый порядок составления актов расследования технологических нарушений в системах коммунального теплоснабжения |   |
| 42 | Приказ Госэнергонадзора | 07.05.1992 |   | 25.12.1994 | Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей |   |
| 43 | Приказ МинЖКХ РФ | 12.11.2014 | 705/пр |   |  СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (с Изменением № 1) |   |
| 44 | Приказ МинЖКХ РФ | 16.12.2016 | 944/пр |   | СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76 |   |
| 45 | Приказ Министерства регионального развития РФ | 10.10.2007 | 99 |   | «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |   |
| 46 | Приказ Министерства регионального развития РФ | 10.10.2007 | 100 |   | «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |   |
| 47 | Приказ Минкомэнерго РФ | 14.12.2004 | 167 |   | Методические рекомендации по подготовке и проведению противоаварийных тренировок персонала теплоэнергетических организаций жилищно-коммунального хозяйства |   |
| 48 | Приказ Минрегиона РФ | 27.12.2010 | 780 |   | СП 62.13330.2011\* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями № 1, 2) |   |
| 49 | Приказ Минрегиона РФ | 27.12.2011 | 608 |   | СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (с Изменением № 1) |   |
| 50 | Приказ Минрегиона РФ | 25.04.2012 |   |   | Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения |   |
| 51 | Приказ Минрегиона РФ | 30.06.2012 | 280 |   | СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением №1) |   |
| 52 | Приказ Минрегионразвития РФ | 28.12.2009 | 610 |   | Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок |   |
| 53 | Приказ Минстроя РФ | 28.08.1992 | 205 | 21.01.2000 |  Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 0С) |   |
| 54 | Приказ Минстроя РФ | 17.03.2014 | 99/пр |   | Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя |   |
| 55 | Приказ Минтопэнерго | 03.04.1997 |   | 03.04.2000 | РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» |   |
| 56 | Приказ Минтопэнерго | 19.02.2000 | 49 |   | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ |   |
| 57 | Приказ Минэнерго РФ | 02.07.2001 | 197 |   |  РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с) |   |
| 58 | Приказ Минэнерго РФ | 16.12.2002 | 448 |   | Положение об отключении газоиспользующего оборудования |   |
| 59 | Приказ Минэнерго РФ | 16.12.2002 | 448 |   |  Порядок обеспечения потребителей газом в периоды похолоданий и в случае аварийных ситуаций на газотранспортных системах  |   |
| 60 | Приказ Минэнерго РФ | 16.12.2002 | 448 |   | Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании  |   |
| 61 | Приказ Минэнерго РФ | 16.12.2002 | 448 |   | Требования к содержанию технических отчетов наладочных организаций |   |
| 62 | Приказ Минэнерго РФ | 24.03.2003 | 115 |   | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |   |
| 63 | Приказ Минэнерго РФ | 30.06.2003 | 278 |   | Об утверждении актов Минэнерго России по вопросам энергетической эффективности тепловых сетей |   |
| 64 | Приказ Минэнерго РФ | 30.12.2008 | 325 | 10.08.2012 | Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя |   |
| 65 | Приказ Минэнерго РФ | 12.03.2013 | 103 |   | Правила оценки готовности к отопительному периоду |   |
| 66 | Приказ Минэнерго РФ | 19.04.2019 | 391 |   | Об утверждении перечня форм предоставления в обязательном порядке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями информацции для включения в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса |   |
| 67 | Приказ МЧС РФ | 12.12.2007 | 645 | 22.06.2010 | Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» |   |
| 68 | Приказ Росметрологии РФ | 20.12.2019 | 1425-ст |   | ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» |   |
| 69 | Приказ Росстата РФ  | 23.12.2016 | 848 | 20.04.2017 | Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной антимонопольной службой федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере теплоэнергетики |   |
| 70 | Приказ Ростехнадзора РФ | 17.07.2013 | 314 |   | Методические рекомендации по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду |   |
| 71 | Приказ Ростехнадзора РФ | 15.11.2013 | 542 |   | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»  |   |
| 72 | Приказ Ростехнадзора РФ | 25.03.2014 | 116 | 12.12.2017 | Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением |   |
| 73 | Приказ ФАС России  | 19.06.2017 | 792/17 |   | Об утверждении форм предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и органами регулирования тарифов, а также Правил заполнения таких форм |   |
| 74 | Приказ ФАС России  | 14.07.2017 | 930/17 |   | Об утверждении единых форм раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |   |
| 75 | Приказ Федеральной антимонопольной службы  | 13.09.2018 | 1288/18 |   | Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования |   |
| 76 | Решение Совета ЕЭК | 02.07.2013 | 41 |   | ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" |   |
| 77 | ФЗ | 21.07.1997 | 116-ФЗ | 29.07.2018 | О промышленной безопасности опасных производственных объектов |   |
| 78 | ФЗ | 27.12.2002 | 184-ФЗ | 28.11.2018 | О Техническом регулировании |   |
| 79 | ФЗ | 21.07.2005 | 115-ФЗ | 27.12.2018 | О концессионных соглашениях |   |
| 80 | ФЗ | 26.07.2006 | 135-ФЗ | 24.04.2020 | О защите конкуренции |   |
| 81 | ФЗ | 22.07.2008 | 123-ФЗ | 27.12.2018 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |   |
| 82 | ФЗ | 23.11.2009 | 261-ФЗ | 26.07.2019 | Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |   |
| 83 | ФЗ | 27.07.2010 | 190-ФЗ | 01.04.2020 | О теплоснабжении |   |
| 84 | ФЗ | 21.07.2011 | 256-ФЗ | 24.04.2020 | О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса |   |
| 85 | ФЗ | 03.12.2011 | 382-ФЗ | 05.07.2018 | О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса |   |