Факт выполнения ремонтов, оказания услуг по деятельности «теплоснабжение» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **ЦО** | **Заказчик** | **Исполни- тель** | **Стоимость всего,  тыс.руб  без НДС** |
|  | |
|  | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | |
| Кап. ремонт теплотехнического оборудования (мат.) | 60-00 | Теплоцех | Теплоцех | 732 |  | |
| Кап. ремонт водогрейного котла №2 с заменой фронтового экрана | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 3 588 |  | |
| Кап.ремонт компрессора SAMSUNG | 60-31 | Теплоцех | Подряд | 238 |  | |
| Кап.ремонт компрессора SAMSUNG (материалы) | 60-31 | Теплоцех | Подряд | 1 883 |  | |
| Дополнительный объем работ по кап.ремонту турбокомпрессора Samsung SM4000 | 60-31 | Теплоцех | Подряд | 177 |  | |
| Кап. ремонт теплотрассы завода | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 938 |  | |
| Доп.объем работ по кап. ремонту теплотрассы завода с заменой запорной арматуры | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 58 |  | |
| Кап. ремонт трубопровода горячего водоснабжения Ду 250мм узла теплового УТ-2 | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 1 890 |  | |
| Кап.ремонт участков теплотрассы завода | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 0 |  | |
| Кап. ремонт магистрального трубопровода горячего водоснабжения ГВС от водогрейной котельной до узла теплового УТ-0 (130 м) | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 0 |  | |
| Кап.ремонт кабельной трассы до трансформаторной подстанции ТП-51 | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 870 |  | |
| Кап.ремонт кабельной трассы от ТП-51 до ГРЩ паровой котельной | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 950 |  | |
| Капитальный ремонт теплотрассы завода (на ООО «Феррум») | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 134 |  | |
| Аварийный ремонт теплотрассы завода (на ПЧ-50) | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 111 |  | |
| **Наименование работ** | **ЦО** | **Заказчик** | **Исполни- тель** | **Стоимость всего,  тыс.руб  без НДС** |
|  |
|  |
| Ремонт оборудования, силами ЗФ УАЗ (ДОиРО) | 60-31 | Теплоцех | ДОиРО | 26 |  |
| Ремонт теплотехнического оборудования (материалы) | 60-00 | Теплоцех | Теплоцех | 117 |  |
| Ремонт сетевых насосов | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 0 |  |
| Ремонт сетей, силами ЗФ УАЗ (ДОиРО) | 60-30 | Теплоцех | ДОиРО | 124 |  |
| Ремонт теплотехнических сетей (материалы) | 60-00 | Теплоцех | Теплоцех | 126 |  |
| Ремонт запорной арматуры | 60-00 | Теплоцех | Подряд | 0 |  |
| Ремонт металлоконструкций теплотрасс | 60-00 | Теплоцех | Подряд | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Заказчик (ЦО)** | **Затраты всего, тыс. руб** |
|  |
|  |
| **2** | **3** | **5** |  |
| Техническое обслуживание компрессорного оборудования | Теплоцех | 0 |  |
| ТО узлов учета газорегуляторного пункта, котельных и компрессорной станции | Теплоцех | 0 |  |
| ТО электронной части оборудования и КИПиА | Теплоцех | 650 |  |
| ТО частотных приводов насосного оборудования | Теплоцех | 0 |  |
| Мероприятия по промышленной безопасности, экспертиза промышленной безопасности технических устройств и сооружений теплоцеха | Теплоцех | 430 |  |
| Выполнение дополнительных мероприятий по промышленной безопасности технических устройств и сооружений Теплоцеха ПАО «ЗМЗ» | Теплоцех | 65 |  |
| Диагностика и восстановление технических характеристик запорной арматуры | Теплоцех | 188 |  |
| Расчеты и экспертиза расчетов нормативов (НУР) | Теплоцех | 100 |  |
| Испытания тепловых сетей | Теплоцех | 440 |  |
| Оформление в Газпром документации, эскизов о разграничении имуществ-ной принадлежности и эксплуатационной ответственности | Теплоцех | 5,46 |  |