План капитального ремонта котельного участка теплоцеха на 2014 год

| Наименование работ | Стоимость всего, тыс.руб без НДС |
| --- | --- |
| Кап. ремонт теплотехнического оборудования | 2 000,00 |
| Кап. ремонт котла ПТВМ-100, ст.№3 (замена 100% труб левого бокового экрана и нижнего коллектора левого бокового экрана) | 3 757,46 |
| Кап.ремонт оборудования узлов учета расхода производственной и горячей воды в водогрейной котельной теплоцеха | 145,95 |
| Кап.ремонт эл.оборудования резервного топливного (мазутного) хозяйства теплоцеха | 352,35 |
| Кап.ремонт подающего трубопровода в проходном канале около здания водогрейной котельной Д=600мм | 358,90 |
| Кап.ремонт водопровода Д=200, Д=80, Д=70 на установках осушки воздуха ОВМ-15, ст. №1-5 | 333,40 |
| Кап.ремонт воздухопровода Д=250, L=16п.м. установок осушки воздуха ОВМ-15, ст. №1-5 | 302,28 |
| Кап.ремонт газопровода высокого давления от ГРП-1 до ГРП-2 (с заменой ж/б опор № 2,4,5) | 100,50 |
| Кап.ремонт РУ-04 кв ТП-51 с заменой двух ККУ | 1 500,00 |
| Кап.ремонт деаэратора, ст.№2, по горячей воде с заменой автомат.регулятора уровня воды | 427,95 |
| ВСЕГО | 9278,79 |