| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07.06.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.5, ГПП-1 яч.30 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 2 | 08.06.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.6 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 3 | 13.06.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.21 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 4 | 14.06.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.24 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 5 | 19.06.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 Т-1 | Работы по плану ППР | Замена электронных термометров |
| 6 | 20.06.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 Т-2 | Работы по плану ППР | Замена электронных термометров |
| 7 | 20.06.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.39 | Внеплановые работы | Технологическое присоединение ООО «ПромТехника» |
| 8 | 21.06.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.1, ГПП-2 яч.132 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 9 | 21.06.23 с 12-30 до 15-00 | ТП-83 ф.2 | Внеплановые работы | Замена трансформаторов тока и пункта учета |
| 10 | 22.06.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.16 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 11 | 28.06.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.1 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 12 | 29.05.23 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.2, КЛ-10 кВ от яч.2 до ТП-51, ТП-51(7) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 13 | 30.06.23 с 11-00 до 11-30 | ГПП-1 яч.38 | Внеплановые работы | Проверка паспортных данных Т.Т. |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.