Отчет выполнения плана

капитального ремонта сетевой организации

ОАО «Заволжский моторный завод» за 2014 год

| № п/п | Наименование работ | План всего, тыс. руб без НДС | Выполнение всего, тыс. руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт секции №2 ГПП-2 с заменой маслонаполненных выключателей на вакуумные | 3500 | 2625 |
| 2 | Капитальный ремонт ЗОН – 110 кВ на ГПП-1, ГПП-2 | 520 | 275,91 |
| 3 | Капитальный ремонт кабельной линии 10 кВ в корпусе №3 | 400 | 400 |
| 4 | Капитальный ремонт кабельных спусков в корпусе №5 | 380 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт линий охранного освещения периметра завода | 471 | 566,86 |
| 6 | Диагностика оборудования ОРУ 110 кВ перед грозосезоном | 130 | 90 |
| 7 | Расчет и экспертиза расчетов нормативных технологических потерь электроэнергии | 200 | 149,5 |
| 8 | Капитальный ремонт кабельной линии 10 кВ | - | 442,04 |
|  | Всего: | 5601 | 4698,81 |