| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 11.04.16 с 8.00 до 16.00 | ВЛ-156 | Из работы в ремонт | Для работ по расширению трассы |
| 63 | 04.04.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.41 ТП-35 | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт трансформатора |
| 65 | 05.04.16 с 8.00 до 16.00 12.04.16 | ГПП-2 яч.57 ТП-36(1); 37(1) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт трансформаторов |
| 66 | 05.04.16 с 8.00 до 16.00 | РП-2 яч.14 СН-2 | В ремонт | Набивка сальников |
| 67 | 14.04.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.56 ТП-44(2), 45(2), 46(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт тр-ров |
| 68 | 18.04.16 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.4 (ТП-1) | Из работы в ремонт | Проверка защиты и ремонт ТП |
| 69 | 19.04.16 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.1 (ТП-2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты и ремонт ТП |
| 70 | 20.04.16 с 10.00 до 12.00 | ВЛ-156 | В резерв | Опробование приводов МВ-110 кВ ПС «Малаховская» |
| 71 | 20.04.16 с 12.00 до 14.00 | ВЛ-155 | В резерв | Опробование приводов МВ-110 кВ ПС «Малаховская» |
| 72 | 21.04.16 с 8.30 до 10.30 | ГПП-2 яч.9 ТП-86(2), 121(2) | В ремонт | Для осмотра ЛЭП 10 кВ на БОС, замера Rизол. |
| 73 | 21.04.16 с 11.00 до 12.00 | ГПП-2 яч.55 ТП-86(1), 121(1) | В ремонт | Для осмотра ЛЭП 10 кВ на БОС, замера Rизол. |
| 74 | 22.04.16 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.14 ТП-3 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт тр-ра |
| 75 | 25.04.16 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.15 ТП-4 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт тр-ра |
| 76 | 05.05.16 с 7.00 до 16.00 06.05.16 | ГПП-2 яч.28 ТП-66,69 | В ремонт | Ремонт кабеля 10 кВ ТП-66 |
| 77 | 26.04.16 с 9.05 до 9.05.16 16.00 | РП-3 яч.9 (печн. тр-р №5) | В ремонт | Ремонт печн. тр-ра |
| 78 | 29.04.16 с 8.00 до 16.00 | РП-4 яч.1 (ТП-58, 54(2) | В ремонт | Ремонт ТП |
| 79 | 11.05.16 с 8.00 до 15.00 | ТП-35, ТП-39 по 0,4 кВ | В ремонт | Ремонт Я-10 |
| 80 | 6.05.16 с 9.00 до 14.00 | ТП-111 ВН-10 кВ | В ремонт | ППР |
| 81 | 4.05.16 с 9.00 до 14.00 | ТП-77(1) ВН-10 кВ | В ремонт | ППР |
| 82 | 5.05.16 с 9.00 до 14.00 | ТП-77(2) ВН-10 кВ | В ремонт | ППР |
| 83 | 04.05.16 с 8.00 до 16.00 | ТП-18 по 0,4 кВ | В ремонт | ППР |
| 84 | 05.05.16 с 8.00 до 12.00 | ТП-76(1,2) ВН-10 кВ (одновременно) | В ремонт | ППР |
| 85 | 06.05.16 с 8.00 до 12.00 | ТП-19 по 0,4 кВ | В ремонт | ППР |
| СРОЧНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг не было.