| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 03.04.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч. 12 ТП-44(1); 45(1); 46(1) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт тр-ра |
| 43 | 04.04.17 с 8.00 до 15.00 | РП-1 ЯЧ.4 ТП-1 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт тр-ров |
| 44 | 05.04.17 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.1 ТП-2 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт тр-ра |
| 45 | 06.04.17 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.15 ТП-4 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт тр-ра |
| 46 | 08.04.17 с 5.00 до 15.00 | ВЛ-110 кВ ГЭС-ЗМЗ | В ремонт | ПО «БЭС» |
| 47 | 07.04.17 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.7 ТП-3А | В ремонт | Проверка защиты и ремонт тр-ра |
| 48 | 11.04.17 с 11.00 до 12.30 | ВЛ-156 | В резерв | Опробование АВР I секции п/с «Малаховская» |
| 49 | 11.04.17 с 12.30 до | ВЛ-155 | В резерв | Опробование АВР II секции п/с «Малаховская» |
| 50 | 11.04.17 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.14 ТП-3 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт тр-ра |
| 51 | 12.04.17 с 8.00 до 15.00 | РП-5 яч.4 ТП-119(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт тр-ра |
| 52 | 13.04.17 с 8.00 до 15.00 | РП-8 яч.8 ТП-112(1); 113(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10 и тр-ров |
| 53 | 14.04.17 с 8.00 до 15.00 | РП-8 яч.17 ТП-112(2); 113(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10 и тр-ров |
| 55 | 19.04.17 с 8.00 до 15.00 | РП-7 яч.2 ТП-83(1) | В ремонт | Проверка защиты; ремонт ТП-83(1) |
| 56 | 22.04.17 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.15 ТП-4 | В ремонт | План ППР РУ-0,4 кВ |
| 57 | 21.04.17 с 8.00 до 15.00 | РП-8 яч.22 ТП-114(2) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ТП-114(2) |
| 58 | 21.04.17 с 8.00 до 15.00 | РП-4 яч.4 ТП-61(2); 62(2) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ВВк |
| 59 | 21.04.17 с 8.00 до 16.00 26.04.17 | РП-4 яч.4 ТП-61(2); 62(2) | В ремонт | Ремонт шин 0,4 кВ, вводного автомата ТП-61(2) |
| 60 | 26.04.17 с 8.00 до 12.00 | ТП-77(1,2) ВМ-10 одновременно | В резерв по 10 кВ | ППР |
| 61 | 25.04.17 с 8.00 до 15.00 | РП-8 яч.11 ТП-114(1) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ТП-114(1) |
| 62 | 24.04.17 с 11.00 до 11.30 | ТП-90(2) АВ-0,4 кВ ШМА-3 | В резерв по 0,4 кВ | Для отключения установки ТВЧ от ШМА-3 |
| 63 | 26.04.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.36 ТП-19; 33(2) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ВВк, ТП |
| 64 | 27.04.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.37 ТП-7; 8 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ВВк, ТП |
| 65 | 28.04.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.39 ТП-24(1); 34 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ВВк, ТП |
| 68 | 29.04.17 с 8.00 до 14.00 | ТП-71 по 0,4 кВ | В ремонт | Замена Я-1 300А на 500А; подключение каб. |
| 69 | 26.04.17 с 7.30 до 8.30 | Автомат (резерв) питания ПГЭ от ТП-19 | В ремонт | Замена автомата |
| Вне плановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 20.04.17 с 15.22 до 10.55 27.04.17 | РП-4 яч.4 ТП-61(2), 62(2) | В ремонт | КЗ в РУ-0,4 кВ ТП-61(2) у потребителя (ООО «ДМР») |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг не было.