| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 1.04.18 с 16.00 до 22.00 | ГПП-2 яч.43 ТП-71 | В ремонт | Подключение кабельной перемычки 10 кВ от ТП-71 до ТП-69; 68 |
| 54 | 06.04.18 с 12.00 до 16.00 | РП-1 яч.3 ТП-14 | В ремонт | Подключение и испытание ТП-15 |
| 56 | 6.04.18 с 9.00 до 18.00 | РП-1 яч.3 ТП-14 | В ремонт | Ошиновка ТП-15 |
| 57 | 10.04.18 с 8.00 до 16.00 | ГПП-2 яч.39, 48 ТП-113 | В ремонт поочередно | Поверка трансформаторов тока в ячейке |
| 58 | 11.04.18 с 8.00 до 15.00 13.04.18 | ГПП-1 яч.18 ТП-5600(1) ЗРУ-6кВ яч.2 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк, ремонт тр-ра |
| 59 | 12.04.18 с 11.00 до 12.40 | ГПП-2 яч.43 ТП-66; 69; 71 | В ремонт | Испытания КЛ-10 кВ от ГПП-2 яч.28 до ТП-66 |
| 62 | 16.04.18 с 8.00 до 15.00 23.04.18 | РП-2 яч..3 ТП-51(3) СН-1 | В резерв | Ремонт сетевого насоса СН-1 |
| 63 | 16.04.18 с 16.30 до 18.00 | ГПП-2 яч.43 ТП-66; 69; 71 | В ремонт | Отключение рез. Перемычки; восстановление схемы Эл. снабжения |
| 64 | 23.04.18 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.1 ТП-2 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт Тр-ра |
| 65 | 25.04.18 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.14 ТП-3 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 и ремонт тр-ра |
| 71 | 27.04.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.61 ТП-100(2); ТП-104(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк, ремонт тр-ра ТП-100(2) |
| 72 | 28.04.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.26 ТП-100(1); 104(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк,, ремонт ТП-100(1) |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг ТСО не зарегистрировано