| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 3.08.15г. с 5.00 до 18.00 7.08.15г. | ВЛ-155 | Из работы в ремонт | Ремонт II с. 110 кВ на п/ст Малаховская |
| 141 | 11.08.15г. с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.3 – РП-2 яч.16 | Из работы в ремонт | Проверка защиты и ремонт ВВк |
| 142 | 12.08.15г. с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.41 – РП-2 яч.4 | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 144 | 13.08.15г. с 8.46 до | ГПП-2 яч.19 – РП-4 яч.12 (сб. шины II секции) | В ремонт | Просушка оборудования 0,4 кВ и 10 кВ РП-4, в/в испытания |
| 145 | 17.08.15г. с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.2 (ТП-51 Т-1) | Из работы в ремонт | Проверка защит и ремонт трансформатора |
| 146 | 18.08.15г. с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.12 (ТП-51 Т-2) | Из работы в ремонт | Проверка защит и ремонт трансформатора |
| 147 | 19.08.15г. с 8.00 до 16.00 | ЗРУ-6кВ яч17 (СТМ-1) | В ремонт | Ремонт масляного уплотнителя |
| 148 | 19.08.15г. с 5.00 до 20.00 21.08.15г. | ВЛ-ГЭС-ЗМЗ | Из работы в ремонт | Включение присоед. ВЛ-ГЭС-ЗМЗ |
| 149 | 19.08.15г. с 8.00 до 15.09.15г. 15.00 | РП-2 яч.3 СН-1 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора ЭД-6кВ |
| 150 | 20.08.15г. с 8.00 до 15.00 | ЗРУ-6кВ яч.13 (СТМ-2) | В ремонт | ППР тиристорного возбудителя |
| 151 | 21.08.15г. с 8.00 до 15.09.15г. 15.00 | РП-2 яч.14 СН-2 (ТП-51 Т-4) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора и ЭД-6 кВ |
| 152 | 25.08.15г. с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.40, ТП-49 (Т-1), ТП-48 (Т-1) | В ремонт | Проверка защит и ремонт трансформаторов |
| 153 | 26.08.15г. с 8.00 до 15.09.15г. 15.00 | РП-3 яч.20 печн. Тр. №7 | В ремонт | Проверка защит и ремонт печного тр-ра №7 |
| 154 | 28.08.15г. с 8.00 до 16.00 | ЛЭП-155 | Из работы в ремонт | Ремонтные работы на II секции шин 110 кВ на Малаховской п/ст. |
| 155 | 28.08.15. с 8.00 до 02.09.15г. 16.00 | СТМ №3 | В ремонт | Ремонт двигателя |
| 156 | 31.08.15г. с 8.00 до 15.09.15г. 15.00 | РП-2 яч.13 СН-4 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора и ЭД-6 кВ |
| АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 10.08.2015 с 11.45 до 12.00 | ТП-96(2) МГ-12 |  | Я-10 – К.З. на нижн. губках |
| 2 | 13.08.2015 с 8.46 до 9.24 | РП-4 II секц. |  | Авар. откл. II секц. РП-4 |