| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 08.08.17 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.16 (ТСН-2) | В ремонт | Ремонт ТСН-2; выявление дефекта |
| 125 | 09.08.17 с 18.00 до 8.00 14.08.17 | ГПП-2 яч.51 ТП-95(1), 96(2), 97(2) | В ремонт | Ремонт кабельной линии 10 кВ |
| 127 | 16.08.17 с 8.00 до 8.30 | ГПП-2 яч.47 , яч.52 поочередно | В резерв | Осмотр МВ-10 для замены на ВВк-10 |
| 128 | 18.08.17 с 8.00 до 16.00 | ГПП-2 яч.40 ТП-49(1), 48(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт тр-ра |
| 129 | 20.08.17 с 4.14 до 16.00 22.08.17 | ГПП-2 яч.51 ТП-95(1), 96(2), 97(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт тр-ра, |
| 130 | 23.08.17 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.3 ТП-51(3) (СН-1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт тр-ра |
| 131 | 24.08.17 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.8 ТП-51 Т-7 (СН-5) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт ТП |
| 132 | 25.08.17 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.13 ТП-51 Т-5 (СН-4) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт ТП |
| 134 | 28.08.17 с 8.00 до 16.00 | РП-2 яч.14 ТП-51 Т-4 (СН-2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт ТП |
| 136 | 2.09.17 с 4.00 до 20.00 | ГЭС-ЗМЗ 110 кВ ВЛ | В ремонт | Работы на Нижегородской ГЭС |
| 137 | 31.08.17 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.15 ТП-51(6) (СН-3) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт тр-ра |
| Вне плановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг не было.