| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | 1.08.18 с 8.00 до 15.00 | РП-8 яч.8 ТП-112 Т1, ТП-113 Т1 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, ремонт тр-ров |
| 137 | 2.08.18 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.15 ТП-51(6) ЭД-6кВ СН-3 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 кВ, ремонт тр-ра ТП-51(6) |
| 138 | 3.08.18 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.8 ТП-51(7) ЭД-6кВ СН-5 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 кВ, ремонт тр-ра ТП-51(7) |
| 140 | 06.08.18 с 8.00 до 15.00 08.08.18 | РП-2 яч.2 ТП-51(1) | В ремонт | Ремонт тр-ра |
| 141 | 07.08.18 с 8.00 до 14.00 | ЗРУ-6Кв яч.17 (СТМ-1) | В хол. резерв | Проверка защиты, ремонт вторичных цепей |
| 143 | 8.08.18 с 10.00 до 15.00 | ТП-80 Т1 | В ремонт | Установка узлов учета по стороне 0,4 |
| 144 | 10.08.18 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.12 ТП-51(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 кВ, ремонт тр-ра |
| 145 | 9.08.18 | ГПП-1 яч. 31 ТП-22(2); 25(2) | В ремонт | Ремонт ТП-22(2) |
| 146 | 13.08.18 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.2 (ТП-51(1) | В ремонт | Ремонт тр-ра |
| 147 | 14.08.18 с 8.00 до 15.00 | РП-7 яч.11 ТП-83(2) | В ремонт | Ремонт тр-ра |
| 148 | 15.08.18 с 7.30 до 16.00 | ГПП-2 яч.5 (печь 16), ГПП-2 яч.46 (печь 17) ГПП-2 яч.10 (ТП-48(2), 49(2)) ГПП-2 яч.40 (ТП-48(1), 49(1)) ГПП-2 яч.12 (ТП-45, 46(1), 44(1)) ГПП-2 яч.56 (ТП-45(2), 46(2), 44(2)) ГПП-2 яч.13 – РП-3 яч.12 | В ремонт | Поверка ТТ |
| 149 | 18.08.18 с 7.30 до 16.00 | ГПП-1 яч.9, яч.37 ТП-7,8,9 | В ремонт | Поверка ТТ |
| 150 | 17.08.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.40 ТП-48(1), 49(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 кВ, ремонт тр-ров ТП-48(1), 49(1) |
| 151 | 18.08.18 с 7.30 до 16.00 | ГПП-2 яч.13 РП-3 яч.12 | В ремонт | Поверка ТТ |
| 152 | 29.08.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.13 РП-3 яч.12 | В резерв | Установка счетчика Эл. энергии |
| 153 | 30.08.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 ЯЧ.10 тп-48(2), 49(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 кВ, ремонт тр-ров ТП-48(2), 49(2) |
| 154 | 30.08.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.13 РП-3 яч.12 | В ремонт | Ремонт ТТ |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по нашей вине не было.