| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.04.19 с 8-00час до 15-00ч. | ГПП-2 яч.19 – РП-4 яч.12 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 2 | 02.04.19 с 8-00ч до 15-00ч. | РП-1 яч.11 (СВВк-10) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 3 | 04.04.19 с 8-00ч. до 15-00ч. | ГПП-2 яч.56 (ТП-44(2), 45(2), 46(2)) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 4 | 08.04.19 с 8-00ч. до 15-00ч. 09.04.19 | ГПП-2 яч.10 (ТП-48(2), ТП-49(2)) | В ремонт | Замена ТТ |
| 5 | 13.04.19 с 8-00ч. до 15-00ч. | ГПП-1 яч.28 (ТП-73, 75, 52) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 6 | 15.04.19 с 8-00ч до 15-00ч | РП-1 яч.15 (ТП-4) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 7 | 18.04.19 с 8-00час до 15-00ч. | РП-4 яч.4 (ТП-61(2),62(2)) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 8 | 22.04.19 с 8-00час до 15-00ч. 26.04.19 | РП-3 яч. (печной №5) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.