| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | 1.12.16 с 8.00 до 16.00 | РП-4 яч.1а ТП-102(1), 99 | В ремонт | Ремонт кабельной разделки 10 кВ на ТП-102(1) |
| 209 | 6.12.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.25 ТП-90(2), 91(2), 92(2) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ТП |
| 210 | 7.12.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.64 ТП-90(1), 91(1), 92(1) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ТП |
| 212 | 09.12.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.12 ТП-46(1), 44(1), 45(1) | В ремонт | Ремонт трансформатора ТП-44(1) |
| 214 | 13.12.16 с 8.00 до 15.00 | ЗРУ-6кВ яч.8 ТП-54(1) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт трансформаторов |
| 215 | 14.12.16 с 8.00 до 15.00 | ЗРУ-6кВ яч.12 ТП-54(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк, ремонт тр-ра |
| 216 | 15.12.16 с 8.00 до 15.00 | ЗРУ-6кВ яч.9, 10 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк |
| 218 | 19.12.16 с 14.45 до 15.55 | СТМ-1 цепи управления по 0,4 кВ | В ремонт | Ремонт токосъемника |
| 220 | 21.12.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.11 ТП-115(2) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ВВк-10, ремонт тр-ра |
| 221 | 22.12.16 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.1 ТП-43 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, ремонт тр-ра |
| 222 | 23.12.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.3 ТП-39 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ТП |
| 227 | 28.12.16 с 8.50 до 10.00 | РП-3 яч.8 (печной тр-р №5; печной тр-р №4) | В резерв | Долив масла в печной тр-р №5; осмотр тр-ра №4 |
| 229 | 29.12.16 с 9.00 до 10.00 | РП-2 яч.8 ТП-51(7) (СН-5) | В ремонт | Долив масла |
| Вне плановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 15.12.16 с 16.15 до 16.25 | ТП-90(2) МГ-1 А3 (5 корпус) |  | Причина отключения не установлена |
| 2 | 29.12.16 с 14.45 до 18.10 | ТП-28(1) Я-99 (3 корпус) | В ремонт | КЗ в коробке ШРА |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг не было.