| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 | 5.12.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.48 ДОЗ | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 кВ |
| 198 | 5.12.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.54 ЗМК | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 кВ |
| 200 | 6.12.18 с 14.00 до 15.00 | ТП-111 по 0,4 кВ | В ремонт | Демонтаж кабельной линии 0,4 кВ VAS-2 |
| 201 | 7.12.18 с 8.00 до 15.00 | РП-4 яч.5 ТП-63(2), ТП-64(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 кВ |
| 202 | 11.12.18 с 8.00 до 15.00 12.12.18 | РП-4 яч.5 ТП-63(2), ТП-64(2) | В ремонт | Ремонт ВВк-10 |
| 203 | 12.12.18 с 11 до 15 | РП-7 яч.4 (КЛ-10 кВ до ТП-84); ТП-83 ШР-2 ф.4,6,8; ТП-84а Т1 | В резерв | Перевешивание КЛ-0,4 кВ; 10 кВ на опору; демонтаж опоры |
| 204 | 13.12.18 с 11.00 до 12.00 | РП-2 яч.13 СН-4 | В работу | Обкатка Эл. двигателя СН-4, проверка параметров |
| 205 | 14.12.18 с 8.00 до 15.00 | РП-4 яч.13 ТП-60(2); 57(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 206 | 18.12.18 с 8.00 до 15.00 28.12.18 | ГПП-2 яч.13 РП-3 яч.12 | В ремонт | РП-3 яч.12 Замена МВ-10 на ВВк-10 |
| 207 | 18.12.18 с 8.00 до 16.00 | РП-2 яч.3 СН№1 | В ремонт | Набивка сальников СН№1 |
| 208 | 21.12.18 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.1 ТП-43 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ТП |
| 209 | 24.12.18 с 8.00 до 14.00 29.12.18 | РП-3 яч.20 (печь №7) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт п.тр-ра №7 |
| 210 | 21.12.18 с 13.50 до 16.00 | РП-2 яч.15 СН-3 | В ремонт | Чистка кабеля 6 кВ СН-3 |
| 211 | 26.12.18 с 8.00 до 15.00 28.12.18 | РП-2 яч.3 СН-1 | В ремонт | Срочный ремонт СН-1 |
| 221 | 27.12.18 с 12.40 до 16.00 29.12.18 | ГПП-2 яч.60 РП-3 яч.17 | В ремонт | РП-3 яч.17 замена МВ-10 на ВВк-10 |
| 222 | 10.01.19 с 9.00 до 15.00 | ТП-77(1,2) по 0,4 кВ одновременно | В ремонт | Плановый ремонт |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.