| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 01.02.16 с 8.00 до 14.00 | ГПП-2 яч.52 | ППР, в ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10 кВ |
| 17 | 02.02.16 с 8.00 до 14.00 | ГПП-2 яч.47 | ППР, в ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10 |
| 18 | 03.02.16 с 8.00 до 14.00 | ГПП-1 яч.11 | ППР, в ремонт | Проверка защиты и ремонт ВВк-10 кВ |
| 19 | 04.02.16 с 8.00 до 14.00 | ГПП-1 яч.33 СВВк-10 | ППР, в ремонт | Проверка защиты и ремонт ВВк-10 |
| 20 | 05.02.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.29 – ГПП-2 яч.7 | ППР, в ремонт | Проверка защиты, ремонт выключателей |
| 21 | 8.02.16 с 8.00 до 12.02.16 16.00 | ЗРУ-6 яч.17 СТМ-1 | ППР, в ремонт | ТО внутреннего и наружного концевого воздухоохладителя |
| 22 | 8.02.16 с 8.00 до 14.00 | ГПП-1 яч.42 ГПП-2 яч.62 | ППР, в ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 23 | 09.02.16 с 8.00 до 10.02.16 15.00 | ГПП-1 яч.7-РП-3 яч.4; ГПП-1 яч.20 – РП-3 яч.27 | ППР, в ремонт | Проверка защиты и ремонт выключателей 10 кВ |
| 24 | 11.02.16 С 8.00 ДО 15.00 | ГПП-2 яч.60-РП-3 яч.17 | ППР, в ремонт | Проверка защиты и ремонт выключателей |
| 25 | 11.02.16 с 7.00 до 16.00 | ЗРУ-6кВ яч.1 (АД-5) | В резерв | Ремонт соед. Муфты между ЭД и компрессором |
| 26 | 14.02.16 с 8.00 до 14.00 | ТП-91 Т-2 АВМ-20СВ МГ-3 | Из работы в ремонт | Работы по проекту «СОMАU», проверка защиты, прогрузка автоматов |
| 27 | 15.02.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.13 – РП-3 яч.12 | ППР, в ремонт | Проверка защиты и ремонт выключателей |
| 28 | 16.02.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.63 – РП-5 яч.6 | ППР, в ремонт | Проверка защиты и ремонт выключателей |
| 29 | 15.02.16 с 16.00 до 22.00 | ТП-91 Т-2 АВМ-20СВ МГ-3 | Из работы в ремонт | Работы по проекту «СОMАU», проверка защиты |
| 31 | 18.02.16 с 8.00 до 11.03.16 16.00 | ЗРУ-6кВ яч. 6 СТМ-3 | В ремонт | Ремонт подшипников скольжения |
| 32 | 20.02.16 с 8.00 до 16.00 | ТП-95 (1) ТП-94 (2) По 0,4 кВ | В ремонт | ППР, проверка защиты, прогрузка автоматов |
| 33 | 22.02.16 с 8.00 до 16.00 | ТП-96 (2) по 0,4 кВ | В ремонт | ППР, прогрузка автоматов, проверка защиты |
| 34 | 27.02.16 с 8.00 до 16.00 | ТП-97 (т-1, 2) по 0,4 кВ | В ремонт | ППР, прогрузка автоматов, проверка защиты |
| 35 | 26.02.16 с 9.30 до 10.30 | ТП-80 (1,2) по 0,4 кВ | В ремонт | Отключение каб. 0,4 кВ от ф.18 ТП-80 |
| 36 | 29.02.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.50, РП-5 яч.12 | ППР, в ремонт | Проверка защиты и ремонт выключателей |
| 37 | 29.02.16 с 8.00 до 16.00 | РП-2 яч.3 СН-1 | ППР, в ремонт | Замена подшипника насоса |
| 38 | 29.02.16 с 9.00 до неопредел. | РП-3 яч.20 печь №7 | В резерв | Ремонт индуктора |
| 39 | 1.03.16 с 8.00 до 3.03.16 15.00 | ЗРУ-6 яч.6 СТМ-3 | ППР, в ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-6, ЭД-6 СТМ-3 |
| 40 | 5.03.16 с 6.00 до 7.03.16 15.00 | ГПП-2 яч.27 (ТП-68А; 70; 72) | ППР, в ремонт | Перемонтаж втор. Цепей, замена МВ на ВВк; ремонт ТП |
| 41 | 03.03.16 с 13.00 до 4.03.16 16.00 | ГПП-2 яч.5 печн. тр-р №16 | ППР, в ремонт | Проверка защиты и ремонт тр-ра |
| Внеплановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 14.02.16 с 9.05 до 14.02.16 15.15 | ТП-91 (2) |  | Работы по проекту СОМАU |
| 2 | 15.02.16 с 16.20 до 15.02.16 20.20 | ТП-91 (2) |  | Работы по проекту СОМАU |
| 3 | 20.02.16 с 8.05 до 20.02.16 12.30 | ТП-95 (1) |  | Работы по проекту СОМАU, проверка защиты, прогрузка автоматов |
| 4 | 20.02.16 с 8.15 до 20.02.16 12.30 | ТП-94 (2) |  | Работы по проекту СОМАU, проверка защиты, прогрузка автоматов |
| 5 | 22.02.16 с 8.00 до 22.02.16 11.55 | ТП-96 (2) |  | Работы по проекту СОМАU, проверка защиты, прогрузка автоматов |
| 7 | 27.02.16 8.05 до 27.02.16 10.45 | ТП-97 (1,2) |  | Работы по проекту СОМАU, Монтажные работы над магистральным шинопроводом |