| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 01.02.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.29 ГПП-2 яч.7 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ВВк-10 |
| 13 | 2.02.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.7 РП-3 яч.4 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ВВк-10 |
| 14 отменена |  |  |  |  |
| 15 | 10.02.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.20 РП-3 яч.27 | В ремонт | Проверка защиты; ремонт в/в выключателей |
| 16 | 14.02.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.60 РП-3 яч.17 | В ремонт | Проверка защиты; ремонт в/в выключателей |
| 17 | 16.02.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.13 РП-3 яч.12 | В ремонт | Проверка защиты; ремонт в/в выключателей |
| 18 | 17.02.17 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.11 ТП-47(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, ремонт тр-ра |
| 19 | 18.02.17 с 14.00 до 16.00 | ТП-72 М-6 по 0,4 Кв; АВМ 20СВ | В ремонт | Откл. оборудования для перевоза в 5 корпус |
| 20 | 21.02.17 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.2 ТП-41(2), ТП-40(2) | В ремонт | Провера защиты, ремонт МВ-10, ремонт тр-ров |
| 21 | 24.02.17 с 8.00 до 15.00 | ЗРУ-6кВ шкаф АВР |  | Проверка схемы работы шкафа АВР |
| 22 | 24.02.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.21, 43 | В резерв | Регулировка блокираторов ВВк-10 кВ |
| Вне плановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 16.02.17 с 14.30 до 15.05 | ТП-25(1) |  | КЗ в коробке ШРА-177 |
| 2 | 19.02.17 с 2.29 до 9.51 | ВЛ-156 ГПП-1 Т-2 |  |  |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг не было.