| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 1.07.2015 с 16.00 до 20.00 | ВЛ-155 | В ремонт | Неотложные работы на ПС Малаховская |
| 126 | 9.07.2015 С 8.00 до 10.08.2015г. 15.00 Продлена до 28.08.2015г. | РП-3 яч.20 П.Т.№7 | В ремонт | Ремонт трансформатора |
| 127 | 11.07.2015 с 11.00 до 12.00 | ТП-96 Т-1,2 МГ11, МГ12 | Из работы в ремонт | Установка приборов контроля |
| 128 | 13.07.2015 с 8.00 до 15.00 перенесена на 14.07.2015 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.18 ТП-56(1) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора |
| 129 | 18.07.2015 с 6.00 до 19.07.2015 20.00 | ВЛ ГЭС-ЗМЗ | Из работы в ремонт | Вывод в ремонт ячейки выключателя ВЛ ГЭС-ЗМЗ на НиГЭС |
| 130 | 15.07.2015 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.9 ТП-56(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора |
| 131 | 16.07.2015 с 8.00 до 15.00 | РП-8 яч.11 ТП-114(1) | Из работы в ремонт | Проверка защиты и ремонт МВ-10 |
| 132 | 17.07.2015 с 8.00 до 15.00 | РП-8 яч.22 ТП-114(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты и ремонт МВ-10 |
| 133 | 17.07.2015 с 6.00 до 17.07.2015 22.00 | ВЛ-155 | В ремонт | Для работы на НиГЭС |
| 134 | 16.07.2015 с 8.00 до 11.00 | ЗРУ-6кВ яч.17 СТМ-1 | В ремонт | Проверка теристорного возбудителя |
| 135 | 17.07.2015 с 14.00 до 09.08.2014 16.00 | РП-3 яч.6,7,8,9,10 (печ. № 2,3,4,5,6) | На экономию | - |
| 136 | 17.07.2015 с 14.00 до 09.08.2015 16.00 | ГПП-2 яч.5 печн. №16 | На экономию | - |
| 137 | 20.07.2015 с 8.00 до 15.00 | РП-5 яч.4 ТП-119(1) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, ремонт трансформатора |
| 138 | 21.07.2015 с 8.00 до 15.00 | РП-5 яч.17 ТП-119(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, ремонт трансформатора |
| 139 | 27.07.2015 с 5.00 до 31.07.2015 18.00 | ВЛ-156 | Из работы в ремонт | Ремонт I секции 110 кВ на п/ст Малаховская |
| АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 1.07.2015 с 13.40 до 14.02 | Трансформатор печной №5 |  | Неправильные действия плавильщика |
| 2 | 5.07.2015 с 11.21 до 13.05 | ТП-5 МШП-9 ф.27 |  | На участке 90-31 залило станок звездочки распред вала |
| 3 | 5.07.2015 с 14.02 до 14.30 | ТП-83 ШР-2 гр.3 |  | Погодные условия |