| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 07.07.16 с 8.00 до 15.00 | РП-5 яч.17 ТП-119(2) | В плановый ремонт | Проверка защиты и ремонт трансформатора |
| 118 | 11.07.16 с 8.00 до 16.00 13.07.16 | РП-3 яч.10 (печн. №6) | В плановый ремонт | Проверка защиты и ремонт печн. трансформатора №6 |
| 119 | 08.07.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.6 (ТП-27(2); 32(2); 89) | В плановый ремонт | Ремонт ТП-27(2) |
| 120 | 8.07.16 с 6.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.36 (ТП-33(2); 19) | В плановый ремонт | Проверка защиты и ремонт трансформаторов |
| 121 | 9.07.16 8.00 до 16.00 27.07.16 | ТП-84А секц.I яч.№1 тр-р №1 (насос №3) II секц. Яч.№5 (насос №2) РУ-0,4 кВ ТП-84А | В плановый ремонт | Демонтаж панели в ЩСУ кнс-3а. Монтаж шкафа управления нас. № 1,2,3,5 |
| 122 | 8.07.16 с 12.35 до 16.00 аварийно | ГПП-1 яч.27 (ТП-28(2); 30(1)) | В плановый ремонт | Ремонт тр-ра ТП-28(2) |
| 123 | 14.07.16 с 9.00 до 15.00 | РП-7 яч.2 ТП-83(1) | В плановый ремонт | Ремонт ВН-10 яч.2 РП-7, ремонт тр-ра ТП-83(1) |
| 124 | 15.07.16 с 7.30 до 15.00 | ГПП-2 яч.64 ТП-92(1), 91(1), 90(1) | В плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВК-10кВ, ремонт трансформаторов |
| 125 | 15.07.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.32 ТП-94(1); 93(1) | В плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВК-10кВ, ремонт трансформаторов |
| 126 | 13.07.16 с 13.00 до | ГПП-2 яч.55 ТП-86(1), 121(1) | В плановый ремонт | Ремонт уч-ка ВЛ-10кВ |
| 127 | 15.07.16 с 6.00 до 7.00 | ТП-76 ШМА-7Б; ШМА-8Б | В плановый ремонт |  |
| 128 | 15.07.16 с 10.40 15.07.16 до 17.00 18.07.16 | ГПП-2 яч.55 ТП-86(1); 121(1) | В плановый ремонт | Замена изолятора на ВЛ |
| 129 | 16.07.16 с 8.00 до 16.00 17.07.16 | РП-3 яч.9 П.Т.№5 | В плановый ремонт | Замена линейного контактора печи №5 |
| 130 | 18.07.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.9 (ТП-86(2); 121(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВК-10кВ |
| 131 | 22.07.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.15, 54 поочередно с погашением | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВК-10кВ, ремонт трансформаторов тока |
| 132 | 18.07.16 с 12.50 до 14.00 20.07.16 | ГПП-2 яч.9 (ТП-86(2); 121(2) | В ремонт | Замена участка поврежденной КЛ-10 кВ |
| 134 | 20.07.16 с 8.00 до 16.00 29.07.16 | ТП-24(1) | В ремонт | Ремонт трансформатора ТП-24(1), ремонт кабеля 10 кВ |
| 135 | 29.07.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.39 ТП-34 с переводом по 0,4 кВ | В ремонт | Проверка защиты, в/в испытания каб. 10 кВУ, ремонт ВВк-10 и тр-ра ТП-34 |
| 135 | 28.07.16 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.6 (ТН) | В ремонт | Ремонт трансформатора напряжения |
| 136 | 30.07.16 с 8.00 до 14.00 | ТП-6 по 0,4 кВ | В ремонт | Ремонт МП-10 |
| 137 | 1.08.16 с 8.15 до 16.00 | ГПП-2 яч.46 печь №17 | В ремонт | Ремонт линейного контактора |
| Вне плановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 15.07.16 с 8.40 до 16.00 | БОС | В ремонт по заявке Потребителя | Замена изолятора |
| 2 | 16.07.16 с 19.15 до 23-20 | БОС | В ремонт по заявке Потребителя | Замена участка КЛ от опоры №26 |
| 3 | 19.07.16 с 19.28 до 20-14 | ТП-24(1), 34 | В ремонт т-1 КТП-24 | Доливка масла, проверка защиты на т-1 КТП-24 |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг не было.