| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 12.07.18 с 8.00 до 15.00 | РП-5 яч.2 ТП-80 Т-1; РП-5 яч.14 ТП-80 Т-2 | В ремонт поочередно | Проверка защиты, ремонт тр-ров |
| 125 | 19.07.18 с 8.00 до 15.00 | РП-4 яч.5 ТП-63(Т2); ТП-64(Т2) | В ремонт | Замена тр-ров тока |
| 127 | 24.07.18 с 8.00 до 15.00 | РП-5 яч.4 ТП-119 Т1 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, ремонт тр-ра |
| 128 | 26.07.18 с 8.00 до 15.00 | РП-5 яч.17 ТП-119 Т2 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, ремонт тр-ра |
| 129 | 26.07.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.50 и яч.63 РП-5 поочередно | По заявке | в/в испытания КЛ-10 кВ |
| 130 | 28.07.18 с 8.00 до 15.00 | ТП-56 Т1,2 ЩСУ-0,4 кВ | В ремонт | Чистка шин, замена счетчика, т.т., амперметра |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.