| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 2.06.15 с 7.45 до 3.06.15 16.00 продлено до 4.06.15 12.00 | ЗРУ-6Кв яч.17 (СТМ-1) | В резерв | Ремонт клапана |
| 109 | 3.06.15 с 9.00 до 15.00 | ТП-119 без погашения | Откл. рубильник на магазин «Пятерочка» | Замена счетчиков коммерч. Учета и т.т. |
| 110 | 3.06.15 с 8.00 до 5.06.15 18.00 | ВЛ-156 | Из работы в ремонт | Линейные работы на пс Малаховской |
| 111 | 8.06.15 с 11.00 до 1.09.15 16.00 | РП-2 яч.3; яч.8; яч.13,14,15 . СН 1,2,3,4,5 | В ремонт | Ремонт сетевых насосов |
| 112 | 16.06.15 с 9.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.56; ТП-44(2), 45(2), 46(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформаторов |
| 113 | 18.06.15 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.4 ; ТП-1 | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора |
| 114 | 19.06.15 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.1; ТП-2 | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора |
| 115 | 16.06.15 с 12.00 до 15.00 19.06.2015 продлено до 24.06.15 15.00 | ГПП-2 яч.61; ТП-100(2), 104(2) | В ремонт аварийно | Устранены повреждения кабеля 10 кВ от яч.61 до ТП-100 |
| 116 | 20.06.15 с 8.00 до 18.00 | ВЛ-155 | В ремонт | Работы на ПС Малаховская |
| 117 | 21.06.15 с 8.00 до 13.00 | ТП-55 по 0,4 кВ | В ремонт | Монтаж узла коммерч. учета |
| 118 | 22.06.15 с 8.00 до 16.00 Продлено до 16.00 23.06.15г. | ЗРУ-6кВ яч.13 СТМ-2 | В ремонт | Чистка воздухоохладителя |
| 119 | 24.06.15г. с 9.00 до 15.00 | РП-8 яч.8 (ТП-112(1); 113(1) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10 |
| 120 | 25.06.2015г. с 9.00 до 15.00 | РП-8 яч.17 (ТП-112(2); ТП-113(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, реле, МВ-10 |
| 121 | 26.06.2015 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.14 ТП-3 | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора |
| 124 | 30.06.2015г. с 8.00 до 16.00 3.07.2015. | ГПП-2 яч.38 – РП-4 яч.7 | В ремонт | Определено место повреждения и ремонт кабеля 10 кВ ГПП-2 яч.38 – РП-4 яч.7 |
| 125 | 1.07.2015 с 16.00 до 20.00 | ВЛ-155 | В ремонт | Неотложные работы на ПС Малаховская |
| АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 3.06.2015 с 9.45 до 11.45 | ТП-119 | В резерв | Замена счетчиков коммерческого учета и т.т. |