| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 2.06.18 с 8.00 до 15.00 | ТП-100 Т2 по 0,4 кВ | В ремонт | Замена автомата А3124/80А питания ГРП-1 |
| 101 | 5.06.18 с 8.00 до 15.00 08.06.18 | ГПП-2 Т1 40,0 МВА | В ремонт | Протяжка болтовых соединений тр-ра и ЭГВ-110, замеры ОПН-110 |
| 103 | 07.06.18 с 9.00 до 15.00 | РП-4 яч. 1б ТСН-1 | В ремонт | Ввод в работу ТСН-1 РП-4 после его замены |
| 105 | 13.06.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.3 ; РП-2 яч.16 (связь) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк, в/в испытания кабеля |
| 105 | 14.06.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.41; РП-2 яч.4 (связь) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк, в/в испытания кабеля |
| 107 | 15.06.18 с 8.00 до 15.00 22.09.18 | РП-2 яч.3 ТП-51Т3 – ЭД – 6кВ СН-1 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт тр-ра 51Т3, ремонт и испыт. ЭД-6кВ |
| 108 | 19.06.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 ЭГВ-110 Т-1 | В ремонт | Диагностика ЭГВ-110 |
| 109 | 20.06.18 с 8.00 до 15.00 | РП-8 яч.17 ТП-112(2); ТП-113(2) с переводом по 0,4 кВ | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10кВ, ремонт ТП |
| 110 | 21.06.18 с 8.00 до 15.00 25.06.18 | ГПП-2 яч.54 ТП-123(2) | В ремонт | Ремонт ВВк-10 |
| 111 | 23.06.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.31 ТП-25(2); 22(2) | В ремонт | Ремонт тр-ра ТП-22(2) |
| 112 | 22.06.18 с 8.00 до 15.00 | РЛНД-110кВ на ГПП-1 т-1 и ГПП-2 т-2 | В ремонт | Диагностика ЭГВ-110 |
| 113 | 22.06.18 с 8.00 до 15.00 | РП-7 яч.11 ТП-83(2) | В ремонт | Ремонт тр-ра ТП-83(2) |
| 114 | 26.06.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.42; ГПП-2 яч.62 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 115 | 27.06.18 с 8.00 до 16.00 | ГПП-2 яч.49 ; РП-8 яч.6 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 и МВ-10 |
| 116 | 28.06.18 с 8.00 до 15.00 18.07.18 | ГПП-1 Т-2 40,0 МВА | В ремонт | Диагностика ЭГВ-110, ремонт шинного моста 10 кВ, замена ШР-10 ТСН-2 |
| 118 | 29.06.18 с 16.00 до 17.00 | ГПП-1 яч.31 ТП-25(2), 22(2) | В ремонт | Проверка РЗАиТ в яч.31 и ТП-22(2) |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.