| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.07.19 с 21-00ч до 12-00 28.07.19 | Кабель 10 кВ от яч.25 ГПП-1 до ТП-111 | В ремонт | Отыскание места повреждения, ремонт кабеля |
| 2 | 04.07.19 с 8-00ч до 12-40 11.07.19 | ГПП-1 яч.25 (ТП-6, ТП-111) | В ремонт | Ремонт кабеля 10 кВ от яч.25 ГПП-1 до ТП-111 |
| 3 | 04.07.19 с 9-00час до 14-30ч. 10.07.19 | ГПП-1 Т-2 40,0 МВА | В ремонт | Замена РВП-10, замеры трансформатора |
| 4 | 22.07.19 с 8-00час до 15-00ч. 22.07.19 | ГПП-2 яч.45 – РП-8 яч.20 (каб. связь) | В ремонт | Замена блока питания на яч.45 ГПП-2 |
| 5 | 27.07.19 с 8-00ч до 15-00 28.07.19 | ГПП-1 яч.25 (ТП-6) | В ремонт | Ремонт и высоковольтные испытания кабеля 10 кВ от яч.25 ГПП-1 до ТП-111 |
| 6 | 24.07.19 с 8-00час до 15-00ч. 26.07.19 | ГПП-1 Т-1 32,0 МВА | В ремонт | Ремонт ячеек ввода, эл. измерения параметров трансформатора |
| 7 | 26.07.19 с 8-00час до 15-00ч. | РП-5 яч.4 (ТП-119 Т2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора |
| 8 |  |  |  |  |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.