| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 1.03.16 с 8.00 до 3.03.16 15.00 | ЗРУ-6 яч.6 СТМ-3 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-6, ЭД-6 СТМ-3 |
| 40 | 5.03.16 с 6.00 до 7.03.16 15.00 | ГПП-2 яч.27 (ТП-68А; 70; 72) | В ремонт | Перемонтаж втор. Цепей, замена МВ на ВВк; ремонт ТП |
| 41 | 03.03.16 с 13.00 до 4.03.16 16.00 | ГПП-2 яч.5 печн. тр-р №16 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт тр-ра |
| 42 | 10.03.16 с 12.00 до 12.03.16 16.00 | ГПП-2 яч.5 печн. тр-р №16 | В ремонт | Испытания печного трансформатора №5 |
| 43 | 10.03.16 с 13.00 до 18.03.16 16.00 | РП-2 яч.8 СМ-5 | В ремонт | Ремонт обратного клапана насоса |
| 44 | 15.03.16 с 8.00 до 16.03.16 16.00 | ЗРУ-6кВ (СТМ-3) | В холодный резерв | Устранение течи масла компрессора |
| 45 | 16.03.16 с 8.00 до 15.00 | РП-5 яч.2 ТП-80 (1) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт трансформатора |
| 46 | 18.03.16 с 8.00 до 15.00 | РП-5 яч.14 ТП-80 (2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, тр-ра |
| 47 | 17.03.16 с 9.00 до 10.00 | ГПП-1 Т-1 (32,0 МВА) | В резерв | Снять гнезда с линейных порталов |
| 48 | 17.03.16 с 12.00 до 13.00 | ГПП-1 Т-2 (40,0 МВА) | В резерв | Снять гнезда с линейных порталов |
| 49 | 19.03.16 с 8.00 до 12.00 | ГПП-1 ТСН-1; ТСН-2 АВ-220В одновременно | В ремонт | Ремонт АВР |
| 50 | 21.03.16 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.11 ТП-47 (1) | В ремонт | Проверка защиты ремонт тр-ра |
| 51 | 20.03.16 с 8.30 до 14.00 | ТП-90 (1) АВ-0,4 кВ МГ-2 с погашением по 0,4 | В ремонт | Производство Эл. монтажных работ |
| 52 | 22.03.16 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.29 (ТП-40(1); 41(1)) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ТП |
| 53 | 21.03.16 с 12.30 до 13.30 | РП-2 яч.8 – ТП-51 (7) – СН-5 | В ремонт ТП-51 (7) | Долив масла |
| 54 | 23.03.16 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.2 ТП-40(2); 41 (2) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт тр-ров |
| 55 | 23.03.16 с 7.30 до 16.00 | ЗРУ-6кВ яч.6 (СТМ-3) | В ремонт | Устранение течи масла |
| 56 | 24.03.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.28 ТП-73, 75, 52 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт тр-ров |
| 57 | 28.03.16 с 8.00 до 16.00 29.03.16 | ГПП-1 яч.26 ТП-16,17 с переводом по 0,4 кВ | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк, ремонт тр-ров |
| 58 | 26.03.16 с 9.00 до 11.00 | ТП-1 МШП-1 | В ремонт | Замена автомата в РП – на установку литья под давлением |
| 59 | 30.03.16 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.17 (ТП-53; 74) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ТП |
| 60 | 30.03.16 с 8.00 до 16.00 31.03.16 | ЗРУ-6кВ яч.6 (СТМ-3) | В ремонт | Ремонт упл. от зубчатой муфты |
| 61 | 31.03.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.4 ТП-37(2); 36(2); 30(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт трансформаторов |
| 62 | 11.04.16 с 8.00 до 16.00 | ВЛ-156 | Из работы в ремонт | Для работ по расширению трассы |
| 63 | 04.04.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.41 ТП-35 | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт трансформатора |
| 65 | 05.04.16 с 8.00 до 16.00 12.04.16 | ГПП-2 яч.57 ТП-36(1); 37(1) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт трансформаторов |
| 66 | 05.04.16 с 8.00 до 16.00 | РП-2 яч.14 СН-2 | В ремонт | Набивка сальников |
| Внеплановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 26.03.16 С 12.54 до 12.58 | ТП-95(1) | По проекту | Включение в работу МГ-13 |

Перерывов в электроснабжении на данный период у потребителей услуг  не было