| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 28.02.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.47,14 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт МВ-10 |
| 24 | 1.03.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.53,52 | В ремонт | Проверка защиты и ремонт МВ-10 |
| 25 | 3.10.16 с 8.00 до 20.03.17 | ЗРУ-6кВ яч.6 (СТМ-3) | В ремонт | Ремонт тиристорного возбудителя СТМ-3 |
| 26 | 1.03.17 с 8.30 до 12.00 | РП-2 яч.15 СМ-3 | В ремонт | Ремонт подшипников Эл. двигателя |
| 27 | 2.03.17 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.29 ТП-40(1), 41(1) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформаторов |
| 28 | 3.03.17 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.22 печь №9 | В ремонт | Расшиновка откл. газ. защиты, подготовка к демонтажу тр-ра |
| 29 | 9.03.17 с 8.00 до 15.00 10.03.17 | ТП-68 АВМ 20 СВ по 0,4 кВ М-7 | В ремонт | Перемонтаж ШМА-7 |
| 30 | 11.03.17 с 8.00 до 15.00 12.03.17 | ТП-69 АВМ 20 СВ по 0,4 кВ М-3 | В ремонт | Перемонтаж ШМ-3 |
| 31 | 15.03.17 с 8.00 до 15.00 22.03.17 | РП-3 яч.9 печь №5 | В ремонт | Демонтаж печного тр-ра |
| 32 | 18.03.17 с 8.00 до 15.00 | Панель соб. Расхода ГПП-1, 2 поочередно | В ремонт | Замена т.т. коммерческого учета ТСН |
| 33 | 22.03.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.45 автомат цепей управления | В ремонт | Замена блока питания ВВк-10 кВ ГПП-2 яч.45 |
| 34 | 27..03.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.10 ТП-48(2), 49(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ТП |
| 35 | 28.03.17 с 8.00 до 15.00 29.03.17 | РП-2 яч.17 ТП-77(1), 76(1) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ВВк-10, ремонт тр-ров |
| 36 | 28.03.17 с 8.00 до 16.00 10.04 | ЗРУ-6кВ яч.17 СТМ-1 | В ремонт | Ремонт подшипника скольжения |
| 37 | 30.03.17 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.5 ТП-76(2), 77(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформаторов |
| 38 | 1.04.17 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.14 ТП-3 | Из работы в ремонт | Работы по плану ППР на ТП-3 |
| 39 | 31.03.17 8.00 | ТП-98, 102(1) вкл. ВН-10 кВ | В работу | Ремонтные работы на МГ-2 от ТП-102(2) |
| 40 | 31.03.17 с 9.00 до 13.00 3.04.17 | ТП-102(2) ВН-10 кВ | В ремонт | Эл. монтажные работы на МГ-2 от ТП-102(2) |
| 41 | 31.03.17 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.18 ТП-56(1) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт тр-ра |
| Вне плановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 9.03.17 с 7.55 до 16.00 | ТП-68 | Согласно приказу | Монтаж участка ШМА-7 |
| 2 | 11.03.17 с 8.00 до 14.23 12.03.17 | ТП-69 | Согласно приказу | Перемонтаж ШМА-3 |
| 3 | 1.04.17 с 8.37 до 11.00 | ТП-3 | ППР | По заявке РосАЛит |
| 4 | 31.03.17 с 10.00 до 13.08 | ТП-99 | Ремонт ШМА | По заявке ООО «Феррум» |
| 5 | 31.03.17 с 9.45 до 13.33 | ТП-102(2) | Ремонт ШМА | По заявке ООО «Феррум» |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг не было.