| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 4.03.18 с 8.00 до 15.00 | ТП-27; 28(1и2); 30(1и2); 36(1и2); 32(1и2); 34; 33(1и2); 20(1и2); 21(1и2); 22(1и2); 23(1и2); 24(1и2); 25(1и2) по 0,4 кВ | В ремонт | Снятие приборов измерения A и V на поверку |
| 37 | 3.03.18 с 8.00 до 14.00 | ТП-66 М-1 по 0,4 кВ ЩСУ-2 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт |
| 38 | 11.03.18 с 8.00 до 12.30 | ТП-27; 28(1и2); 30(1и2); 36(1и2); 32(1и2); 34; 33(1и2); 20(1и2); 21(1и2); 22(1и2); 23(1и2); 24(1и2); 25(1и2) по 0,4 кВ | В ремонт | Установка приборов Эл. измерения после поверки |
| 39 | 6.03.18 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.2 ТП-40(2); 41(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, ремонт трансформаторов |
| 40 | 12.03.18 с 8.00 до 15.00 | РП-2 яч.5 ТП-76(2); 77(2) с переводом нагрузки | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, ремонт трансформаторов |
| 41 | 12.03.18 с 8.00 до 14.00 | ЗРУ-6кВ яч.6 СТМ-3 | В ремонт | Ремонт щеточного механизма |
| 43 | 13.03.18 с 8.00 до 15.00 | ЗРУ – 6кВ яч.13 СТМ-2 | В ремонт | Поверка приборов контроля и управления |
| 44 | 14.03.18 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.28 печь №13 | В ремонт | Ремонт тр-ра печи №13 |
| 45 | 16.03.18 с 8.30 до 15.00 | РП-1 яч.3 ТП-14; 15; 79 | В ремонт | Демонтаж тр-ра ТП-15 и ремонт |
| 47 | 20.03.18 с 9.30 до 15.00 | РП-4 яч.7; яч.12 | В работе | Замена Эл. счетчиков |
| 49 | 27.03.18 с 8.00 до 15.00 | ТП-100(2) АВ-0,4 кВ СА-0,4 кВ | В ремонт | Прогрузка автомата, наладка механизма включ. Насоса №2 |
| Неплановые отключения |
| 51 | 30.03.18 с 6.05 до 7.35 | ГПП-2 яч.28 ТП-66; 69 | В ремонт | ремонт кабеля 10 кВ; |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по нашей вине не было.