| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 03.05.2015 с 8.00 до 11.30 | РП-2 яч.12 ТП-51 (Т2) | В ремонт | Ремонт РУ-0,4 и ГРЩ II секции (ППР) |
| 91 | 03.05.2015 с 12.00 до 15.00 | РП-2 яч.2 ТП-51 (Т1) | В ремонт | Ремонт РУ-0,4 и ГРЩ I секции (ППР) |
| 92 | 05.05.2015 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.2 ТП-41(2), 40(2) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт тр-ров |
| 93 | 06.05.2015 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.29 ТП-40(1), 41(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт тр-ров |
| 94 | 07.05.2015 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.11 ТП-47(1) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт тр-ров |
| 96 | 08.05.2015 с 8.00 до 14.00 | ЗРУ-6кВ яч.13 СТМ-2 | Из работы в ремонт | Проверка тиристорного возбудителя |
| 97 | 14.05.2015 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.15 ТП-4 | В ремонт | Расшиновка ТП-4 по 10/0,4 кВ |
| 98 | 15.05.2015 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.9 ТП-9 | Из работы в ремонт | Проверка защит и ремонт ТП-9 |
| 99 | 19.05.2015 с 8.00 до 15.00 29.05.2015 продлено до 5.06.2015 15.00 | РП-1 яч.15 ТП-4 | В ремонт | Ремонт трансформатора ТП-4 |
| 100 | 20.05.2015 с 13.00 до 14.00 | ГПП-1 Т1 32 МВА | В горячий резерв | Снятие гнезда с концевого портала ОРУ-110 кВ в рай-оне шин 10 кВ Т1 ГПП-1 |
| 101 | 21.05.2015 с 13.30 до 16.00 | ТП-103 ВН-10кВ, АВ-0,4 кВ с погашением | В ремонт | Эл. подключ. кабеля 0,4 кВ |
| 102 | 23.05.2015 с 8.00 до | ГПП-2 яч.55 (ТП-86Т1, ТП121Т1) | Из работы в ремонт | Долив масла, текущий ремонт трансформаторов |
| 103 | 22.05.2015 с 14.00 до 17.00 | ВЛ-155 | Из работы в резерв | Работы на ПС Малаховская |
| 104 | 26.05.2015 с 5.00 до 7.00 | ТП-27(Т1) АВ-0,4 кВ | В ремонт | Устранение нагрева контактов 8К-76 |
| 105 | 28.05.2015 с 13.00 до 14.00 | ГПП-1 Т2 40МВА | В горячий резерв | Снятие гнезда с концевого портала над Т2 ГПП-1 |
| 106 | 30.05.2015 с 8.00 до 16.00 | ГПП-2 яч.9 ТП-86(Т2), 121(Т2) | В ремонт | ППР ТП-86(Т2), 121(Т2) |
| 107 | 29.05.2015 с 9.00 до 11.00 | ГПП-1 яч.33 | Из работы в резерв | Ремонт кнопки авар. отключения |
| АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 11.05.2015 с 13.42 до 22.38 | ТП-111 АВ-0,4 | Ремонт | Восстановление режима работы после КЗ в ВРУ-2 , аварийного отключения АВ-0,4 ТП-111 |
| 2 | 19.05.2015 с 12.54 до 13.22 | ТП-48(Т2) | Ремонт | Восстановление режима работы после аварийного отключения АВ-0,4 кВ ТП-48(Т2) |
| 3 | 21.05.2015 с 14.10 до 14.54 | ТП-103 АВ-0,4 кВ |  | Подключение железнодо-рожного крана |
| 4 | 26.05.2015 с 5.00 до 5.55 | ТП-27(Т1) АВ-0,4 кВ | Ремонт | Устранение нагрева ЯК-76 |
| 5 | 29.05.2015 с 21ч40мин до 30.05.2015 13ч15мин | ЯК-5 от ТП-77(Т1) М13-ШРА2 | Ремонт | Восстановление режима работы после КЗ ШРА-2 |