| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | 07.11.16 с 8.00 до 16.00 10.11.16 | ГПП-1 яч.40 ЗРУ-10 СТМ-4 яч.2,3 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт и испытание ЭД-10 СТМ-4 |
| 192 | 4.11.16 с 8.00 до 15.00 | ТП-19 РУ-0,4 кВ | В ремонт | Ремонт |
| 193 | 7.11.16 с 9.00 до 9.30 | РП-3 яч.9 печь №5 | В резерв | Долив масла |
| 194 | 9.11.16 с 8.00 до 11.30 | ТП-100(1) по 0,4 кВ (секция I) | В ремонт | Замена автомата 600А, питающего насос №1 |
| 195 | 10.11.16 с 14.00 до 12.00 11.11.16 | КРУ-10 СТМ-4 яч.2,3 | В холодный резерв | Установка токосъемных колец на эл. дв. СТМ-4 |
| 196 | 17.11.16 с 9.00 до 10.30 | ГПП-1 яч.7,20 – РП-3 яч.4,яч.27 | В ремонт | Для сверки коэффициента трансформации в яч. 20 ГПП-1 |
| 197 | 18.11.16 с 8.00 до 12.40 | РП-1 АВ-0,4 кВ от ТП-66 | В ремонт | Производство Эл. монтажных работ в сети АБК пристроя К-3 |
| 198 | 22.11.16 с 8.00 до 15.00 | РП-4 яч.1а ТП-102(1), ТП-99 | В ремонт | Проверка защиты и тех. обслуживание трансформаторов |
| 199 | 23.11.16 с 8.00 до 15.00 | РП-4 яч.18 ТП-102(2), ТП-98 | В ремонт | Проверка защиты и тех. обслуживание трансформаторов |
| 200 | 24.11.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.39 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 201 | 25.11.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.48 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 202 | 24.11.16 с 8.00 до 11.00 | 1)ТП-100 ввод №1 АВ20СВ(1000А) 2)секционный автомат АВ20СВ(1000А) 3)автомат пит.АВР (QF5) А-3124/80А | В резерв | Установка и подключение автомата ввода (скважины тех. Воды в р-не НОВ-4) |
| 203 | 28.11.16 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.30 ТП-42 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, ремонт трансформатора |
| 204 | 29.11.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.11,12 (СВВк-10, СР-10) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт СВВк, ремонт СР |
| 205 | 30.11.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 СВВк яч.33 СР-10 яч.34 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт СВВк-10 ремонт СР-10 |
| 206 | 24.10.16 до 16.00 31.12.16 | ЗРУ-6кВ яч.6 (СТМ-3) | В ремонт | Ремонт тиристорного возбудителя |
| 207 | 1.12.16 с 8.00 до 16.00 | РП-4 яч.1а ТП-102(1), 99 | В ремонт | Ремонт кабельной разделки 10 кВ на ТП-102(1) |
| Вне плановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 21.11.16 с 17.46 до 18.12 | Печной трансформатор №8 | В ремонт | Неправильные действия плавильщика |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг не было.