| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | 07.11.18 с 8.00 до 15.00 23.11.18 | ЗРУ- 6кВ яч.6 (СТМ-3) | В ремонт | Ремонт подшипников и цепей управления |
| 179 | 8.11.18 с 8.00 до 15.00 26.11.18 | РП-3 яч.21 печн. №8 | В ремонт | Проверка защит, ремонт МВ-10, ремонт трансформатора |
| 180 | 09.11.18 с 8.00 до 13.00 | ГПП-2 яч.49 РП-8 яч.6 (связь) | В ремонт | Проверка защит, ремонт ВВк-10, в/в испыт. кабеля |
| 181 | 12.11.18 с 8.00 до 15.00 15.11.18 | РП-2 яч.15 ЭД СН№3 ТП-51 Т-6 | В ремонт | Ремонт КЛ и ЭД СН№3 |
| 182 | 12.11.18 с 8.00 до 15.00 13.11.18 | РП-2 яч.15 ЭД СН№5 ТП-51 Т-6 | В ремонт | Ремонт кабеля 6 кВ |
| 183 | 13.11.18 с 8.00 до 16.00 13.11.18 | ТП-112 | В ремонт | Замена вводного рубильника ТП-112 |
| 184 | 14.11.18 с 8.00 до 12.00 | РП-8 яч.13,14 | В ремонт | Выполнить проверку защиты, ремонт МВ-10 и ремонт СР |
| 185 | 14.11.18 с 12.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.52, 53 | В ремонт | Выполнить проверку защиты, ремонт ВВк-10 и ремонт СР |
| 188 | 16.11.18 с 8.00 до 15.00 | РП-5 яч.2 ТП-80(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10 |
| 190 | 19.11.18 с 8.00 до 15.00 21.11.18 | РП-2 яч.15 СН-3 | В ремонт | Замена Эл. двигателя СН-3 |
| 191 | 19.11.18 с 8.20 до 15.00 | РП-2 яч.15 ЭД-6 кВ СН-3 | В ремонт | Отключение кабеля 6 кВ от ЭД-6 СН№3 |
| 192 | 21.11.18 с 8.00 до 15.00 | РП-5 яч.8 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10 кВ |
| 193 | 21.11.18 с 11.30 до 12.30 | ВРУ здание охраны От ТП-83 | В ремонт | Замена ПРА в ВРУ |
| 195 | 28.11.18 с 8.00 до 15.00 | РП-3 ЯЧ.30 тп-42 | В ремонт | Проверка защиты; ремонт трансформатора |
| 196 | 29.11.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.11, 12 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 кВ |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.