| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | 4.10.16 с 8.00 до 15.00 | РП-8 яч.17 ТП-113(2), 112(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, ТО тр-ра |
| 170 | 3.10.16 с 8.00 до 15.00 | РП-8 яч.22 ТП-114(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, ТО тр-ра |
| 171 | 5.10.16 с 8.00 до 15.00 | РП-8 яч.26 ТП-118(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10 |
| 172 | 3.10.16 с 9.00 до 10.00 | КПП-9 по 0,4 кВ | Из работы в ремонт | Ремонт оборудования в эл. щитовой |
| 173 | 3.10.16 с 15.30 до 12.10.16 16.00 | ЗРУ-6кВ яч.6 (СТМ-3) | В ремонт | Ремонт тиристорного возбудителя |
| 174 | 6.10.16 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.9 ТП-56 Т-2 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт тр-ра ТП-56 Т-2 |
| 175 | 7.10.16 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч. 18 ТП-56 Т-1 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт тр-ра ТП 56 Т-1 |
| 176 | 10.10.16 с 8.00 до 16.00 25.10.16 | ГПП-1 Т-2 | В ремонт | Ремонт тр-ра, замена МВ на ВВк (вводные ячейки) |
| 177 | 3.10.16 по 17.10.16 16.00 | ЗРУ-6кВ яч.6 (СТМ-3) | В ремонт | Ремонт тиристорного возбудителя |
| 178 | 13.10.16 с 14.30 до 15.00 | РП-1 яч.3 (ТП-14, 15, 79) | В резерв | Долив масла |
| 179 | 19.10.16 с 15.00 до 12.00 20.10.16 | РП-7 яч.11 (ТП-83(2) | В ремонт | Устранение течи масла |
| 180 | 22.10.16 с 7.30 до 15.00 23.10.16 | ТП-28(2) мал. автом. АВ-6 | В ремонт | Обустройство общего и авар. освещ. На площадях ЦАД (ЦКОП) |
| 181 | 24.10.16 с 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.7 ТП-3А | В ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора |
| 177/182 | 24.10.16 с 8.00 до 30.11.16 | ЗРУ-6кВ яч.6 (СТМ-3) | В ремонт | Ремонт тиристорного возбудителя |
| 183 | 25.10.16 с 8.00 до 15.00 | РП-5 сборные шины секции № II | В ремонт | Ремонт сборных шин секции №II |
| 184 | 26.10.16 с 8.00 до 15.00 | РП-5 яч.14 ТП-80(2) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт трансформатора |
| 185 | 25.10.16 с 8.30 до 12.00 | ТП-80 СВ-0,4 кВ II секц. Сб. шин | В ремонт | Ремонт II секц. ТП-80, установка приборов |
| 186 | 25.10.16 с 14.50 до 15.00 | РП-3 яч.9 (печн. тр-р №5) | В резерв | Долив масла в печн. тр-р №5 |
| 187 | 27.10.16 с 8.00 до 15.00 | РП-5 сборные шины I секции | В ремонт | Ремонт сборных шин секции №I |
| 188 | 28.10.16 с 8.00 до 15.00 | РП-5 яч.2 ТП-80(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт тр-ра |
| 189 | 30.10.16 с 8.00 до 12.00 | ТП-66 Э25В по 0,4 кВ М-1 | В ремонт | Срочный ремонт |
| 190 | 31.10.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.37 ТП-7, 8 | Из работы в ремонт | Проверка защиты; ремонт ВВк-10; ремонт трансформаторов |
| Вне плановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 13.10.16 с 14.35 до 14.54 | ТП-14, 15 | В ремонт | Долив масла |
| 2 | 25.10.16 с 20.19 до 20.29 | ТП-48 | В ремонт | Отключился СА-0,4 кВ МГ-12; ТП-48 |
| 3 | 25.10.16 с 8.30 до 10.40 | ТП-80(2) АВ-0,4 кВ и СВ-0,4 кВ | В ремонт | Плановый ремонт 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-80(2) |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг не было.