| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 3.10.17 с 8.00 до 13.10.17 | ГПП-2 яч.50 РП-5 яч.12 (связь) | В ремонт | Определение места повреждения, ремонт кабеля |
| 152 | 12.1-.17 с 11.00 до 15.00 20.10.17 | ГПП-2 яч.63 РП-5 яч.6 (связь) | В ремонт | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 154 | 21.10.17 с 8.00 до 12.00 | ГПП-2 яч.56 (ТП-44(2), 45(2), 46(2)) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ТП-44(2), 45(2), 46(2) |
| 155 | 21.10.17 с 12.30 до 16.00 | ГПП-2 яч.12 ТП-44(1), 45(1), 46(1) | В ремонт | Ремонт РУ-0,4 кВ ТП-46(1) |
| 156 | 21.10.17 с 8.00 до 12.00 | ГПП-2 яч.56 ТП-44(2), 45(2), 46(2) | В ремонт | Ремонт РУ-0,4 кВ 46(2) |
| 158 | 19.10.17 с 10.00 до 7.11.17 | ГПП-2 ЯЧ.50 рп-5 яч.12 | В ремонт | Определение места повреж-дения и ремонт кабеля 10 кВ |
| 161 | 28.10.17 с 13.00 до 16.00 | ГПП-1 яч.9 (ТП-9) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк ТП-9 |
| 164 | 31.10.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.41 (ТП-35) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк, ремонт ТП-35 |
| Вне плановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 12.10.17 с 10.16 до 10.42 19.10.17 | ГПП-2 яч.63 | В ремонт | Механическое повреждение кабеля 10 кВ |

перерывов в электроснабжении за отчетный период у потребителей услуг не было.