| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | 9.10.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.37 ТП-7; 8 | Из работы в ремонт | Проверка защиты и ремонт ТП |
| 166 | 20.10.18 с 9.00 до 16.00 | яч.4;и яч. 6 РУ- 0,4 ТП-83 | В резерв | Замена Эл. счетчика и т.т. |
| 167 | 15.10.18 с 8.00 до 16.00 | ГПП-2 Т-2 | В ремонт | Ремонт яч. Ввода № 35; 58 |
| 169 | с 6.00 22.10.18 до 18.00 23.10.18 | ГПП-2 Т-1 | В ремонт | Ремонт яч. Ввода №1; 22, замена МВ на ВВк |
| 171 | 22.10.18 с 13.00 до 14.00 | ГПП-1 яч.19 ТП-23(1); 22(1); 20(2) | Из работы в ремонт | Ремонт РУ-0,4 кВ на ТП-22 (т-1) |
| 172 | 27.10.18 с 8.00 до 12.00 | ГПП-2 яч.56 ТП-45(2); 46(2); 44(2) | В ремонт | Замена т.т. и счетчиков |
| 173 | 27.10.18 с 12.00 до 16.00 | ГПП-2 яч.12 ТП-45(1); 46(1); 44(1) | В ремонт | Замена т.т. и счетчиков |
| 177 | 30.10.18 с 12.00 до 16.00 | ЛР-110 кВ ВЛ-156 | В ремонт | Ремонт тяги ЗН-110 кВ ВЛ-156 |
| Вне плановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по нашей вине не было.