| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | 19.08.15г. с 8.00 до 15.09.15г. 15.00 | РП-2 яч.3 СН-1 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора ЭД-6кВ |
| 151 | 21.08.15г. с 8.00 до 15.09.15г. 15.00 | РП-2 яч.14 СН-2 (ТП-51 Т-4) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора и ЭД-6 кВ |
| 153 | 26.08.15г. с 8.00 до 15.09.15г. 15.00 | РП-3 яч.20 печн. Тр. №7 | В ремонт | Проверка защит и ремонт печного тр-ра №7 |
| 155 | 28.08.15. с 8.00 до 02.09.15г. 16.00 | СТМ №3 | В ремонт | Ремонт двигателя |
| 156 | 31.08.15г. с 8.00 до 15.09.15г. 15.00 | РП-2 яч.13 СН-4 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора и ЭД-6 кВ |
| 157 | 2.09.15 с 8.00 до 5.09.15 17.00 | ВЛ-156 | В ремонт | Работы по замене ЛР вл-156 на п/ст Малаховская |
| 158 | 2.09.15 с 8.00 до 15.09.15 15.00 | РП-2 яч.15 ТП-51 Т-6 СН-3 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора и ЭД-6кВ |
| 159 | 3.09.15 с 8.00 до 2.10.15 | РП-2 яч.8-ТП-61 Т7 СН-5 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора и ЭД-6кВ |
| 160 | 4.09.15 С 9.00 до 4.09.15 15.00 | СТМ-2 | В ремонт | Проверка защиты Ц.У. маслонасоса |
| 161 | 7.09.15 с 10.00 до 8.09.15 15.00 | ЗРУ-6Кв ЯЧ.13 (СТМ-2) | В хол. резерв | Проверка цепей управления |
| 162 | 8.09.15 с 8.00 до 15.00 | ЗРУ-6Кв ЯЧ.13 (СТМ-2) | В ремонт | Проверка защиты |
| 163 | 9.09.15 с 8.30 до 9.30 | РП-3 яч.9 печн. №5 | В ремонт | Долив масла в трансформатор |
| 164 | 10.09.15 с 8.00 до 11.09.15 18.00 | ВЛ-155 | В ремонт | Замена ЛР-110 кВ ВЛ-155 |
| 165 | 16.09.15 С 8.00 до 15.00 | РП-1 яч.3 (ТП-14, 15), 79 (вне схемы) | В ремонт | Проверка защит и ремонт ТП |
| 167 | 17.09.15 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.12 ТП-44(1), 45(1), 46(1) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформаторов |
| 169 | 19.09.15 с 7.00 до 15.00 | РП-1 яч.6 (ТП-12, 13) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ТП |
| 170 | 21.09.15 с 9.00 до 17.00 | ВЛ-ГЭС- ЗМЗ аварийно | В ремонт | Ремонт ЭГВ-110 на ГЭС |
| 171 | 22.09.15 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.10 ТП-48(2), 49(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформаторов |
| 173 | 23.09.15 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.18 ТП-47(2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора |
| 174 | 29.09.15 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 я.33 ТП-103, 85 | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформаторов |
| 175 | 28.09.15 с 10.30 до особого указания | ЗРУ-10кВ яч.2, 3 СТМ-4 | В РЕЗЕРВ | Для исключения самозапуска эл. двигателя |
| 176 | 28.09.15 с 14.16 до 15.09 | РП-4 яч.2 ТП-84 А1 | Из работы в ремонт аварийно | Замена предохранителя 10 кВ на ТП-84А1 |
|  | 16.09.15 с 8.00 до 14.24 | ТП-14 | Из работы в ремонт | Заявка ЦЭиКЭС по плану ППР |
|  | 16.09.15 с 8.00 до 14.24 | ТП-15 | Из работы в ремонт | Заявка ЦЭиКЭС по плану ППР |
|  | 19.09.15 с 6.45 до 13.35 | ТП-12 | Из работы в ремонт | Заявка ЦЭиКЭС по плану ППР |
|  | 19.09.15 с 6.45 до 13.35 | ТП-13 | Из работы в ремонт | Заявка ЦЭиКЭС по плану ППР |
| АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 13.09.15 с 9.45 до 20.36 | ТП-4 МШП-8 |  | Затоплен подвал МСЦ-1 |