| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | 6.09.16 с 11.00 до 14.00 | РП-7 яч.12 ТП-122 | В ремонт | Проведение ремонтных работ ТП-122 |
| 147 | 5.09.16 | ТП-100 (Т-2) ф.7 | В ремонт | Подключение вновь проложенных сетей к вновь установленному Эл. счетчику |
| 148 | 5.09.16 с 8.00 до 16.00 7.09.16 | ГПП-2 яч.5 (печн. тр. 16) | Из работы в ремонт | Проверка защит и ремонт печн. тр-ра |
| 149 | 6.09.16 с 11.00 до 14.00 | РП-7 яч.12 (ТП-122) | Из работы в ремонт | Проверка защиты |
| 150 | 8.09.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.40 ТП-48(1), 49(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт тр-ров ТП-48(1), ТП-49(1) |
| 151 | 12.09.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.10 ТП-48(2), 49(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт тр-ров ТП-48(2), 49(2) |
| 152 | 09.09.16 с 8.00 до 16.00 12.09.16 | ЗРУ-6кВ яч.6 СТМ-3 | В ремонт | Ремонт опорного подшипника |
| 153 | 13.09.16 с 8.00 до 15.00 15.09.16 | РП-3 яч.9 печь№5 | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт печного тр-ра |
| 154 | 23.09.16 8.00 до 15.00 | РП-4 яч.14 (ТП-63 Т-1, ТП-64 Т-1) | В ремонт | Подтяжка контактных соединений, доливка масла в тр-р |
| 155 | 20.09.16 с 9.30 до 15.00 | РП-2 яч.8 СН-5 | В ремонт | Ремонт клеммника ЭД-6 СН-5 |
| 156 | 21.09.16 с 12.00 до 22.09.16 12.00 | ЗРУ-6 кВ яч.6 (СТМ-3) | Из резерва в ремонт | Ремонт возбудителя |
| 157 | 23.09.16 с 11.00 до 13.00 | ТП-19 по 0,4 кВ | Из работы в ремонт | Ревизия выключателя |
| 158 | 23.09.16 с 8.00 до 15.00 | РП-3 яч.18 ТП-47(Т-2) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, ремонт тр-ра |
| 159 | 23.09.16 с 8.00 до 12.00 | РП-4 яч.14 ТП-63(Т-1), ТП-64(Т-1) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 |
| 162 | 27.09.16 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.12 ТП-44(Т-1), ТП-45(Т-1), ТП-46(Т-1) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт тр-ров |
| 163 | 26.09.16 с 14.00 до 15.00 3.10.16 | ЗРУ-6 кВ яч.6 СТМ-3 | Из работы в ремонт | Ремонт тиристорного возбудителя |
| 164 | 28.09.16 С 8.00 до 15.00 | РП-8 яч.2 ТП-118 Т-1 | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10 кВ |
| 165 | 29.09.16 с 8.00 до 15.00 | РП-8 яч.8 ТП-112(1), 113(1) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10 кВ и Т.О. ТП |
| 166 | 30.09.16 с 8.00 до 11.00 | РП-8 яч.11 ТП-114 (1) | Из работы в ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10 кВ и Т.О. ТП |
| 167 | С 27.09.16 до 30.09.16 15.00 | СН № 1,4 | В ремонт | Ремонт насосов |
| 168 | 30.09.16 с 8.00 до 15.00 | РП-4 яч.14 (ТП-63(1); ТП-64(1) | В ремонт | Подтяжка конт. соед., долив масла |
| Вне плановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 15.09.16 с 8.10 до 11.58 | ТП-97 Т-1 АВ-0,4 кВ МГ-10 | В ремонт | Замена поврежденного уч-ка шинопровода МГ-10 |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг не было.