| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | 7.09.17 с 4.00 до 24.00 8.09.17 | ВЛ «ГЭС-ЗМЗ» 110 кВ | В ремонт | Ремонтные работы на Нижегородской ГЭС |
| 144 | 28.09.17 с 10.00 до 17.00 | ВЛ-156 110 кВ | В ремонт | Работы на ПС «Малаховская» |
| 146 | 27.09.17 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.15 ТП-123(1) | В ремонт | Проверка изоляции кабеля |
| Внеплановые ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 1 | 25.09.17 с 22.45 до 14.31 27.09.17 | ГПП-2 яч.15 ТП-123(1) | В ремонт | Отключение АВ-0,4 по требованию Потребителя. |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не зарегистрировано.