| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | 3.09.18 с 8.00 до 5.09.18 15.00 | РП-3 яч.9 (печь №5) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт тр-ра печ. №5, в/в испыт. |
| 158 | 15.09.18 с 7.00 до 18.00 | НОВ-4 ввод №2 ТП-100 | В резерв | Кап. Ремонт 4 РП |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по нашей вине не было.