| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | 6.01.18 с 8.00 до 16.00 | РП-4 яч. 15 ТП-65(1), 59(1) | В ремонт | Ремонт секции сборных шин |
| 198 | 20.01.18 с 7.30 до 16.00 | ГПП-1 яч.26 ТП-16,17 | В резерв | Техническое обслуживание |
| 2018г |
| 2 | 09.01.18 с 8.00 до 16.00 15.01.18 | ГПП-1 яч.31 ТП-25(2), 22(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10 кВ |
| 5 | 17.01.18 с 9.00 до 14.00 | ГПП-2 яч.41 (ТП-35) | В ремонт | ППР |
| 9 | 22.01.18 с 9.00 до 11.00 | ГПП-2 яч.3 (ТП-39) | В ремонт | ППР |
| 13 | 17.01.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.37 ТП-95(2); 96(1); 97(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк, ремонт тр-ров |
| 14 | 18.01.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.57 ТП-36(1); 37(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк, ремонт тр-ров |
| 16 | 19.01.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 яч.25 ТП-90(2); 91(2); 92(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт тр-ров |
| 17 | 22.01.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-1 яч.27 (ТП-30(1); 28(2) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ТП |
| 18 | 23.01.18 с 8.00 до 16.00 25.01.18 | ГПП-1 яч.16 (ТП-32(1); 33(1)) | В ремонт | Проверка защиты и ремонт ТП |
| 19 | 22.01.18 с 8.00 до 11.00 | ГПП-1 ТСН-2 | В резерв | Долив масла |
| 22 | 26.01.18 с 8.00 до 15.00 | ГПП-2 ЯЧ.20 тп-93(2); 94(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт тр-ров |
| 23 | 26.01.18 с 8.00 до 15.00 | РП-4 яч.4 ТП-61(2); 62(2) | В ремонт | Замена т.т. |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по нашей вине не было.