| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.01.19 с 8-00час до 16-00ч. 16.01.19. | ГПП -1 яч.7,20 , РП-3 яч.4,27 | В ремонт | РП-3 яч.4 -замена МВ на ВВк, наладка защиты и в/вольные испытания |
| 2 | 10.01.19 с 8-00ч до 15-00ч. 01.02.19 | ЗРУ-6кВ яч.17 (СТМ-1) | В ремонт | Ремонт подшипников и вторичных цепей управления |
| 3 | 21.01.19 с 8-00ч. до 16-00ч. | ГПП-2 яч.51 ТП-95(1),96(2),97(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт трансформаторов |
| 4 | 22.01.19 с 8-00ч. до 16-00ч. | ГПП-2 яч.37 ТП-95(2),96(1),97(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт трансформаторов |
| 5 | 23.01.19 с 11-00ч до 16-00ч. | ГПП-2 яч.27 ТП-68а,70,72 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт трансформаторов |
| 6 | 16.01.19 с 9-00ч до 15-00ч 22.01.19 | ГПП-1 яч.7,20, РП-3 яч.4,27 | В ремонт | РП-3 яч.4 -замена МВ на ВВк-10, наладка защиты и в/вольные испытания |
| 13 | 18.01.19 с 9-00ч до 15-00ч | ГПП-1 яч.19 ТП-20(2),22(1),23(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт трансформаторов |
| 14 | 22.01.19 с 8-00ч до 16-00ч. | ГПП-2 яч.64 ТП-90(1), 91(1),92(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк-10, ремонт трансформаторов |
| 15 | 23.01.19 с 8-00ч до 11-00ч | РП-3 яч.18 ТП-47(2) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт МВ-10, ремонт ТП-47(2) |
| 16 | 24.01.19 с 8-00ч до 15-00ч | ГПП-2 яч.57 ТП-36(1),37(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт ВВк, ремонт трансформаторов |
| 17 | 24.01.19 с 12-00ч до 16-00ч | ГПП-2 яч.43 ТП-71 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформатора |
| 18 | 25.01.19 с 12-00ч до 16-00ч | ГПП-1 яч.16 ТП-32(1),33(1) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт трансформаторов |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по нашей вине не было.