План  капитального ремонта сетевой организации

ОАО «Заволжский моторный завод» на 2014 год

| Наименование работ | Стоимость всего, тыс. руб без НДС |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт секции №2 ГПП-2 с заменой маслонаполненных выключателей на вакуумные | 3500 |
| Капитальный ремонт ЗОН – 110 кВ на ГПП-1, ГПП-2 | 520 |
| Капитальный ремонт кабельной линии 10 кВ в корпусе №3 | 400 |
| Капитальный ремонт кабельных спусков в корпусе №5 | 380 |
| Капитальный ремонт линий охранного освещения периметра завода | 471 |
| Диагностика оборудования ОРУ 110 кВ перед грозосезоном | 130 |
| Расчет и экспертиза расчетов нормативных технологических потерь электроэнергии | 200 |
| Всего: | 5601 |