| № п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость | Год ввода | Период ТО ремонта | Дата послед-него кап. ремонта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | К | Т |  |  |  | Сентябрь |
| ГПП-1 |  |  |  |  |  |  |
| Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ячейка №3 |  | 26645 |  | 80,2 | 33,4 | 1962 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 8 | Ячейка №8 |  | 26645 |  | 84,9 | 37,9 | 1962 | 3г/12/3 | 2014 | Т2 |
| 17 | Ячейка №17 |  | 26645 |  | 84,9 | 37,9 | 1962 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 19 | Ячейка №19 |  | 26645 |  | 84,9 | 37,9 | 1962 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 21 | Ячейка №21 |  | 26645 |  | 176,4 | 72,9 | 1962 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 22 | Ячейка №22 |  | 26645 |  | 64 | 18,9 | 1962 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 25 | Ячейка №25 |  | 26645 |  | 84,9 | 37,9 | 1962 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 26 | Ячейка №26 |  | 26645 |  | 84,9 | 37,9 | 1962 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 28 | Ячейка №28 |  | 26645 |  | 84,9 | 37,9 | 1962 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 29 | Ячейка №29 |  | 26645 |  | 80,2 | 33,4 | 1962 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 32 | Ячейка №32 |  | 26645 |  | 52,4 | 21,4 | 1962 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 38 | Ячейка №38 |  | 26645 |  | 84,9 | 37,9 | 1962 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 40 | Ячейка №40 |  | 26645 |  | 80,2 | 33,4 | 1962 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 41 | Ячейка №41 |  | 26645 |  | 80,2 | 33,4 | 1962 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 42 | Ячейка №42 |  | 26645 |  | 80,2 | 33,4 | 1962 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 43 | Ячейка №43 |  | 26645 |  | 176,4 | 72,9 | 1962 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 44 | Ячейка №44 |  | 26645 |  | 30 | 9 | 1962 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
|  | ВВГ(3х2,5) | 250м |  |  | 66 | 19,8 |  | 14л/12/6 | 2006 | Т10 |
|  | ЛПО(2х40) | 25шт |  |  | 0 | 7 |  | -/6 | - | Т |
|  | БС | 3шт |  |  | 0 | 7 |  | -/6 | - | Т |
| ГПП-2 |  |  |  |  |  |  |
| Закрытое распределительное устройство 10кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ячейка №1 |  | 7114 |  | 189,5 | 86 | 1967 | 3г/12/3 | 2015 | Т1 |
| 5 | Ячейка №5 |  | 7114 |  | 132,3 | 53,5 | 1967 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 6 | Ячейка №6 |  | 7114 |  | 130,1 | 51,3 | 1967 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 7 | Ячейка №7 |  | 7114 |  | 135,9 | 50,1 | 1967 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 8 | Ячейка №8 |  | 7114 |  | 61,9 | 30,9 | 1967 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 10 | Ячейка №10 |  | 7114 |  | 130,1 | 51,3 | 1967 | 3г/12/3 | 2015 | Т1 |
| 11 | Ячейка №11 |  | 7114 |  | 140,1 | 54,3 | 1967 | 3г/12/3 | 2014 | Т2 |
| 12 | Ячейка №12 |  | 7114 |  | 130,1 | 51,3 | 1967 | 3г/12/3 | 2015 | Т1 |
| 15 | Ячейка №15 |  | 7114 |  | 100,5 | 46,7 | 1967 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 16 | Ячейка №16 |  | 7114 |  | 134,5 | 55,7 | 1993 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 21 | Ячейка №21 |  | 7114 |  | 82,8 | 51,8 | 1996 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 25 | Ячейка №25 |  | 7114 |  | 134,5 | 55,7 | 1996 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 27 | Ячейка №27 |  | 7114 |  | 134,5 | 55,7 | 1996 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
|  | трансфор-ра 40МВА |  | 28613 |  | 31,1 | 31,1 | 1969 | 3г/12/0 | 2014 | Т2 |
|  | АВВГ(2х2,5) | 600м |  |  | 33 | 9,9 |  | 14л/24/6 | 2006 | ТО |
|  | ЛПО 2х40 | 47шт |  |  | 0 | 7,2 |  | -/6 | - | Т |
| ГПП-2 |  |  |  |  |  |  |
| Закрытое распределительное устройство - 10кВ КРУ-10 |  |  |
| 12 | Ячейка №43 |  | 136563 |  | 133,4 | 54,6 | 1974 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 17 | Ячейка №48 |  | 136563 |  | 133,4 | 54,6 | 1974 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 23 | Ячейка №54 |  | 136563 |  | 111,9 | 51,1 | 1995 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 24 | Ячейка №55 |  | 136563 |  | 135,9 | 57,1 | 1974 | 3г/12/3 | 2014 | Т2 |
| 27 | Ячейка №58 |  | 136563 |  | 204,5 | 89,2 | 1974 | 3г/12/3 | 2014 | Т2 |
| 31 | Ячейка №62 |  | 136563 |  | 150,6 | 57,8 | 1974 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 33 | Ячейка №64 |  | 136563 |  | 135,9 | 57,1 | 1974 | 3г/12/3 | 2014 | Т2 |
|  | ИОР-10-7,5 222шт | h>2,5м | 136563 |  | 264 | 0 | 1974 | 15л/-/12 | 2004 | ТО12 |
| РП-1 ООО Литейный завод "РосАЛит" |  |  |  |  |  |  |
| Закрытое распределительное устройство КСО-24 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ячейка №1 |  | 17243 |  | 100,5 | 39,3 | 2005 | 3г/12/3 | 2014 | Т2 |
| 2 | Ячейка №2 |  | 17243 |  | 97,7 | 36,1 | 2005 | 3г/12/3 | 2014 | Т2 |
| 3 | Ячейка №3 |  | 17243 |  | 100,5 | 39,3 | 2005 | 3г/12/3 | 2014 | Т2 |
| 4 | Ячейка №4 |  | 17243 |  | 100,5 | 39,3 | 2005 | 3г/12/3 | 2014 | Т2 |
| 5 | Ячейка №5 |  | 17243 |  | 97,7 | 36,1 | 2005 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 6 | Ячейка №6 |  | 17243 |  | 100,5 | 39,3 | 2005 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 7 | Ячейка №7 |  | 17243 |  | 100,5 | 39,3 | 2005 | 3г/12/3 | 2014 | Т2 |
| 16 | Ячейка №16 |  | 17243 |  | 97,7 | 36,1 | 2005 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 17 | Ячейка №17 |  | 17243 |  | 100,5 | 39,3 | 2005 | 3г/12/3 | 2014 |  |
| 18 | Ячейка №18 |  | 17243 |  | 100,5 | 39,3 | 2005 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 19 | Ячейка №19 |  | 17243 |  | 100,5 | 39,3 | 2005 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 20 | Ячейка №20 |  | 17243 |  | 100,5 | 39,3 | 2005 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
|  | АВВГ(2х2,5) | 70м |  |  | 0 | 13,3 |  | /12/6 | - | Т |
|  | Печи отопительные | 3шт |  |  | 60 | 60 |  | 6л/12/6 | 2015 | Т1 |
| РП-2 |  |  |  |  |  |  |
| Закрытое распределительное устройство КРУ-10; КСО-298 НН |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ячейка №1 АЭК-500 |  | 3473 |  | 134,5 | 55,7 | 2007 | 3г/12/3 | 2013 | ТО |
| 2 | Ячейка №2 (ТП-511) |  | 3473 |  | 134,5 | 55,7 | 2007 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 3 | Ячейка №3 (ТП-513) |  | 3473 |  | 134,5 | 55,7 | 2009 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 4 | Ячейка №4 (ввод) |  | 3473 |  | 149,2 | 56,4 | 2009 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 5 | Ячейка №5 ТП-772; 762 |  | 3473 |  | 134,5 | 55,7 | 2007 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 16 | Ячейка №16 (ввод) |  | 3473 |  | 149,2 | 56,4 | 2008 | 3г/12/3 | 2014 |  |
| 17 | Ячейка №17 ТП-771;761 |  | 3473 |  | 134,5 | 55,7 | 2008 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
|  | АВВГ(2х2,5) | 120м |  |  | 22 | 6,6 | 1965 | 14л/24/12 | 2007 | ТО |
|  | ПВЛМ 2х40 | 10шт |  |  | 0 | 2,7 | 1965 | -/6 | - | Т |
|  | ЛПО 2х40 | 5шт |  |  | 0 | 2,7 | 1965 | -/6 | - | Т |
|  | НСП | 1шт |  |  | 0 | 2,7 | 1965 | -/6 | - | Т |
|  | вентилятора Р=0,6кВт |  | 3473 |  | 9 | 2 | 1965 | 12л/12/0 | 2013 | Т3 |
|  | сеть заземления l=70м |  | 3473 |  | 5,6 | 0 | 1965 | 15л/-/12 | 2013 | ТО3 |
|  | ВВГ(3х2,5) | 50м |  |  | 0 | 13,3 |  | -/12 | - | Т |
|  | Печи отопительные | 4шт |  |  | 60 | 60 |  | 6л/12/6 | 2015 | Т1 |
| РП-3 ООО Литейный завод "РосАЛит" |  |  |  |  |  |  |
| Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ячейка №1 |  | 54130 |  | 121,3 | 49,5 | 1984 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 2 | Ячейка №2 |  | 54130 |  | 121,3 | 49,5 | 1984 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 10 | Ячейка №10 |  | 54130 |  | 121 | 49,2 | 1984 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 11 | Ячейка №11 |  | 54130 |  | 121 | 49,2 | 1984 | 3г/12/3 | 2014 |  |
| 12 | Ячейка №12 |  | 54130 |  | 114,9 | 43,1 | 1984 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 18 | Ячейка №18 |  | 54130 |  | 121 | 49,2 | 1984 | 3г/12/3 | 2014 | Т2 |
| 21 | Ячейка №21 |  | 54130 |  | 121 | 49,2 | 1984 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 24 | Ячейка №24 |  | 54130 |  | 121 | 49,2 | 1984 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 38 | Шкаф АВР от ТП-45 | 1шт | 54130 |  | 0 | 13,9 | 1967 | -/12 | - | Т |
| 39 | Эл.двигатель вентилятора | 1шт | 54130 |  | 9 | 2 |  | 12л/12/0 | 2013 | Т3 |
| РП-4 |  |  |  |  |  |  |
| Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ячейка №1 |  | 8434 |  | 86,9 | 40,1 | 1967 | 3г/12/3 | 2016 | К |
| 4 | Ячейка №2 |  | 8434 |  | 86,9 | 40,1 | 1967 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 7 | Ячейка №5 |  | 8434 |  | 86,9 | 40,1 | 1967 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 15 | Ячейка №13 |  | 8434 |  | 86,9 | 40,1 | 1967 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 17 | Ячейка №15 |  | 8434 |  | 86,9 | 40,1 | 1967 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
|  | ИОР-10-7,5 70шт |  | 8434 |  | 96 | 0 | 1967 | 15л/-/12 | 2005 | ТО11 |
|  | ВВГ(3х2,5) | 120м | 8434 |  | 26,4 | 7,9 | 1967 | 14л/24/12 | 2014 | Т1 |
|  | ЛПО2х40 | 16шт | 8434 |  | 0 | 6,2 | 1967 | -/6 | - | Т |
|  | ВВГ(3х2,5) | 30м |  |  | 0 | 13,3 |  | -/12 | - | Т |
|  | Печи отопительные | 4шт |  |  | 60 | 60 |  | 6л/12/6 | 2015 | Т1 |
| РП-5 |  |  |  |  |  |  |
| Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10Э |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ячейка №3 |  | 40129 |  | 131,2 | 52,4 | 1976 | 3г/12/3 | 2013 | ТО |
| 4 | Ячейка №4 |  | 40129 |  | 125,9 | 47,1 | 1976 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 5 | Ячейка №5 |  | 40129 |  | 47,3 | 16,3 | 1976 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 7 | Ячейка №7 |  | 40129 |  | 64,7 | 34 | 1976 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 14 | Ячейка №14 |  | 40129 |  | 130 | 51,2 | 1976 | 3г/12/3 | 2015 | ТО |
| 15 | Ячейка №15 |  | 40129 |  | 140 | 54,2 | 1976 | 3г/12/3 | 2015 | Т1 |
|  | ВВГ(3х2,5) | 10м |  |  | 0 | 13,3 |  | -/12 | - | Т |
|  | Печи отопительные | 4шт |  |  | 120 | 120 |  | 6л/12/6 | 2015 | Т1 |
| ЗРУ-6кВ |  |  |  |  |  |  |
| Закрытое распределительное устройство КРУ-6-44 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ячейка №3 |  | 3594 |  | 76,6 | 39,6 | 2004 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 8 | Ячейка №8 |  | 3594 |  | 89,8 | 41,5 | 2004 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 13 | Ячейка №13 |  | 3594 |  | 89,3 | 41 | 2004 | 3г/12/3 | 2016 | К |
| 14 | Ячейка №14 |  | 3594 |  | 95,8 | 39 | 2004 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 15 | Ячейка №15 |  | 3594 |  | 76,6 | 39,6 | 2004 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| РП-6 |  |  |  |  |  |  |
| ЗРУ-10кВ КРУ серии КМ-1-10-30 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ячейка №1 |  | 68734 |  | 131,5 | 52,7 | 1992 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 8 | Ячейка №8 |  | 68734 |  | 92,6 | 38,8 | 1992 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 9 | Ячейка №9 |  | 68734 |  | 497,1 | 189,1 | 1992 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 10 | Ячейка №10 |  | 68734 |  | 80 | 49 | 1992 | 3г/12/3 | 2016 |  |
| 11 | Ячейка №11 |  | 68734 |  | 80 | 49 | 1992 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 12 | Ячейка №12 |  | 68734 |  | 131,5 | 52,7 | 1992 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 13 | Ячейка №13 |  | 68734 |  | 134,3 | 55,5 | 1992 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 14 | Ячейка №14 |  | 68734 |  | 132,3 | 53,5 | 1992 | 3г/12/3 | 2016 |  |
| 15 | Ячейка №15 |  | 68734 |  | 134,3 | 55,5 | 1992 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 23 | Ячейка №23 |  | 68734 |  | 107,6 | 46,6 | 1992 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| РП-8 |  |  |  |  |  |  |
| Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ячейка №2 |  | 78196 |  | 94,7 | 39,7 | 1996 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 6 | Ячейка №6 (ввод) |  | 78200 |  | 106 | 44 | 1996 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 11 | Ячейка №11 |  | 78205 |  | 94,7 | 39,7 | 1996 | 3г/12/3 | 2014 | Т2 |
| 12 | Ячейка №12 НТМИ |  | 78206 |  | 73,7 | 41,7 | 1996 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 15 | Ячейка №15 НТМИ |  | 78209 |  | 73,7 | 41,7 | 1996 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 16 | Ячейка №16 |  | 78210 |  | 94,7 | 39,7 | 1996 | 3г/12/3 | 2014 |  |
| 17 | Ячейка №17 |  | 78211 |  | 94,7 | 39,7 | 1996 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 19 | Ячейка №19 |  | 78213 |  | 94,7 | 39,7 | 1996 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 20 | Ячейка №20 (ввод) |  | 78214 |  | 106 | 44 | 1996 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| 21 | Ячейка №21 ТСН |  | 78215 |  | 19 | 6 | 1996 | 3г/12/3 | 2014 | Т2 |
| 25 | Ячейка №25 |  | 78219 |  | 94,7 | 39,7 | 1996 | 3г/12/3 | 2014 | ТО |
| РП-7 |  |  |  |  |  |  |
| Распределительное устройство 10кВ. КСО-2 №98 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ячейка №2 |  | 9219 |  | 25 | 7,2 | 2007 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 3 | Ячейка №3 |  | 9219 |  | 97,7 | 36,7 | 2007 | 3г/12/3 | 2016 |  |
| 4 | Ячейка №4 |  | 9219 |  | 100,5 | 39,3 | 2007 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 5 | Ячейка №5 |  | 9219 |  | 44,8 | 26,8 | 2007 | 3г/12/3 | 2016 | К |
| 6 | Ячейка №6 |  | 9219 |  | 96,2 | 35 | 2007 | 3г/12/3 | 2016 | К |
| 7 | Ячейка №7 |  | 79879 |  | 100,5 | 39,3 | 2007 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 11 | Ячейка №11 |  | 79879 |  | 25 | 7,2 | 2007 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 12 | Ячейка №12 |  | 79879 |  | 100,5 | 39,3 | 2007 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| 13 | Ячейка №13 |  | 79879 |  | 100,5 | 39,3 | 2007 | 3г/12/3 | 2016 | ТО |
| ГПП-1 ОРУ-110кВ трансформатора 40000кВА №1499307 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2ДАТ120-250 | 18шт |  |  | 162 | 36 |  | 9л/9/0 | 2010 | Т8 |
|  | нужд 100А |  | 10018 |  | 2 | 2 |  | -/6 | - | Т |
| 12 | Шкаф обдува тр-ра | 1шт | 10018 |  | 0 | 10,1 |  | -/6 | - | Т |
| 10 | Автомат собств. нужд | 100А | 10377 |  | 2 | 2 |  | -/6 | - | Т |
| 11 | Шкаф обдува тр-ра | 1 шт | 10377 |  | 0 | 10,1 |  | -/6 | - | Т |
| ГПП-2 ОРУ-110кВ трансформатора №1 40000кВА №19320 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭГВ-110 | ВГТ-110 | 10377 |  | 40 | 12 | 2005 | 10л/36/12 | 2015 | ТО1 |
| 2 | Привод к ЭГВ-110 | ППРк | 10377 |  | 15 | 3 |  | 3г/12/0 | 2014 | Т2 |
| 3 | Заземляющий нож |  | 10377 |  | 7 | 1,8 |  | 6л/24/12 | 2014 | Т1 |
| 4 | Привод к ЗОН ручной | 1шт | 10377 |  | 6 | 1,2 |  | 3г/12/0 | 2014 | Т2 |
| 5 | ОПН-110 | 3шт | 10377 |  | 66 | 13,2 |  | 6л/24/0 | 2014 | Т1 |
| 6 | Заземл. разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3х полюсный | 2шт | 10377 |  | 40 | 12 |  | 6л/24/12 | 2014 | Т1 |
| 7 | Привод ручной | 3шт | 10377 |  | 18 | 3,6 |  | 3г/12/0 | 2014 | Т2 |
| 8 | Шинный мост | 36м | 10377 |  | 36 | 0 |  | 15л/-/12 | 2014 | ТО2 |
| 10 | Автомат собств. нужд | 100А | 10377 |  | 2 | 2 |  | -/6 | - | Т |
| 11 | Шкаф обдува тр-ра | 1шт | 10377 |  | 0 | 10,1 |  | -/6 | - | Т |
| 12 | Разъединитель | РЛНД-110 | 42419 |  | 20 | 6 | 1981 | 6л/24/12 | 2011 | ТО |
| Силовые трансформаторы ООО "УАЗ Автокомпонент" |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТП-20/1 | 2039 | 3828 | 1000 | 150 | 60 | 1964 | 12л/36/12 | 2008 | ТО2 |
| 4 | ТП-21/2 | 1176 | 4823 | 1000 | 150 | 60 | 1966 | 12л/36/12 | 2012 | ТО1 |
| 15 | ТП-39 | 2036 | 3852 | 1000 | 150 | 60 | 1966 | 12л/36/12 | 2012 | ТО1 |
| 24 | ТП-77/1 | 5719 | 18193 | 1000 | 150 | 60 | 1971 | 12л/36/12 | 2007 | Т3 |
| 26 | ТП-90/1 | 13670 | 35719 | 1000 | 150 | 60 | 1975 | 12л/36/12 | 2011 | ТО2 |
| 28 | ТП-91/1 | 14339 | 36613 | 1000 | 150 | 60 | 1975 | 12л/36/12 | 2011 | ТО2 |
| 29 | ТП-91/2 | 14403 | 36613 | 1000 | 150 | 60 | 1975 | 12л/36/12 | 2011 |  |
| 30 | ТП-92/1 | 13661 | 35718 | 1000 | 150 | 60 | 1975 | 12л/36/12 | 2011 | ТО2 |
| Силовые трансформаторы "TRELLEBORG" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-46/1 | 2054 | 6230 | 1000 | 150 | 60 | 1970 | 10л/24 | 2018 | Т4 |
| Трансформаторы в резерве |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТМ-630 |  | 78147 |  | 125 | 50 |  |  |  | ТО |
| Силовые трансформаторы ООО Литейный завод "РосАЛит" |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТП-15 | 6683 | 10650 | 1000 | 150 | 60 | 1969 | 12л/36/12 | 2013 | Т1 |
| 11 | ТП-12 | 86772 | 3466 | 800 | 150 | 60 | 1964 | 12л/36/12 | 2009 | ТО1 |
| 12 | ТП-13 | 677 | 1953 | 800 | 150 | 60 | 1962 | 12л/36/12 | 2008 | ТО2 |
| 13 | ТП-14 | 6759 | 10651 | 1000 | 150 | 60 | 1970 | 12л/36/12 | 2013 | ТО2 |
| 21 | ТП-44/1 | 2341 | 6227 | 1000 | 150 | 60 | 1969 | 12л/36/12 | 2009 | ТО1 |
| 22 | ТП-44/2 | 2041 | 6227 | 1000 | 150 | 60 | 1969 | 12л/36/12 | 2009 |  |
| 23 | ТП-45/1 | 2038 | 6228 | 1000 | 150 | 60 | 1967 | 12л/36/12 | 2011 | ТО2 |
| 26 | ТП-47/2 | 2064 | 6229 | 1000 | 150 | 60 | 1967 | 12л/36/12 | 2008 | ТО2 |
| 27 | ТП-48/1 | 2346 | 5329 | 1000 | 150 | 60 | 1966 | 12л/36/12 | 2006 |  |
| 28 | ТП-48/2 | 2024 | 5329 | 1000 | 150 | 60 | 1966 | 12л/36/12 | 2006 | ТО1 |
| 31 | ТП-79 | 65686 | 1952 | 1000 | 138 | 55 | 1962 | 12л/36/12 | 2007 | Т3 |
| 33 | ТП-103 | 15072 | 38916 | 1000 | 150 | 60 | 1976 | 12л/36/12 | 2006 | ТО1 |
| Электродвигатели - 6кВ котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | асинхронный двигатель | 630/6 | 2122 |  | 273 | 109 | 1965 | 9л/12/6 | 2010 | Т6 |
| Компрессорная станция №1 |  |  |  |  |  |  |
|  | синхр.эл.дв. 1500/6 | СТМ-2 | 3588 |  | 226 | 136 | 1966 | 9л/12/6 | 2011 | Т5 |
| ГПП-1 |  |  |  |  |  |  |
| Кабельные линии - 10кВ | L= | 0 | м | Lобщ= | ###### |  |
| 15 | Яч.№30 - РП-1 №5 |  | 26645 |  | 193 | 58 | 1958 | 12л/12/0 | 2006 | Т10 |
| ГПП-2 |  |  |  |  |  |  |
| Кабельные линии | L= | 0 | м |  |  |  |
| 2 | Яч.№7 -ВН-16 ТСН№1 |  | 7114 |  | 11 | 3 | 1967 | 12л/12/0 | 2015 | Т1 |
| 3 | ВН-16 ТСН №1 - ВН-16 ТСН №2 |  | 7114 |  | 5 | 2 | 1967 | 12л/12/0 | 2015 | Т1 |
| Кабельные линии ООО "УАЗ Автокомпонент" | L= | 0 | м |  |  |  |
| 1 | ГПП-1 Яч.№8 - ТП-21т-2 |  | 26645 |  | 118 | 37 | 1966 | 12л/12/0 | 2014 | Т2 |
| 2 | ГПП-1 ТП-212 - ТП-201 (яч.8) |  | 26645 |  | 39 | 12 | 1966 | 20л/24/12 | 2006 | Т5 |
| 31 | ГПП-2 Яч.№64 - ТП-92т-1 |  | 30359 |  | 368 | 106 | 1975 | 12л/12/0 | 2011 | Т5 |
| 32 | ГПП-2 ТП-921 - ТП-901 (яч.64) |  | 30359 |  | 63 | 20 | 1975 | 20л/24/12 | 2015 | ТО |
| 35 | РП-2 Яч.№17 - ТП-77 т-1 |  | 3473 |  | 32 | 10 | 1971 | 12л/12/0 | 2007 | Т9 |
| 36 | ГПП-2 ТП-921 - ТП-911 (яч.64) |  | 30359 |  | 27 | 7 | 1975 | 20л/24/12 | 2015 | ТО |
| Кабельные линии ООО Литейный завод "РосАЛит" | L= | 0 | м |  |  |  |
| 7 | ГПП-2 ТП-461 - ТП-441 (яч.12) |  | 30200 |  | 25 | 8 | 1969 | 12л/12/0 | 2005 | Т11 |
| 19 | РП-1 Яч.№3 - ТП-14 |  | 17243 |  | 52 | 16 | 1962 | 12л/12/0 | 2010 | Т6 |
| 20 | РП-1 ТП-14 - ТП-15 (яч.3) |  | 17243 |  | 2 | 1 | 1962 | 12л/12/0 | 2010 | Т6 |
| 21 | РП-1 ТП-15 - ТП-79 (яч.3) |  | 17243 |  | 2 | 1 | 1962 | 12л/12/0 | 2010 | Т6 |
| 23 | РП-1 Яч.№6 - ТП-13 |  | 17243 |  | 81 | 25 | 1962 | 12л/12/0 | 2010 | Т6 |
| 24 | РП-1 ТП-13 - ТП-12 (яч.6) |  | 17243 |  | 2 | 1 | 1962 | 12л/12/0 | 2010 | Т6 |
| 41 | РП-3 Яч.№18 - КНТП-472 |  | 30200 |  | 139 | 42 | 1992 | 12л/12/0 | 2016 | К |
| Кабельные линии "TRELLEBORG" | L= | 0 | м |  |  |  |
| 1 | ГПП-2 Яч.№12 - ТП-46т-1 |  | 7114 |  | 93 | 28 | 1967 | 12л/12/0 | 2015 | Т1 |
| Кабельные линии "Феррум" | L= | 0 | м |  |  |  |
| 2 | РП-4 ТП-1021 - ТП-99(яч.1а) |  | 30358 |  | 108 | 32 | 1977 | 12л/12/0 | 2013 | Т3 |
| Резервные кабельные линии 10кВ | L= | 0 | м |  |  |  |
| 9 | ТП-16 - ТП-111 |  | 26645 |  |  |  |  |  |  | ТО |
| 2 | ВН ТП-74 |  | 10113 |  | 34 | 9 | 1970 | 48/12/6 | 2014 | ТО |
| 3 | ВН ТП-75 |  | 9356 |  | 34 | 9 | 1970 | 48/12/6 | 2014 | ТО |
| 6 | ВН ТП-73 |  | 9355 |  | 34 | 9 | 1970 | 48/12/6 | 2014 | ТО |
| 7 | ВН ТП-76 т-1 |  | 18192 |  | 34 | 9 | 1971 | 48/12/6 | 2015 | ТО |
| 8 | ВН ТП-76 т-2 |  | 18192 |  | 34 | 9 | 1971 | 48/12/6 | 2015 | Т1 |
| Выключатели нагрузки ООО "УАЗ Автокомпонент" |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВН ТП-77 т-1 |  | 18193 |  | 34 | 9 | 1971 | 48/12/6 | 2015 | ТО |
| 10 | ВН ТП-77 т-2 |  | 18193 |  | 34 | 9 | 1971 | 48/12/6 | 2015 | Т1 |
| 11 | ВН ТП-90 т-1 |  | 35719 |  | 34 | 9 | 1975 | 48/12/6 | 2015 | Т1 |
| 13 | ВН ТП-91 т-1 |  | 36613 |  | 34 | 9 | 1975 | 48/12/6 | 2015 | Т1 |
| 15 | ВН ТП-92 т-1 |  | 35718 |  | 34 | 9 | 1975 | 48/12/6 | 2015 | Т1 |
| Выключатели нагрузки 6 корпуса "Леони Заволжье" |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВН ТП-112 т-2 |  | 77481 |  | 34 | 9 | 1994 | 48/12/6 | 2014 | ТО |
| 5 | ВН ТП-114 т-1 |  | 158037 |  | 34 | 9 | 2008 | 48/12/6 | 2016 | ТО |
| 6 | ВН ТП-114 т-2 |  | 158037 |  | 34 | 9 | 2008 | 48/12/6 | 2016 | ТО |
| Выключатели нагрузки "Феррум" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВН ТП-98 |  | 42317 |  | 34 | 9 | 1972 | 48/12/6 | 2016 | ТО |
| 2 | ВН ТП-99 |  | 42316 |  | 34 | 9 | 1977 | 48/12/6 | 2013 |  |
| 3 | ВН ТП-102 т-1 |  | 42762 |  | 34 | 9 | 1977 | 48/12/6 | 2013 | Т3 |
| Кабельные линии 0,4кВ | L= | 130 | м |  |  |  |
|  | ААБл(3х95) от ТП-1021 | 100 | 30731 |  | 27 | 8,1 | 1991 | 12л/12/0 | 2015 | Т1 |
|  | АВВГ(4х95) от ТП-1021 | 30 | 30731 |  | 17,4 | 5,4 | 1991 | 12л/12/0 | 2015 | Т1 |
|  | Автомат А-3144 | 400А | 30731 |  | 0 | 14 | 1991 | 6л/12/6 | 2015 | Т1 |
| Воздушные линии охранного и наружного освещения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Линия №4А на ж/б опорах | 74шт + 1пр. | 27657 |  |  |  | 1968 | 15л/36/12 | 2013 | Т1 |
| 14 | Линия №15 на ж/б опорах | 13шт+1пр. | 30513 |  |  |  | 1985 | 15л/36/12 | 2015 | ТО1 |
| 29 | Линия №29 на ж/б опорах | 3шт |  |  |  |  |  | 15л/36/12 | 2003 | ТО1 |
| 32 | Линия №32 на ж/б опорах | 8 шт |  |  |  |  |  | 15л/36/12 | 2003 | ТО1 |