## Отчет март 2022
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах ТСО ПАО "ЗМЗ" за Март 2022 года
ПАО «Заволжский моторный завод» г. Заволжье
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учёт в показателях надёжности, в т.ч. индикативных показателях надёжности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключённого оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надёжности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надёжности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошёл перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объём фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надёжности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надёжности | 2-я категория надёжности | 3-я категория надёжности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПАО "Заволжский моторный завод" Цех электроснабжения | х | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | х | х | х | х | да
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчётный период: | [6 empty] | И | 0
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0
Форма 8.2. Расчёт индикативного показателя уровня надёжности оказываемых услуг организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью на основе объёма недоотпущенной электроэнергии вследствие полного (частичного) ограничения электроснабжения потребителей
Объём недоотпущенной электроэнергии (Пенэс), МВт*час
Форма 8.3. Расчёт индикативного показателя уровня надёжности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
1 | Максимальное за расчётный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения:
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт.
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт.
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт.
1.4 | НН (до 1 кВ), шт.
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час.
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт.
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi,рем), час.
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi,рем), шт.