ПАО «ЗМЗ»

Цех электроснабжения

Участок № 88-23

ВЫПИСКА

Из плана технического обслуживания и ремонта

энергооборудования , коммуникаций  и систем

на февраль 2019года

| №№ п/п | Наименование энергооборудования, Коммуникаций и систем | Инв.№ | Место установки | Вид ремонта или Технического обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ячейка №4 | 26645 | Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10 ГПП-1 | К |
|  | Ячейка №7 | 26645 |  | ТО |
|  | Ячейка №14 | 26645 |  | ТО |
|  | Ячейка №15 | 26645 |  | ТО |
|  | Ячейка №20 | 26645 |  | ТО |
|  | Ячейка №33 | 26645 |  | Т |
|  | Ячейка №34 | 26645 |  | Т |
|  | Ячейка №35 | 26645 |  | Т |
|  | Ячейка №2 | 7114 | Закрытое распределительное устройство 10кВ ГПП-2 | Т |
|  | Ячейка №14 | 7114 |  | Т |
|  | Ячейка №26 | 7114 |  | ТО |
|  | Ячейка №28 | 7114 |  | К |
|  | Сети отопления: печи отопительные (22шт) | 7114 |  | ТО |
|  | Ячейка №34 | 136563 | Закрытое распределительное устройство - 10кВ КРУ-10 ГПП-2 | ТО |
|  | Ячейка №36 | 136563 |  | К |
|  | Ячейка №40 | 136563 |  | ТО |
|  | Ячейка №47 | 136563 |  | Т |

| №№ п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Инв.№ | Место установки | Вид ремонта или Технического обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ячейка №10 | 17243 | РП-1 ООО Литейный завод "РосАЛит" ЗРУ КСО-24 | ТО |
|  | Ячейка №7 (резерв) | 3473 | РП-2. Закрытое распределительное устройство КРУ-10; КСО-298 НН | ТО |
|  | Ячейка №8 (ТП-517) | 3473 |  | ТО |
|  | Ячейка №10 ЗНОЛ-10+СР | 3473 |  | ТО |
|  | Шкаф вентиляции, деж.осв.(1шт) | 3473 |  |  |
|  | Ячейка №4 | 54130 | РП-3 ООО Литейный завод "РосАЛит" ЗРУ КРУ-2-10 | К |
|  | Ячейка №7 | 54130 |  | ТО |
|  | Ячейка №19 | 54130 |  | Т |
|  | Ячейка №25 | 54130 |  | ТО |
|  | Ячейка №27 | 54130 |  | Т |
|  | Ячейка №29 | 54130 |  |  |
|  | Ячейка №6 | 8434 | РП-4. Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10 | Т |
|  | Ячейка №11 | 8434 |  | К |
|  | Ячейка №14 | 8434 |  | Т |
|  | Ячейка №16 | 8434 |  | ТО |
|  | Ячейка №17 | 8434 |  | ТО |
|  | Ячейка №18 | 8434 |  | ТО |
|  | Ячейка №19 | 11686 |  | ТО |
|  | Сети освещения: 2х2,5 кв.мм (100м) | 40129 | РП-5. Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10Э | Т |
|  | ЛСП 2х40 (14шт) |  |  | Т |
|  | Эл. двигатель вентилятора | 40129 |  | Т |
|  | Распределительная сеть заземления L=64м | 40129 |  | ТО |

| №№ п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Инв.№ | Место установки | Вид ремонта или Технического обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ячейка №16 | 3594 | ЗРУ-6кВ. Закрытое распределительное устройство КРУ-6-44 | К |
|  | Сети освещения 2х2,5(L=20м) | 3594 |  | Т |
|  | ЛН 40Вт (3шт) | 3594 |  | Т |
|  | Шкаф оперативного тока БПН БПТ | 3594 |  | Т |
|  | Распределительная сеть заземления l=40м | 3594 |  | ТО |
|  | Ячейка №2 | 68734 | РП-6. ЗРУ-10кВ КРУ серии КМ-1-10-30 | ТО |
|  | Ячейка №4 | 68734 |  | ТО |
|  | Ячейка №5 | 68734 |  | ТО |
|  | Ячейка №14 | 68734 |  | ТО |
|  | Ячейка №17 | 68734 |  | ТО |
|  | Ячейка №20 | 68734 |  | ТО |
|  | Ячейка №21 | 68734 |  | ТО |
|  | Ячейка №22 | 68734 |  | ТО |
|  | Ячейка №7 ТСН | 78201 | РП-8. Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10 | Т |
|  | Ячейка №10 | 78204 |  | ТО |
|  | Ячейка №16 | 78210 |  | ТО |
|  | Ячейка №26 | 78220 |  | ТО |
|  | Устройство УКП | 78382 |  | ТО |
|  | Устройство УКП | 78374 |  | ТО |
|  | Шкаф АВР | 78382 |  | Т |
|  | Ячейка №10 | 79879 | РП-7. Распределительное устройство 10кВ. КСО-2 №98 | ТО |
|  | Сети освещения: 2х2,5мм.кв. (6м) | 9219 |  | Т |
|  | ЛПО 2х40 (20шт) |  |  | Т |

| №№ п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Инв.№ | Место установки | Вид ремонта или Технического обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ящик ЯТП (1шт) | 9219 | РП-7. Распределительное устройство 10кВ. КСО-2 №98 | Т |
|  | Силовой трансформатор ТП-5600/2 | 3355 | ТП-5600 (2) | ТО |
|  | Силовой трансформатор ТСМА 60/0,23 ГПП-1 | 3645 | ГПП-1 | Т |
|  | Силовой трансформатор ТП-102/1 | 42762 | ООО "Феррум" | Т |