## Свод 2016 (hidden)
Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электрической части энергооборудования на 2016 год разделение
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Силовые трансформаторы ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Силовые трансформаторы дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Печные трансформаторы Лит.№1; Лит.№2
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Оборудование распределительных устройств дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Высоковольтные двигатели для теплоцеха (рабочие машины)
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Оборудование распределительных устройств ЗМЗ - 110; 10кВ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Передаточные устройства 6 и 10кВ (кабельные линии) ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Передаточные устройства 6 и 10кВ (кабельные линии) дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Передаточные устройства 10 кВ(воздушные линии) ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Воздушные ЛЭП охранного и наружного освещения ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выключатели нагрузки трансформаторных подстанций ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выключатели нагрузки для ТП дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Оборудование 0,4кВ ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Кабельные линии 0,4кВ ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электрической части энергооборудования на 2016 год
Цех ЦЭиКЭС | Участок 55-23
Вид ремонта |  | Объем ремонта
|  | Итого за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Капитальный ремонт | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Начальник цеха А.Г.Кузнецов

## ТоиР 2020
№ п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость |  | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата послед-него кап. ремонта
[5 empty] | К | Т |  |  |  | Сентябрь
ГПП-1
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
8 | Ячейка №8 |  | 26645 |  | 84.9 | 37.9 | 1962 | 3г/12/6 | 2020 | Т
17 | Ячейка №17 |  | 26645 |  | 84.9 | 37.9 | 1962 | 3г/12/6 | 2018 | ТО
28 | Ячейка №28 |  | 26645 |  | 84.9 | 37.9 | 1962 | 3г/12/6 | 2020 | Т
29 | Ячейка №29 |  | 26645 |  | 80.2 | 33.4 | 1962 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
32 | Ячейка №32 |  | 26645 |  | 52.4 | 21.4 | 1962 | 3г/12/6 | 2018 | ТО
51 | Сети освещения ЗРУ-10 |  | 26645
| ВВГ(3х2,5) | 250м |  |  | 66 | 19.8 |  | 396/12/0 | 2006 | Т
| ЛПО(2х40) | 25шт |  |  | 0 | 7 |  | -/6 | - | ТО
| БС | 3шт |  |  | 0 | 7 |  | -/6 | - | ТО
ГПП-2 |  |  |  |  | 66 | 33.8
Закрытое распределительное устройство 10кВ
1 | Ячейка №1 |  | 7114 |  | 189.5 | 86 | 1967 | 3г/12/6 | 2018 | К
7 | Ячейка №7 |  | 7114 |  | 135.9 | 50.1 | 1967 | 3г/12/6 | 2018 | ТО
10 | Ячейка №10 |  | 7114 |  | 130.1 | 51.3 | 1967 | 3г/12/6 | 2018 | К
11 | Ячейка №11 |  | 7114 |  | 140.1 | 54.3 | 1967 | 3г/12/6 | 2020 | Т
12 | Ячейка №12 |  | 7114 |  | 130.1 | 51.3 | 1967 | 3г/12/6 | 2018 | К
16 | Ячейка №16 |  | 7114 |  | 134.5 | 55.7 | 1993 | 3г/12/6 | 2020 | ТО
31 | Щит защиты
| трансфор-ра 40МВА |  | 28613 |  | 31.1 | 31.1 | 1969 | 3г/12/0 | 2020 | Т
33 | Сети освещения ЗРУ-10 |  | 7114
| АВВГ(2х2,5) | 600м |  |  | 33 | 9.9 |  | 396/12/0 | 2006
| ЛПО 2х40 | 47шт |  |  | 0 | 7.2 |  | -/6 | - | ТО
| Шкаф освещения | 1шт |  |  | 0 | 8 |  | 72/12/0 | - | ТО
ГПП-2
Закрытое распределительное устройство - 10кВ КРУ-10
24 | Ячейка №55 |  | 136563 |  | 135.9 | 57.1 | 1974 | 3г/12/6 | 2020 | Т
27 | Ячейка №58 |  | 136563 |  | 204.5 | 89.2 | 1974 | 3г/12/6 | 2020 | Т
33 | Ячейка №64 |  | 136563 |  | 135.9 | 57.1 | 1974 | 3г/12/6 | 2020 | Т
РП-1 на ООО Литейный завод "РосАЛит"
Закрытое распределительное устройство КСО-24
1 | Ячейка №1 |  | 17243 |  | 100.5 | 39.3 | 2005 | 3г/12/6 | 2020 | Т
2 | Ячейка №2 |  | 17243 |  | 97.7 | 36.1 | 2005 | 3г/12/6 | 2020 | Т
3 | Ячейка №3 |  | 17243 |  | 100.5 | 39.3 | 2005 | 3г/12/6 | 2020 | Т
4 | Ячейка №4 |  | 17243 |  | 100.5 | 39.3 | 2005 | 3г/12/6 | 2020 | Т
7 | Ячейка №7 |  | 17243 |  | 100.5 | 39.3 | 2005 | 3г/12/6 | 2020 | Т
18 | Ячейка №18 |  | 17243 |  | 100.5 | 39.3 | 2005 | 3г/12/6 | 2020 | ТО
19 | Ячейка №19 |  | 17243 |  | 100.5 | 39.3 | 2005 | 3г/12/6 | 2020 | ТО
20 | Ячейка №20 |  | 17243 |  | 100.5 | 39.3 | 2005 | 3г/12/6 | 2017 | ТО
25 | Сети отопления |  | 17243
| АВВГ(2х2,5) | 70м |  |  | 0 | 13.3 |  | 396/12/0 | - | Т
| Печи отопительные | 3шт |  |  | 60 | 60 |  | 6л/12/6 | 2015 | К
РП-2
Закрытое распределительное устройство КРУ-10; КСО-298 НН
5 | Ячейка №5 ТП-772; 762 |  | 3473 |  | 134.5 | 55.7 | 2007 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
21 | Сети освещения |  | 3473
| АВВГ(2х2,5) | 120м |  |  | 22 | 6.6 | 1965 | 14л/24/12 | 2007 | К
| ПВЛМ 2х40 | 10шт |  |  | 0 | 2.7 | 1965 | -/6 | - | Т
| ЛПО 2х40 | 5шт |  |  | 0 | 2.7 | 1965 | -/6 | - | Т
| НСП | 1шт |  |  | 0 | 2.7 | 1965 | -/6 | - | Т
22 | Эл.двигатель
| вентилятора Р=0,6кВт |  | 3473 |  | 9 | 2 | 1965 | 12л/12/0 | 2013 | Т
23 | Распределительная
| сеть заземления l=70м |  | 3473 |  | 5.6 | 0 | 1965 | 144/0/12 | 2013 | ТО
24 | Сети отопления |  | 3473
| ВВГ(3х2,5) | 50м |  |  | 0 | 13.3 |  | 396/12/0 | - | Т
| Печи отопительные | 4шт |  |  | 60 | 60 |  | 6л/12/6 | 2015 | К
РП-3 на ООО Литейный завод "РосАЛит"
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
2 | Ячейка №2 |  | 54130 |  | 121.3 | 49.5 | 1984 | 3г/12/6 | 2018 | ТО
10 | Ячейка №10 |  | 54130 |  | 121 | 49.2 | 1984 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
18 | Ячейка №18 |  | 54130 |  | 121 | 49.2 | 1984 | 3г/12/6 | 2020 | Т
38 | Шкаф АВР от ТП-45 | 1шт | 54130 |  | 0 | 13.9 | 1967 | 120/12/6 | - | Т
39 | Эл.двигатель вентилятора | 1шт | 54130 |  | 9 | 2 |  | 108/12/6 | 2013 | Т
РП-4
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
1 | Ячейка №1 |  | 8434 |  | 86.9 | 40.1 | 1967 | 3г/12/6 | 2019 | Т
17 | Ячейка №15 |  | 8434 |  | 86.9 | 40.1 | 1967 | 3г/12/6 | 2018 | ТО
25 | Сборные шины
Al(10х100) L=20м
| ИОР-10-7,5 70шт |  | 8434 |  | 96 | 0 | 1967 | 180/0/12 | 2020 | ТО
26 | Сети освещения
| ВВГ(3х2,5) | 120м | 8434 |  | 26.4 | 7.9 | 1967 | 396/12/0 | 2014 | Т
| ЛПО2х40 | 16шт | 8434 |  | 0 | 6.2 | 1967 | -/6 | - | Т
32 | Сети отопления |  | 8434
| ВВГ(3х2,5) | 30м |  |  | 0 | 13.3 |  | 396/12/0 | - | Т
| Печи отопительные | 4шт |  |  | 60 | 60 |  | 6л/12/6 | 2015 | К
РП-5
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10Э
3 | Ячейка №3 |  | 40129 |  | 131.2 | 52.4 | 1976 | 3г/12/6 | 2019 | ТО
15 | Ячейка №15 |  | 40129 |  | 140 | 54.2 | 1976 | 3г/12/6 | 2018 | К
26 | Сети отопления |  | 40129
| ВВГ(3х2,5) | 10м |  |  | 0 | 13.3 |  | 396/12/0 | - | Т
| Печи отопительные | 4шт |  |  | 120 | 120 |  | 6л/12/6 | 2015 | К
ЗРУ-6кВ
Закрытое распределительное устройство КРУ-6-44
13 | Ячейка №13 |  | 3594 |  | 89.3 | 41 | 2004 | 3г/12/6 | 2019 | Т
РП-6
ЗРУ-10кВ КРУ серии КМ-1-10-30
1 | Ячейка №1 |  | 68734 |  | 131.5 | 52.7 | 1992 | 3г/12/6 | 2016 | ТО
8 | Ячейка №8 |  | 68734 |  | 92.6 | 38.8 | 1992 | 3г/12/6 | 2016 | ТО
9 | Ячейка №9 |  | 68734 |  | 497.1 | 189.1 | 1992 | 3г/12/6 | 2016 | ТО
11 | Ячейка №11 |  | 68734 |  | 80 | 49 | 1992 | 3г/12/6 | 2016 | ТО
12 | Ячейка №12 |  | 68734 |  | 131.5 | 52.7 | 1992 | 3г/12/6 | 2016 | ТО
13 | Ячейка №13 |  | 68734 |  | 134.3 | 55.5 | 1992 | 3г/12/6 | 2016 | ТО
15 | Ячейка №15 |  | 68734 |  | 134.3 | 55.5 | 1992 | 3г/12/6 | 2016 | ТО
23 | Ячейка №23 |  | 68734 |  | 107.6 | 46.6 | 1992 | 3г/12/6 | 2016 | ТО
4 | Ячейка №9 |  | 68734 |  |  |  |  | 36/12/6 |  | ТО
5 | Ячейка №11 |  | 68734 |  |  |  |  | 36/12/6 |  | ТО
РП-8
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
2 | Ячейка №2 |  | 78196 |  | 94.7 | 39.7 | 1996 | 3г/12/6 | 2014 | ТО
11 | Ячейка №11 |  | 78205 |  | 94.7 | 39.7 | 1996 | 3г/12/6 | 2020 | Т
12 | Ячейка №12 НТМИ |  | 78206 |  | 73.7 | 41.7 | 1996 | 3г/12/6 | 2020 | ТО
15 | Ячейка №15 НТМИ |  | 78209 |  | 73.7 | 41.7 | 1996 | 3г/12/6 | 2020 | ТО
21 | Ячейка №21 ТСН |  | 78215 |  | 19 | 6 | 1996 | 3г/12/6 | 2020 | Т
25 | Ячейка №25 |  | 78219 |  | 94.7 | 39.7 | 1996 | 3г/12/6 | 2014 | ТО
27 | УПНС-2У3 2шт |  |  |  | 289.9 | 135.8 | 1996 | 8л/24/0 | 2020 | Т
РП-7
Распределительное устройство 10кВ. КСО-2 №98
5 | Ячейка №5 |  | 9219 |  | 44.8 | 26.8 | 2007 | 3г/12/6 | 2019 | Т
6 | Ячейка №6 |  | 9219 |  | 96.2 | 35 | 2007 | 3г/12/6 | 2019 | Т
ГПП-1 ОРУ-110кВ трансформатора 32000кВА №620
12 | Электродвигатели обдува
| АЗЛ-0,25 | 18шт |  |  | 162 | 36 | 1962 | 108/12/6 | 2017 | ТО
ГПП-1 ОРУ-110кВ трансформатора 40000кВА №1499307
9 | Электродвигатели обдува
| 2ДАТ120-250 | 18шт |  |  | 162 | 36 |  | 108/12/6 | 2019 | ТО
11 | Автомат собственных
| нужд 100А |  | 10018 |  | 2 | 2 |  | 72/12/0 | - | Т
12 | Шкаф обдува тр-ра | 1шт | 10018 |  | 0 | 10.1 |  | 120/12/6 | - | Т
13 | Шкаф РЗА | 1шт | 10018 |  | 0 | 10.1 |  | 120/12/6 | - | Т
ГПП-2 ОРУ-110кВ трансформатора №1 40000кВА №19320
1 | ЭГВ-110 | ВГТ-110 | 10377 |  | 40 | 12 | 2005 | 72/24/12 | 2015 | К
2 | Привод к ЭГВ-110 | ППРк | 10377 |  | 15 | 3 |  | 36/12/0 | 2020 | Т
3 | Заземляющий нож |  | 10377 |  | 7 | 1.8 |  | 72/24/12 | 2020 | ТО
4 | Привод к ЗОН ручной | 1шт | 10377 |  | 6 | 1.2 |  | 36/12/0 | 2020 | Т
5 | ОПН-110 | 3шт | 10377 |  | 66 | 13.2 |  | 72/24/12 | 2020 | ТО
6 | Заземл. разъединитель
| 3х полюсный | 2шт | 10377 |  | 40 | 12 |  | 72/24/12 | 2020 | ТО
7 | Привод ручной | 3шт | 10377 |  | 18 | 3.6 |  | 36/12/6 | 2020 | Т
8 | Шинный мост | 36м | 10377 |  | 36 | 0 |  | 180/0/12 | 2014 | ТО
9 | Эл.двигатели обдува
| 4А-63-В4-0,25 | 18шт | 10377 |  | 162 | 36 |  | 108/12/6 | 2020 | Т
10 | Автомат собств. нужд | 100А | 10377 |  | 2 | 2 |  | 72/12/6 | - | ТО
11 | Шкаф обдува тр-ра | 1шт | 10377 |  | 0 | 10.1 |  | 120/12/6 | - | ТО
12 | Разъединитель | РЛНД-110 | 42419 |  | 20 | 6 | 1981 | 72/12/0 | 2017
13 | Шкаф РЗА | 1шт | 10377 |  | 0 | 10.1 |  | 120/12/6 | - | ТО
Силовые трансформаторы
24 | ТП-76/1 | 6421 | 18192 | 1000 | 310 | 62 | 1971 | 144/36/12 | 2019 | ТО
34 | ТП-5600/1 | 843333 | 4052 | 5600 | 360 | 120 | 1964 | 144/36/12 | 2009 | К
50 | ТП-103 | 15072 | 38916 | 1000 | 310 | 62 | 1976 | 144/36/12 | 2018 | Т
Силовые трансформаторы на ЗФ ООО "УАЗ"
3 | ТП-20/1 | 2039 | 3828 | 1000 | 310 | 62 | 1964 | 144/36/12 | 2020 | ТО
4 | ТП-21/2 | 1176 | 4823 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2012 | Т
24 | ТП-77/1 | 5719 | 18193 | 1000 | 310 | 62 | 1971 | 144/36/12 | 2019 | ТО
26 | ТП-90/1 | 13670 | 35719 | 1000 | 310 | 62 | 1975 | 144/36/12 | 2011 | ТО
28 | ТП-91/1 | 14339 | 36613 | 1000 | 310 | 62 | 1975 | 144/36/12 | 2011 | ТО
30 | ТП-92/1 | 13661 | 35718 | 1000 | 310 | 62 | 1975 | 144/36/12 | 2011 | ТО
Трансформаторы в резерве
1 | ТМ-630 |  | 78147 |  | 125 | 50 |  | / /12 |  | ТО
Электродвигатели - 6кВ котельная №1
4 | Сетевой насос №4 | 14Д
| асинхронный двигатель | 1500об/м | 2122 | 400/6 | 90 | 18 | 2018 | 108/12/6 | 2019 | Т
4AF-400 XK-4Y4
Компрессорная станция №1
2 | Центробежный компр. | К-250
| синхр.эл.дв. 1500/6 | СТМ-2 | 3588 |  | 90 | 18 | 1966 | 108/12/6 | 2011 | К
ГПП-1
Кабельные линии - 10кВ |  |  |  |  | L= | 500 | м
16 | Яч.№30 - РП-1 №5 |  | 26645 |  | 193 | 58 | 1958 | 12л/12/0 | 2018 | Т
| АСБ2(3х240) | 500
ГПП-2
Кабельные линии 10 кВ |  |  |  |  | L= | 45 | м
2 | Яч.№7 -ВН-16 ТСН№1 |  | 7114 |  | 11 | 3 | 1967 | 12л/12/0 | 2015 | Т
| АСБ(3х50) | 30
3 | ВН-16 ТСН №1 - ВН-16 ТСН №2 |  | 7114 |  | 5 | 2 | 1967 | 12л/12/0 | 2015 | Т
| АСБ(3х50) | 15
Кабельные линии РП-2 - 10кВ |  |  |  |  | L= | 120 | м
15 | ТП-771 - ТП-761 |  | 3473 |  | 32 | 10 | 1971 | 12л/12/0 | 2019 | Т
| ААШВ(3х95) | 120
Кабельные линии РП-5 - 10кВ |  |  |  |  | L= | 800 | м
2 | Яч.№17 - ТП-119 т-2 |  | 30358 |  | 216 | 65 | 1993 | 12л/12/0 | 2017 | Т
| ААШВ(3х95) | 800
Кабельные линии РП-8 - 10кВ |  |  |  |  | L= | 330 | м
3 | Контр. кабель центр. сигн. |  | 78195 |  | 274.5 | 72.6 | 1996 | 396/12/0 | 2016 | Т
ГПП-2 - РП-8
| (14х2,5мм2) | 330
Кабельные линии на ЗФ ООО "УАЗ"
1 | ГПП-1 Яч.№8 - ТП-21т-2 |  | 26645 |  | 118 | 37 | 1966 | 12л/12/0 | 2014 | Т
| АСБ(3х95) | 286
2 | ГПП-1 ТП-212 - ТП-201 (яч.8) |  | 26645 |  | 39 | 12 | 1966 | 396/12/0 | 2006 | Т
| АСБ(3х50) | 120
31 | ГПП-2 Яч.№64 - ТП-92т-1 |  | 30359 |  | 368 | 106 | 1975 | 12л/12/0 | 2011 | Т
| АСБГ(3х185) | 645
32 | ГПП-2 ТП-921 - ТП-901 (яч.64) |  | 30359 |  | 63 | 20 | 1975 | 396/12/0 | 2015 | Т
| АСБГ(3х70) | 200
33 | РП-1 Яч.№19 - ТП-5 |  | 17243 |  | 39 | 12 | 1965 | 12л/12/0 | 2013
| СББ(3х95) | 145
34 | РП-2 ТП-762 - ТП-772 (яч.5) |  | 3473 |  | 32 | 10 | 1971 | 12л/12/0 | 2019
| ААШВ(3х95) | 120
35 | РП-2 Яч.№17 - ТП-77 т-1 |  | 3473 |  | 32 | 10 | 1971 | 12л/12/0 | 2019 | Т
| ААШВ(3х95) | 120
36 | ГПП-2 ТП-921 - ТП-911 (яч.64) |  | 30359 |  | 27 | 7 | 1975 | 396/12/0 | 2015 | Т
| ААШВ(3х70) | 70
Кабельные линии на ООО Литейный завод "РосАЛит" |  |  |  |  | L= | 1960 | м
4 | ГПП-2 Яч.№10 - ТП-492 |  | 30200 |  | 120 | 38 | 1968 | 12л/12/0 | 2016 | Т
| АСБ(3х95) | 275
5 | ГПП-2 ТП-492 - ТП-482 (яч.10) |  | 30200 |  | 13 | 4 | 1968 | 12л/12/0 | 2016 | Т
| АСБ(3х95) | 30
6 | ГПП-2 ТП-461 - ТП-451 (яч.12) |  | 30200 |  | 14 | 5 | 1967 | 12л/12/0 | 2015 | Т
| АСБ(3х50) | 45
7 | ГПП-2 ТП-461 - ТП-441 (яч.12) |  | 30200 |  | 25 | 8 | 1969 | 12л/12/0 | 2017 | Т
| ААШВ(3х70) | 110
17 | РП-1 Яч.№3 - ТП-14 |  | 17243 |  | 52 | 16 | 1962 | 12л/12/0 | 2010 | Т
| АСБ(3х70) | 230
18 | РП-1 ТП-14 - ТП-15 (яч.3) |  | 17243 |  | 2 | 1 | 1962 | 12л/12/0 | 2010 | Т
| АСБ(3х70) | 10
19 | РП-1 ТП-15 - ТП-79 (яч.3) |  | 17243 |  | 2 | 1 | 1962 | 12л/12/0 | 2010 | Т
| АСБ(3х70) | 10
21 | РП-1 Яч.№6 - ТП-13 |  | 17243 |  | 81 | 25 | 1962 | 12л/12/0 | 2010 | Т
| АСБ(3х70) | 360
22 | РП-1 ТП-13 - ТП-12 (яч.6) |  | 17243 |  | 2 | 1 | 1962 | 12л/12/0 | 2010 | Т
| АСБ(3х70) | 10
39 | РП-3 Яч.№18 - КНТП-472 |  | 30200 |  | 139 | 42 | 1992 | 12л/12/0 | 2016 | Т
| ААШВ(3х150) | 280
44 | РП-3 Яч.№23 - ИАТ-2,5 №16 |  | 30200 |  | 22 | 6 | 2020 | 12л/12/0 | - | Т
| АСБ(3х95) | 300
45 | РП-3 Яч.№25-ИАТ-2,5 №17 |  | 30200 |  | 39 | 12 | 2020 | 12л/12/0 | - | Т
| АСБ(3х95) | 300
Кабельные линии "TRELLEBORG" |  |  |  |  | L= | 290 | м
1 | ГПП-2 Яч.№12 - ТП-46т-1 |  | 7114 |  | 93 | 28 | 1967 | 12л/12/0 | 2015 | Т
| АСБ(3х95) | 290
Резервные кабельные линии 10кВ |  |  |  |  | L= | 530 | м
9 | ТП-16 - ТП-111 |  | 26645 | [6 empty] | ТО
| ААШВ(3х95) | 80
20 | ГПП-1яч.3 - РП-2яч.16 |  | 26645 | [6 empty] | ТО
| ААШВу(3х120) | 450
Выключатели нагрузки
2 | ВН ТП-74 |  | 10113 |  | 23 | 7 | 1970 | 48/12/6 | 2018 | ТО
3 | ВН ТП-75 |  | 9356 |  | 23 | 7 | 1970 | 48/12/6 | 2018 | ТО
6 | ВН ТП-73 |  | 9355 |  | 23 | 7 | 1970 | 48/12/6 | 2018 | ТО
7 | ВН ТП-76 т-1 |  | 18192 |  | 23 | 7 | 1971 | 48/12/6 | 2019 | ТО
8 | ВН ТП-76 т-2 |  | 18192 |  | 23 | 7 | 1971 | 48/12/6 | 2019 | Т
12 | ВН ТП-103 |  | 38916 |  | 23 | 7 | 1976 | 48/12/6 | 2020 | Т
Выключатели нагрузки на ЗФ ООО "УАЗ"
9 | ВН ТП-77 т-1 |  | 18193 |  | 23 | 7 | 1971 | 48/12/6 | 2019 | ТО
10 | ВН ТП-77 т-2 |  | 18193 |  | 23 | 7 | 1971 | 48/12/6 | 2019 | Т
11 | ВН ТП-90 т-1 |  | 35719 |  | 23 | 7 | 1975 | 48/12/6 | 2019 | Т
13 | ВН ТП-91 т-1 |  | 36613 |  | 23 | 7 | 1975 | 48/12/6 | 2019 | Т
15 | ВН ТП-92 т-1 |  | 35718 |  | 23 | 7 | 1975 | 48/12/6 | 2019 | Т
Кабельные линии 0,4кВ
3 | Каб.ЛЭП от ТП-102 до
корпуса гл.метролога
| ААБл(3х95) от ТП-1021 | 100 | 30731 |  | 27 | 8.1 | 1991 | 144/12/0 | 2015 | Т
| АВВГ(4х95) от ТП-1021 | 30 | 30731 |  | 17.4 | 5.4 | 1991 | 144/12/0 | 2015 | Т
| Автомат А-3144 | 400А | 30731 |  | 12 | 3 | 1991 | 72/12/0 | 2015 | Т
Воздушные линии охранного и наружного освещения
4 | Линия №4А на ж/б опорах | 74шт + 1пр. | 27657 |  | 452.28 | 153.18 | 1968 | 15л/36/12 | 2013 | ТО
от экспер.цеха (вх. тамбур) освещ.дороги от остановки ППС до зд.з/управления
ТП-53 магистральный
шинопровод М3 коробка К7
| кабель АВВГ 4х35 | 20 м |  |  | 4.8 | 1.44
ШНО-1
| автомат ВА 57-35 200А | 1 шт |  |  |  | 1
| Вакуум. контактор 400А | 1 шт |  |  |  | 5
| кабель АВВГ 4х70 | 550 м |  |  | 209 | 66
| провод А (1х25) | 4,8 км |  |  | 96 | 28.8
| кабель ВВГ 3х1,5 | 168 м |  |  | 42 | 13.44
| прожектор 250Вт | 1 шт |  |  |  | 0.5
| светильник ЖКУ-100 | 74 шт |  |  |  | 37
| лампа SON 100Вт | 28 шт
| лампа индукцон. 120Вт | 46 шт
| заземление | 1256 м |  |  | 100.48
9 | Линия №15 на ж/б опорах | 13шт+1пр. | 30513 |  | 60.34 | 22.95 | 1985 | 15л/36/12 | 2015 | Т
от мастерских ПЛ-81 мастерские, ПЛ-81, ФОК
с ШР-1 3 группа
| кабель АВВГ 4х25 | 12 м |  |  | 2.88 | 0.87
| контактор ПМА45 160А | 1 шт |  |  |  | 4
| провод А (1х25) | 1,5 км |  |  | 30 | 9
| кабель ВВГ 3х1,5 | 26 м |  |  | 6.5 | 2.08
| прожектор 250Вт | 1 шт |  |  |  | 0.5
| светильник ЖКУ-100 | 13 шт |  |  |  | 6.5
| лампа SON 100Вт | 13 шт
| заземление | 262 м |  |  | 20.96
13 | Линия №19 на ж/б опорах | 4 шт | 31143 |  | 193.88 | 60 | 2000 | 15л/36/12 | 2015 | ТО
от СОП№2 по периметру отстойников
ТП-115
| ЯБПВУ 100А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х50 | 10 м |  |  | 3.8 | 1.2
ШУ-1 (ул. освещ.)
| контактор ПМ 6021 160А | 1 шт |  |  |  | 4
| провод А (1х25) | 0,8 км |  |  | 16 | 4.8
| кабель АВВГ 4х50 | 400 м |  |  | 152 | 48
| светильник ЖКУ-250 | 4 шт |  |  |  | 2
| лампа ДРЛ-250 | 4 шт
| заземление | 276 м |  |  | 22.08
24 | Линия №29 на ж/б опорах | 3шт |  |  | 36 | 13.3 |  | 15л/36/12 | 2018 | ТО
от склада масел и химикатов
с ЩО-3 3 группа
| кабель АВВГ 4х6 | 35м |  |  | 8.4 | 2.52
| автомат АП50М 25А(стена) | 1 шт |  |  |  | 1
| кабель АВВГ 4х25 | 90 м |  |  | 21.6 | 6.48
| провод А (1х25) | 0,3 км |  |  | 6 | 1.8
| светильник ЖКУ-250 | 3 шт |  |  |  | 1.5
| лампа ДРЛ-250 | 3 шт
27 | Линия №32 на ж/б опорах | 8 шт |  |  | 100.8 | 35.24 |  | 15л/36/12 | 2018 | Т
от насосной буф. емкостей Погруз. площадка №2
ЩО насосной
| кабель АВВГ 4х25 | 70м |  |  | 16.8 | 5.04
ЩО-1
| автомат АЕ 2056 25А |  |  |  |  | 1
| кабель АВВГ 4х25 | 350 м |  |  | 84 | 25.2
| светильник ЖКУ-250 | 8 шт |  |  |  | 4
| лампа ДРЛ-250 | 8 шт

## исключ.
№ п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость |  | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата послед-него кап. ремонта | Месяц
[5 empty] | К | Т |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Силовые трансформаторы 6 корпуса "Леони Заволжье"
1 | ТП-112/1 | 263183 | 77481 | 1000 | 310 | 62 | 1993 | 144/36/12 | 2008 |  |  |  |  | К | [5 empty] | ТО
2 | ТП-112/2 | 271842 | 77481 | 1000 | 310 | 62 | 1993 | 144/36/12 | 2008 |  |  | ТО | [5 empty] | К
3 | ТП-113/1 | 262904 | 76603 | 1000 | 310 | 62 | 1993 | 144/36/12 | 2008 |  |  |  |  | К | [5 empty] | ТО
4 | ТП-113/2 | 262997 | 76603 | 1000 | 310 | 62 | 1993 | 144/36/12 | 2008 |  |  | ТО | [7 empty] | К
5 | ТП-114/1 | 14256 | 158037 | 1000 | 310 | 62 | 2008 | 144/36/12 | 2008 |  |  |  |  | К | [5 empty] | ТО
6 | ТП-114/2 | 14343 | 158037 | 1000 | 310 | 62 | 2008 | 144/36/12 | 2008 |  |  |  |  | К | [5 empty] | ТО
Силовые трансформаторы "Феррум"
1 | ТП-98 | 18412 | 42317 | 1000 | 310 | 62 | 1972 | 144/36/12 | 2012 | [7 empty] | ТО
2 | ТП-99 | 17457 | 42316 | 1000 | 310 | 62 | 1977 | 144/36/12 | 2013 | [6 empty] | ТО
3 | ТП-102/1 | 17958 | 42762 | 1000 | 310 | 62 | 1977 | 144/36/12 | 2013 |  | ТО
4 | ТП-102/2 | 17985 | 42762 | 1000 | 310 | 62 | 1977 | 144/36/12 | 2013 | ТО
Силовые трансформаторы ООО Литейный завод "РосАЛит"
1 | ТП-1 | 35691 | 1665 | 1800 | 190 | 75 | 1962 | 144/36/12 | 2019 |  |  |  |  | Т | [5 empty] | ТО
2 | ТП-2 | 54733 | 5001 | 1800 | 190 | 75 | 1964 | 144/36/12 | 2010 |  |  |  | ТО
3 | ТП-3 | 44801 | 2384 | 1800 | 190 | 75 | 1963 | 144/36/12 | 2008 |  |  |  | К | [5 empty] | ТО
4 | ТП-3 "А" | 471 | 10822 | 1800 | 190 | 75 | 1970 | 144/36/12 | 2013 |  |  |  | ТО
5 | ТП-4 | 54832 | 3467 | 1800 | 190 | 75 | 1964 | 144/36/12 | 2010 |  |  |  | ТО
6 | ТП-7 | 673 | 3230 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2012 | [9 empty] | ТО
7 | ТП-8 | 2353 | 3839 | 1000 | 310 | 62 | 1978 | 144/36/12 | 2014 |  |  |  | ТО | [5 empty] | Т
8 | ТП-9 | 46285 | 3046 | 1800 | 190 | 75 | 1964 | 144/36/12 | 2010 |  |  |  | ТО
9 | ТП-10 | 571 | 4565 | 1000 | 310 | 62 | 1965 | 144/36/12 | 2010 |  |  |  | ТО
10 | ТП-15 | 6683 | 10650 | 1000 | 310 | 62 | 1969 | 144/36/12 | 2013 | [8 empty] | Т
11 | ТП-12 | 86772 | 3466 | 800 | 310 | 62 | 1964 | 144/36/12 | 2009 | [8 empty] | ТО
12 | ТП-13 | 677 | 1953 | 800 | 310 | 62 | 1962 | 144/36/12 | 2008 |  |  | ТО | [5 empty] | К
13 | ТП-14 | 6759 | 10651 | 1000 | 310 | 62 | 1970 | 144/36/12 | 2013 | [8 empty] | ТО
14 | ТП-11 | 10267/63 | 2726 | 1000 | 310 | 62 | 1963 | 144/36/12 | 2008 |  |  |  | ТО | [5 empty] | К
15 | ТП-40/1 | 2347 | 6153 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2011 |  | Т
16 | ТП-40/2 | 2026 | 6153 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2012 |  |  | ТО
17 | ТП-41/1 | 2056 | 4891 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2013 |  | ТО
18 | ТП-41/2 | 2026 | 4891 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2012 |  |  | ТО
19 | ТП-42 | 15722 | 6231 | 1000 | 310 | 62 | 1982 | 144/36/12 | 2012 | [10 empty] | ТО
20 | ТП-43 | 2082 | 5541 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2009 | [11 empty] | ТО
21 | ТП-44/1 | 2341 | 6227 | 1000 | 310 | 62 | 1969 | 144/36/12 | 2009 | [8 empty] | ТО
22 | ТП-44/2 | 2041 | 6227 | 1000 | 310 | 62 | 1969 | 144/36/12 | 2009 |  |  |  | ТО
23 | ТП-45/1 | 2038 | 6228 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2011 |  | Т
24 | ТП-45/2 | 2061 | 6228 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2011 |  |  |  | Т
25 | ТП-47/1 | 2446 | 6229 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2008 | ТО | [5 empty] | К
26 | ТП-47/2 | 2064 | 6229 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2008 |  |  | К | [5 empty] | ТО
27 | ТП-48/1 | 2346 | 5329 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2018 | [7 empty] | ТО
28 | ТП-48/2 | 2024 | 5329 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | 2018 | [8 empty] | ТО
29 | ТП-49/1 | 2080 | 5328 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2011 | [7 empty] | Т
30 | ТП-49/2 | 2330 | 5328 | 1000 | 310 | 62 | 1967 | 144/36/12 | 2011 | [8 empty] | Т
31 | ТП-79 | 65686 | 1952 | 1000 | 310 | 62 | 1962 | 144/36/12 | 2007 |  |  | ТО
32 | ТП-85 | 15054 | 38917 | 1000 | 310 | 62 | 1977 | 144/36/12 | 2009 | [11 empty] | ТО
Печные трансформаторы Лит.-2 |  |  |  |  | убрать из ППР
1 | Т-1 1350 | 923050 | 5269 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | [6 empty] | Т
2 | Т-2 1350 | 868010 | 5268 |  | 310 | 100 | 1967 | 72/12/0 | 2014 | [9 empty] | К
3 | Т-3 1350 | 868017 | 5540 |  | 310 | 100 | 1969 | 72/12/0 | 2016 | [7 empty] | Т
4 | Т-4 1350 | 899862 | 6618 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | [10 empty] | Т
5 | Т-5 1350 | 820434 | 6617 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 |  |  |  |  | Т
6 | Т-6 1350 | 868013 | 6831 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 | [11 empty] | Т
7 | Т-7 1350 | 868011 | 6832 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 |  |  |  | Т
8 | Т-8 1350 | 899861 | 7647 |  | 310 | 100 | 1967 | 72/12/0 | 2014 |  |  | К
9 | Т-9 1350 | 899860 | 7648 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2018 |  | Т
10 | Т-10 1350 | 923051 | 7649 |  | 310 | 100 | 1967 | 72/12/0 | 2018 | [5 empty] | Т
11 | Т-12 1350 | 895681 | 7651 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2013 | [7 empty] | Т
12 | Т-13 1350 | 933550 | 8271 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2013 | [6 empty] | Т
13 | Т-17 1350 | 903458 | 38823 |  | 310 | 100 | 1968 | 72/12/0 | 2013 | [6 empty] | Т
14 | Т-16 1350 |  | 39994 |  | 310 | 100 |  | 72/12/0 | 2012 | [8 empty] | Т
Печные трансформаторы Лит.-1
1 | Т-22 630 |  | 0936 |  | 250 | 90 | 1992 | 72/12/0 | 2011 |  | Т
2 | Т-23 630 |  | 33925 |  | 250 | 90 | 1992 | 72/12/0 | 2011 |  |  |  | Т
3 | Т-24 630 |  | 28521 |  | 250 | 90 | 1992 | 72/12/0 | 2011 | [5 empty] | Т
4 | Т-25 630 |  | 28520 |  | 250 | 90 | 1992 | 72/12/0 | 2011 | [7 empty] | Т
Выключатели нагрузки ООО Литейный завод "РосАЛит"
1 | ВН ТП-85 |  | 38917 |  | 23 | 7 | 1976 | 48/12/6 | 2016 | [5 empty] | ТО | [5 empty] | К
Выключатели нагрузки 6 корпуса "Леони Заволжье"
1 | ВН ТП-112 т-1 |  | 77481 |  | 23 | 7 | 1994 | 48/12/6 | 2018 |  |  |  | ТО | [5 empty] | Т
2 | ВН ТП-112 т-2 |  | 77481 |  | 23 | 7 | 1994 | 48/12/6 | 2018 |  |  | Т | [5 empty] | ТО
3 | ВН ТП-113 т-1 |  | 76603 |  | 23 | 7 | 1994 | 48/12/6 | 2018 |  |  |  | ТО | [5 empty] | Т
4 | ВН ТП-113 т-2 |  | 76603 |  | 23 | 7 | 1962 | 48/12/6 | 2018 | [5 empty] | Т | [5 empty] | ТО
5 | ВН ТП-114 т-1 |  | 158037 |  | 23 | 7 | 2008 | 48/12/6 | 2016 |  |  | Т | [5 empty] | ТО
6 | ВН ТП-114 т-2 |  | 158037 |  | 23 | 7 | 2008 | 48/12/6 | 2016 |  |  | Т | [5 empty] | ТО
Выключатели нагрузки "Феррум"
1 | ВН ТП-98 |  | 42317 |  | 23 | 7 | 1972 | 48/12/6 | 2016 |  |  | К | [5 empty] | ТО
2 | ВН ТП-99 |  | 42316 |  | 23 | 7 | 1977 | 48/12/6 | 2017 | [5 empty] | ТО | [5 empty] | Т
3 | ВН ТП-102 т-1 |  | 42762 |  | 23 | 7 | 1977 | 48/12/6 | 2017 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | Т
4 | ВН ТП-102 т-2 |  | 42762 |  | 23 | 7 | 1977 | 48/12/6 | 2017 |  |  |  | Т | [5 empty] | ТО
Силовые трансформаторы ООО "ТММ"
1 | ТП-80/1 | 14774 | 39470 | 1000 | 310 | 62 | 1976 | 144/36/12 | 2012 | [10 empty] | ТО
2 | ТП-80/2 | 16174 | 39470 | 1000 | 310 | 62 | 1976 | 144/36/12 | 2012 | [11 empty] | ТО
Кабельные линии РП-5 - 10кВ ООО "ТММ" |  |  |  |  | L= | 115 | м
1 | Яч.№2 - ТП-80т-1 |  | 30358 |  | 29 | 8 | 1977 | 12л/12/0 | 2013 | [10 empty] | Т
| АСБ(3х150) | 50
2 | Яч.№14 - ТП-80 т-2 |  | 30358 |  | 37 | 11 | 1977 | 12л/12/0 | 2013 | [11 empty] | Т
| АСБ(3х150) | 65
Выключатели нагрузки ООО "ТММ"
1 | ВН ТП-80 т-1 |  | 39470 |  | 23 | 7 | 1976 | 48/12/6 | 2017 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | Т
2 | ВН ТП-80 т-2 |  | 39470 |  | 23 | 7 | 1976 | 48/12/6 | 2016 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | К
Кабельные линии "Феррум" |  |  |  |  | L= | 940 | м
1 | РП-4 ТП-1022 - ТП-98 (яч.18) |  | 30358 |  | 108 | 32 | 1977 | 12л/12/0 | 2013 | [6 empty] | Т
| ААШВ(3х120) | 200
2 | РП-4 ТП-1021 - ТП-99(яч.1а) |  | 30358 |  | 108 | 32 | 1977 | 12л/12/0 | 2013 | [8 empty] | Т
| ААШВ(3х120) | 200
3 | РП-4 яч.1а - ТП-1021 |  | 30361 |  |  |  | 2011 | 12л/12/0 | - | [10 empty] | Т
| АСБ(3х95) | 270
4 | РП-4 яч.18 - ТП-1022 |  | 30361 |  |  |  | 2011 | 12л/12/0 | - | [10 empty] | Т
| АСБ(3х95) | 270
Воздушные линии охранного и наружного освещения
6 | Линия №5 на ж/б опорах | 61шт+12пр. | 30391 |  | 427.1 | 139.42 | 1979 | 15л/36/12 | 2009 |  | ТО | [5 empty] | Т
от Юж. проходной №8 (помещ. нач. караула) вдоль ППС, корп.4, столовой №1,
Щитовая с ШР-1 5 группа
| кабель КГ 4х50 | 8 м |  |  | 3.04 | 0.96
ШУ-1 (ул. освещ. линия 4,5)
| автомат А-3722 250А | 1 шт |  |  |  | 2
| Вакуум. контактор 400А | 1 шт |  |  |  | 5
| кабель АВВГ 4х95 | 50 м |  |  | 29 | 9
| провод А (1х25) | 11,9 км |  |  | 238 | 71.4
| кабель ВВГ 3х1,5 | 182 м |  |  | 45.5 | 14.56
| прожектор 250Вт | 12 шт |  |  |  | 6
| светильник ЖКУ-250 | 61 шт |  |  |  | 30.5
| лампа SON 100Вт | 53 шт
| лампа ДРЛ-250 | 8 шт
| заземление | 1394,5 м |  |  | 111.56
9 | Линия №9на ж/б опорах | 13шт | 30732 |  | 69.84 | 22.86 | 1993 | 15л/36/12 | 2008 |  |  |  |  | ТО | [5 empty] | Т
от корпуса метрологов вокруг него
с ШР-1 4 группа
| кабель АВВГ 4х50 | 40 м |  |  | 15.2 | 4.8
| автомат АЕ 2056 125А | 1 шт |  |  |  | 1
| кабель АВВГ 4х16 | 40 м |  |  | 9.6 | 2.88
| провод А (1х16) | 0,96 км |  |  | 19.2 | 5.76
| кабель ВВГ 3х1,5 | 24 м |  |  | 6 | 1.92
| светильник ЖКУ-100 | 13 шт |  |  |  | 6.5
| лампа SON 100Вт | 13 шт
| заземление | 248 м |  |  | 19.84
12 | Линия №13 на ж/б опорах | 15шт |  |  | 91.26 | 29.72 |  | 15л/36/12 | 2012 | ТО | [5 empty] | Т
от поликлиники ОАО "ЗМЗ" полик-ка, уч. Корпус, УГА
с ШР-1 фидер 4
| кабель АВВГ 4х10 | 20 м |  |  | 4.8 | 1.44
ШУ-1 (ул. освещ.)
| автомат АЕ 2056 100А | 1 шт |  |  |  | 1
| кабель АВВГ 4х10 | 150 м |  |  | 36 | 10.8
| провод А (1х25) | 1,15 км |  |  | 23 | 6.9
| кабель ВВГ 3х1,5 | 26 м |  |  | 6.5 | 2.08
| светильник ЖКУ-250 | 15 шт |  |  |  | 7.5
| лампа ДРЛ-250 | 15 шт
| заземление | 262 м |  |  | 20.96
13 | Линия №14 на ж/б опорах |  |  |  | 58.4 | 19.14 |  | 15л/36/12 | 2008 |  | Т | [5 empty] | ТО
от КПП ПЧ-50 вокруг пожарной части
ЩО (ул. освещ. линия 7)
с ШР-1 6 группа
| кабель АВВГ 4х50 | 20 м |  |  | 4.8 | 1.44
ЩО-1 6 гр.
| автомат АЕ 2046 16А | 1 шт |  |  |  | 1
| кабель АВВГ 4х50 | 50 м |  |  | 19 | 6
| провод А (1х25) | 0,6 км |  |  | 12 | 3.6
| кабель ВВГ 3х1,5 | 20 м |  |  | 5 | 1.6
| прожектор 250Вт | 2 шт |  |  |  | 1
| светильник ЖКУ-100 | 9 шт |  |  |  | 4.5
| лампа SON 100Вт | 9 шт
| заземление | 220 м |  |  | 17.6
1 | Линия №1 на ж/б опорах | 17шт +1пр. | 30325 |  | 199 | 66.24 | 1975 | 15л/36/12 | 2005 | К | [5 empty] | ТО
от корпуса№3 до Градирни
ТП-23 фидер5
| кабель АВВГ 4х50 | 30 м |  |  | 11.4 | 3.6
ЩО-1 (ул. освещ. линия 1)
| автомат А-3720 100А | 1 шт |  |  |  | 1
ШУ-1 (ул. освещ. линия 1)
| контактор ПМ 12-160 160А | 1 шт |  |  |  | 4
| кабель АВВГ 4х25 | 450м |  |  | 108 | 32.4
| провод А (1х25) | 2,4 км |  |  | 48 | 14.4
| кабель ВВГ 3х1,5 | 34 м |  |  | 6.12 | 1.84
| прожектор 250Вт | 1 шт |  |  |  | 0.5
| светильник ЖКУ-100 | 17 шт |  |  |  | 8.5
| лампа SON 100Вт | 17 шт
| заземление | 318,5 м |  |  | 25.48

## Численность15 (hidden)
Расчет численности персонала для выполнения плана ТОиР на 2016 год
Фр.вр. по 2015г.=1947ч. |  |  |  | Фр.вр. (с учетом 12% невыходов)=1713ч. |  |  |  | КВ.Н=1 | КСМ=1 | НМ(Т)О=1100
(табл.2.1 стр.57 Н.А.Афанасьев "Система ТОР ЭО")
ТК.Т.Р= | ТК.Р+ТТ.Р
ТК.Т.Р= | #REF! | + | #REF! | = | #REF! |  | ч.час.
NP= | ТК.Т.Р |  |  | - | (стр.64 Н.А.Афанасьев "Система ТОР ЭО")
Кв.н×Фр.вр
NP= | #REF! |  |  | = | #REF! | чел.»20 чел.
| 1 | × | 1713
NМ(Т)О= | ТК.Т.Р×КСМ |  |  | - | (стр.64 Н.А.Афанасьев "Система ТОР ЭО")
НМ(Т)О
NМ(Т)О= | 35702,24 × 1 |  | = | #REF! |  | чел.»32 чел.
1100
NТ.О.Р=NР+NТО |  |  |  | - | (стр.64 Н.А.Афанасьев "Система ТОР ЭО")
NТ.О.Р=20+32=52чел.
Начальник цеха А.Г.Кузнецов