## Лист1
ПАО "ЗМЗ"
Цех электроснабжения
Участок № 88-23
ВЫПИСКА
из плана технического обслуживания и ремонта энергооборудования, коммуникаций и систем
на ноябрь 2019 года
№ п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Ноябрь
ГПП-1
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
1 | Ячейка №1 |  | 26645 | ТО
2 | Ячейка №2 (ввод) |  | 26645 | ТО
5 | Ячейка №5 |  | 26645 | ТО
6 | Ячейка №6 |  | 26645 | ТО
18 | Ячейка №18 |  | 26645 | ТО
23 | Ячейка №23 |  | 26645 | ТО
24 | Ячейка №24 |  | 26645 | ТО
27 | Ячейка №27 |  | 26645 | Т
48 | Щит релейной защиты из 5 панелей |  | 1732 | ТО
ГПП-2
Закрытое распределительное устройство 10кВ
23 | Ячейка №23 |  | 7114 | Т
24 | Ячейка №24 |  | 7114 | Т
32 | Выпрямительное устройство КВУ-66 | 2шт | 32011 | ТО
ГПП-2
Закрытое распределительное устройство - 10кВ КРУ-10
1 | Ячейка №32 |  | 136563 | ТО
18 | Ячейка №49 |  | 136563 | К
19 | Ячейка №50 |  | 136563 | ТО
РП-1 ООО Литейный завод "РосАЛит"
Закрытое распределительное устройство КСО-24
8 | Ячейка №8 |  | 17243 | Т
9 | Ячейка №9 |  | 17243 | Т
РП-2
Закрытое распределительное устройство КРУ-10; КСО-298 НН
11 | Ячейка №11 ТП-18 |  | 3473 | ТО
15 | Ячейка №15 (ТП-516) |  | 3473 | ТО
16 | Ячейка №16 (ввод) |  | 3473 | Т
20 | Сб. шины Al 80х8 L-50м | 17секц. | 3473 | ТО
25 | Шкаф освещ.,отопления | 1шт | 3473 | ТО
РП-3 ООО Литейный завод "РосАЛит"
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
9 | Ячейка №9 |  | 54130 | Т
22 | Ячейка №22 |  | 54130 | ТО
23 | Ячейка №23 |  | 54130 | Т
30 | Ячейка №30 |  | 54130 | Т
РП-4
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
3 | Ячейка №1а |  | 11686 | ТО
РП-5
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10Э
2 | Ячейка №2 |  | 40129 | Т
8 | Ячейка №8 |  | 40129 | К
9 | Ячейка №9 |  | 40129 | Т
11 | Ячейка №11 |  | 40129 | ТО
12 | Ячейка №12 |  | 40129 | ТО
17 | Ячейка №17 |  | 40129 | ТО
20 | Комплектное выпрям. устройство КВУ-66 |  | 40129 | ТО
ЗРУ-6кВ
Закрытое распределительное устройство КРУ-6-44
1 | Ячейка №1 |  | 3594 | ТО
2 | Ячейка №2 |  | 3594 | ТО
4 | Ячейка №4 |  | 3594 | ТО
11 | Ячейка №11 |  | 3594 | ТО
РП-8
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
3 | Ячейка №3 |  | 78197 | ТО
4 | Ячейка №4 |  | 78198 | ТО
5 | Ячейка №5 |  | 78199 | ТО
13 | Ячейка №13 СВ |  | 78207 | Т
14 | Ячейка №14 СР |  | 78208 | Т
Силовые трансформаторы
6 | ТП-36/1 | 2040 | 6208 | ТО
26 | ТП-80/1 | 14774 | 39470 | ТО
Силовые трансформаторы ЗФ ООО "УАЗ"
10 | ТП-30/1 | 2050 | 5183 | ТО
14 | ТП-37/1 | 2340 | 5244 | ТО
Трансформаторы в резерве
4 | ТМ 630/10 |  | 78149 | ТО
7 | ТМ-250 |  | 73523
Кабельные линии РП-5 - 10кВ
1 | Яч.№2 - ТП-80т-1 |  | 30358 | Т
| АСБ(3х150) | 50
Кабельные линии ЗФ ООО "УАЗ"
7 | ГПП-1 Яч.№27 - ТП-30 т-1 |  | 26645 | Т
| АСБ(3х95) | 400
8 | ГПП-1 ТП-301 - ТП-282 (яч27) |  | 26645 | Т
| АСБ(3х50) | 60
30 | ГПП-2 ТП-361 - ТП-371 (яч.57) |  | 7114 | Т
| АСБ(3х95) | 120
22 | ГПП-2 Яч.№57 - ТП-361 |  | 7114 | Т
| АСБ(3х95) | 390
Кабельные линии ООО Литейный завод "РосАЛит"
25 | РП-1 Яч.№7 - ТП-3"А" |  | 17243 | Т
| ААШВ(3х120) | 145
38 | РП-3 Яч.№9 - ИАТ-2,5 №5 |  | 30200 | Т
| АСБ(3х95) | 65
50 | РП-3 Яч.№30 - КНТП-42 |  | 30200 | Т
| ААШВ(3х120) | 130
Кабельные линии 6 корпуса "Леони Заволжье"
3 | РП-8 Яч.№11 - ТП-1141 |  |  | Т
| АСБ(3х120) | 460
6 | РП-8 Яч.№22 - ТП-1142 |  |  | Т
| АСБ(3х120) | 460
10 | ГПП2 Яч.№49-РП-8 яч.№6 |  | 136563 | Т
| ААШВ2(3х240) | 500
Кабельные линии "Феррум"
3 | РП-4 яч.1а - ТП-1021 |  | 30361 | Т
| АСБ(3х95) | 270
4 | РП-4 яч.18 - ТП-1022 |  | 30361 | Т
| АСБ(3х95) | 270
Кабельные линии 10кВ объектов и оборудования, находящихся на консервации
4 | РП-3 Яч.№23 - ИАТ-2,5 №10 |  | 30200 | ТО
| ААШВ(3х70) | 75
6 | РУ печи22 - тр-р печи№22 |  | 40793 | ТО
| АСБ(3х95) | 15
Резервные кабельные линии 10кВ
11 | ТП-39 - ТП-35 |  | 136563 | ТО
| АСБ(3х95) | 200
22 | ТП-21 - ТП-222 |  | 26645 | ТО
| АСБ(3х50) | 40
Выключатели нагрузки
9 | ВН ТП-80 т-1 |  | 39470 | Т
10 | ВН ТП-80 т-2 |  | 39470 | Т
11 | ВН АЭК 500 |  | 39258 | Т
12 | ВН ТСН ГПП-2 |  | 36405 | К
13 | ВН ТСН ГПП-2 |  | 36405 | К
Выключатели нагрузки ЗФ ООО "УАЗ"
1 | ВН ТП-93 т-1 |  | 37212 | ТО
2 | ВН ТП-94 т-1 |  | 36862 | ТО
Оборудование 0,4кВ ТП-83
4 | Панель-4 |  | 7957 | ТО
| Разъединитель I=1000А | Р1000
14 | Шкаф управления воротами юж.проходной | АЕ | 79095 | ТО
Воздушные линии охранного и наружного освещения
3 | Линия №3 на ж/б опорах от корпуса№3 вокруг корпуса №5, от корпуса№3 | 55шт + 5пр. | 30362 | Т
вокруг корпуса №5, вдоль ЦВЗТ, корп. складов, склада ОСП, корпуса№4
ТП-24/2 фидер2
| кабель АВВГ 4х50 | 18 м
ЩО-1 (ул. освещ. линия 2,3)
| автомат А-3124 100А | 1 шт
ШУ-1 (ул. освещ. линия 2,3)
| конт.ПМ 12-160150У3 160А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х50 | 200 м
| провод А (1х25) | 6,5 км
| кабель ВВГ 3х1,5 | 118 м
| прожектор 250Вт | 5 шт
| светильник ЖКУ-100 | 55 шт
| лампа SON 100Вт | 55 шт
| заземление | 906,5 м
9 | Линия №9на ж/б опорах | 13шт | 30732 | ТО
от корпуса метрологов вокруг него
с ШР-1 4 группа
| кабель АВВГ 4х50 | 40 м
| автомат АЕ 2056 125А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х16 | 40 м
| провод А (1х16) | 0,96 км
| кабель ВВГ 3х1,5 | 24 м
| светильник ЖКУ-100 | 13 шт
| лампа SON 100Вт | 13 шт
| заземление | 248 м