| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.04.20 с 8-00 до 15-00 | ЗРУ-6кВ яч.9 (СВВк-6), яч.10 (СР-6) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 2 | 17.04.20 с 8-00 до 15-00 | РП-5 яч.4 (ТП-119(1)) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 3 | 20.04.20 с 8-00 до 15-00 22.04.20 | ГПП-2 яч.46 (печь №17) | Внеплановые работы | Замена цепей учета, замена эл.счетчика |
| 4 | 21.04.20 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.1А (ТП-102(1); ТП-99) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания. Ремонт силовых трансформаторов по договору с ООО «Феррум» |
| 5 | 22.04.20 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч14 (ТП-3) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания. |
| 6 | 23.04.20 с 8-00 до 15-00 24.04.20 | ГПП-2 яч.5 (печь №16) | Внеплановые работы | Замена цепей учета, замена эл.счетчика |
| 7 | 23.04.20 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч15 (ТП-4) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания. |
| 8 | 24.04.20 с 8-00 до 16-00 28.04.20 | ГПП-1 Т1 32,0 МВА | Внеплановые работы | Капитальный ремонт ОПН-110 кВ и опорных конструкций |
| 9 | 27.04.20 с 8-00 до 16-00 | РП-4 яч.1, 4, 5, 6, 8 | Внеплановые работы | Поверка ТТ и ТН |
| 10 | 27.04.20 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч1 (ТП-2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания. |
| 11 | 27.04.20 с 8-00 до 18-00 | ВЛ-110 кВ №155 (ГПП-1 Т1 32,0 МВА, ГПП-2 Т2 40,0 МВА) | Внеплановые работы | Капитальный ремонт ОПН-110 кВ и опорных конструкций |
| 12 | 28.04.20 с 8-00 до 16-00 | РП-4 яч.11, 13, 14, 15, 16 | Внеплановые работы | Поверка ТТ и ТН |
| 13 | 28.04.20 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч17 (ТП-53, 74) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт силовых трансформаторов |
| 14 | 29.04.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.9, 55 | Внеплановые работы | Поверка ТТ и ТН |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.