| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.04.21 с 13-00 до 16-00 | ГПП-1 Т1 | Внеплановые работы | Снятие проволоки с трансформаторного портала |
| 2 | 2.04.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.41 (ТП-35) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 3 | 5.04.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.5, яч.15 | Внеплановые работы | Замена электосчетчиков |
| 4 | 12.04.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.57 (ТП-36(1); ТП-37(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов. |
| 5 | 15.04.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.52, яч.53 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 6 | 16.04.21 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.1 (ТП-2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 7 | 21.04.21 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.14 (ТП-3) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 8 | 23.04.21 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч.8 (ТП-113(1)) | Внеплановые работы | Ремонт ВН-10 ТП-113(1) |
| 9 | 26.04.21 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.1А, яч.18 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 10 | 27.04.21.с 8-00 до 12-00 | РП-1 яч.15 (ТП-4) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 11 | 29.04.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.42 (ТП-115(1); ТП-400кВА) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов. |
| 12 | 29.04.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.54 (ТП-123(2)) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания,. |
| 13 | 30.04.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.56 (ТП-44(2); ТП-45(2); ТП-46(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания,. |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.