| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.04.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.1; КЛ от яч.1 до ТП-21, КЛ от ТП-21 до ТП-20; ТП-20(1), ТП-21(2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 2 | 02.04.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.19; КЛ от яч.19 до ТП-23, КЛ от ТП-23 до ТП-22, КЛ от ТП-22 до ТП-20; ТП-23(1), ТП-22(1), ТП-20(2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 3 | 04.04.22 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.1 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 4 | 05.04.22 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.4 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 5 | 06.04.22 с 8-00 до 15-00 | ТП-51 Т1 | Внеплановые работы | Ремонт трансформатора |
| 6 | 07.04.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.52, яч.53 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 7 | 08.04.22 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.14 | Внеплановые работы | Ремонт блинкера цепей телесигнализации |
| 8 | 09.04.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.36; КЛ от яч.36 до ТП-19, КЛ от яч.36 до ТП-33(2); ТП-33(2), ТП-19 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 9 | 11.04.22 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч.8, КЛ от яч.8 до ТП-113; КЛ от ТП-113 до ТП-112; ТП-112(1), ТП-113(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 10 | 12.04.22 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч.11, КЛ от яч.11 до ТП-114; ТП-114(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 11 | 13.04.22 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч.17, КЛ от яч.17 до ТП-113; КЛ от ТП-113 до ТП-112; ТП-112(2), ТП-113(2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 12 | 14.04.22 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч.22, КЛ от яч.22 до ТП-114; ТП-114(2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 13 | 16.04.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.26; КЛ от яч.26 до ТП-16, КЛ от ТП-16 до ТП-17 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 14 | 18.04.22 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.12; КЛ от яч.12 до ТП-51(2); ТП-51(2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 15 | 20.04.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.15, яч.30 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 16 | 20.04.22 с 8-00 до 20-00 | ГПП-2 яч.60 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 17 | 20.04.22 с 8-00 до 20-00 | ГПП-2 яч.39, яч.48 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.