| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.04.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.11, яч.12 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания. |
| 2 | 04.04.23 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.9, яч.10 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания. |
| 3 | 05.04.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.14 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 4 | 10.04.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.15 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 5 | 11.04.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.56 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 6 | 13.04.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.17; КЛ 10 кВ от яч.17 до ТП-53, КЛ 10 кВ от ТП-53 до ТП-74; ТП-53, ТП-74; ВН-10 ТП-53, ВН-10 ТП-74 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов, ремонт ВН-10 |
| 7 | 14.04.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.14 (НТМИ-10) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 8 | 17.04.23 с 10-00 до 11-00 | ГПП-2 яч.64 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 9 | 17.04.23 с 11-00 до 12-00 | ГПП-2 яч.43 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 10 | 17.04.23 с 13-00 до 14-00 | ГПП-2 яч.4 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 11 | 17.04.23 с 14-00 до 16-00 | ГПП-2 яч.32 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 12 | 18.04.23 с 10-00 до 11-00 | ГПП-2 яч.28 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 13 | 18.04.23 с 13-00 до 14-00 | ГПП-2 яч.20 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 14 | 18.04.23 с 14-00 до 16-00 | ГПП-2 яч.57 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 15 | 19.04.23 с 10-00 до 11-00 | ГПП-1 яч.39 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 16 | 19.04.23 с 12-00 до 13-00 | ГПП-1 яч.31 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 17 | 19.04.23 с 14-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.38 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 18 | 19.04.23 с 8-00 до 12-00 | ГПП-2 яч.61 | Внеплановые работы | Укладка кабеля и планировка трассы |
| 19 | 19.04.23 с 12-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.26 | Внеплановые работы | Укладка кабеля и планировка трассы |
| 20 | 20.04.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.13 (ТСН-1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 21 | 21.04.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.15 (НТМИ-10) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 22 | 21.04.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.16 (ТСН-2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 23 | 24.04.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 Т-2 | Внеплановые работы | Ремонт трансформатора |
| 24 | 28.04.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.22 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.